УДК 628.3(075.8)
Дослідження впливу інтенсифікації розбавлення стічних вод у водоймі на енерговитрати при їх біологічному очищенні

Н. І. Степаненко,

Харківський державний технічний 

університет будівництва та архітектури

Розвиток промисловості і зміна її структуризумовили значне збільшення кількості стічних вод, які скидаються у водойми, і змінили їхній хімічний склад.

Інтенсифікація процесу розбавлення стічних вод, які скидають, призводить до ліквідації зон підвищених концентрацій забруднень і сприяє посиленню процесів самоочищення водойм, можливості яких не безмежні. Крім того, це може зменшити енерговитрати на біологічне очищення (обсяг очисних споруд). У зв’язку з цим розроблення інженерних рішень щодо інтенсифікації процесу розбавлення дасть змогу розв’язати актуальну практичну задачу.
Вплив на інтенсифікацію процесу розбавлення на початковому етапі розбавлення здійснюється легше, ніж на основному. Одним з методів інтенсифікації початкового розбавлення є конструктивне і гідравлічне рішення оголовка випуску. 
Основним завданням при проектуванні оголовка є створення конструкції випуску стічних вод, яка забезпечить інтенсивне розбавлення при невеликій величині капіталовкладень і буде простою й надійною в будівництві та експлуатації. Є такі види оголовків:

1. Круглий отвір у тілі труби. Така конструкція є найпростішою у виготовленні, може бути виконана в промислових умовах. Широко застосовується у випусках-«дифузорах» [1]. Експлуатація випусків з круглими отворами потребує постійного контролю й обліку руслових процесів.
2. Циліндричний оголовок. Застосовують там, де необхідно заглиблювати трубопровід у дно водойми.
3. Циліндричний оголовок з відбивачем. Встановлюють для збільшення початкового розбавлення.
4. Циліндричний оголовок з конфузором. Зумовлено доцільністю зменшення діаметра вихідного перерізу оголовка і підвищенням швидкості течії для однакових умов витікання стічних вод.
5. Оголовок з ежектуючим насадком. Дослідили і застосували Н. Н. Лапшов і В. Ф. Цвіліков [2] як випуск стічних вод у море з метою залучення до процесу розбавлення придонних шарів морської води в умовах густинної стратифікації.
6. Трубчастий гнучкий насадок з гумового тканинного матеріалу. Є конструкцією активної дії. Відбувається інтенсифікація початкового розбавлення.
7. Оголовок у вигляді кільцевих насадок. Випуск призначений для морів і водойм. Принцип дії полягає в розсіюванні струменя стічних вод системою послідовно розташованих кілець.
Розрахунок коефіцієнта змішування води водойми зі стічними водами

Для врахування витрати річки, яка бере участь у процесі змішування при спусканні стічних вод визначають коефіцієнт змішування γ, який показує, яка частина витрати річки змішується зі стічними водами у певному створі.

При скиданні стічних вод у проточні водойми значення коефіцієнта визначають за методом В. А. Фролова, І. Д. Родзилера і А. В. Караушева:


[image: image16.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

,                                                  (1)

де: e – основа натуральних логарифмів;
lф – відстань від створу випуску стічних вод до розрахункового створу за течією (фарватером) річки, м;
QР – найменша середньодобова витрата води (при 95 % забезпеченості) у створі річки біля місця випуску, м3/с, Qр = 11 м3/с;
Q – середньосекундна витрата стічних вод, м3/с, q = 0,652м3/с;
α – коефіцієнт, що враховує гідравлічні фактори в річці:

[image: image2.wmf]3

q

Е

×

×

=

x

j

a

,                                               (2)
де: φ – коефіцієнт хвилястості річки, φ = 1,1;
ξ – коефіцієнт, який залежить від розбавляючої здатності випуску стічних вод у водойму: при береговому – ξ = 1,0, при русловому – ξ = 1,5, при дифузійному – ξ = 3,0;
Е – коефіцієнт турбулентної дифузії, яка для рівнинних річок становить 2,88·10-3.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 1.
Таблиця 1. 

 Визначення коефіцієнта змішування γ залежно від відстані до розрахункового створу lф/В, м та коефіцієнта конструкції випуску [3]

	              
[image: image3.wmf]В

l

ф

   ξ
	100
	500
	1000
	4000

	1,0
	0,07
	0,15
	0,22
	0,48

	1,5
	0,12
	0,29
	0,44
	0,80

	3,0
	0,39
	0,80
	0,93
	0,996

	6,0
	0,89
	0,99
	1,0
	1,0


[image: image1.wmf]3

3

1

1

ф

p

ф

l

e

q

Q

l

е

×

×

+

×

-

=

-

-

a

a

g

За цими даними побудуємо графік залежності відстані lф/В, м, створу повного змішування γ = 1 від розбавляючої здатності випуску, що зумовлена коефіцієнтом ξ (рис. 1). Як видно з рис. 1, зі збільшенням розбавляючої здатності випуску ξ відстань lф/В, м, до створу повного змішування γ = 1 різко зменшується.
                        γ                                        ξ=6,0        

                                                                           ξ=3,0

                                                                                                           ξ=1,5                                                                          

                                                                                                                                           ξ=1,0


[image: image4.wmf]                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   
[image: image5.wmf]м

В

l

ф

,


Рис.1. Відстань створу повного змішування від випуску стічних вод залежно від конструкції випуску

Також наводимо графік залежності коефіцієнта повного змішування від конструкції випуску та відстані розрахункового створу (рис. 2), з якого видно, що відстань lФ, м, від випуску до створу повного змішування, що зумовлюється кривою γ = 1, різко збільшується при зниженні коефіцієнта розбавляючої здатності ξ.

[image: image13.wmf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

100

500

1000

4000

                                      ξ                                

                                                                   γ=1,0

                                                                  
[image: image6.wmf]км

В

l

ф

,


Рис. 2. Залежність коефіцієнта повного змішування від конструкції випуску та відстані розрахункового створу

Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод за БПКповн
Концентрацію органічних забруднень за БПК у стічних водах, які допускають до спускання у водойму, мг/л, обчислюють за формулою:


[image: image7.wmf](

)

t

k

ГДК

t

k

p

ГДК

t

k

p

ex

L

L

L

q

Q

L

1

2

1

10

10

10

-

-

-

+

×

-

×

×

×

=

g

,                           (3)

де: Lр – БПКПОВН річкової води до місця випуску стічних вод, Lр = 2,0 мг/л;
 
LГДК – гранично допустиме БПКповн суміші річкової та стічної води в розрахунковому створі, LГДК = 3,0 мг/л;
 
k1, k2 – константи швидкості споживання кисню стічною і річковою водою, k1 = 0,1 і k2 = 0,2;
 t – тривалість, діб, переміщення води від місця випуску стічних вод до розрахункового пункту.
Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.

Таблиця 2. 

Визначення необхідного ступеня очищення за БПКповн залежно від конструкції випуску та відстані від нього

	                   
[image: image8.wmf]ф

l

   ξ
	100
	500
	1000
	4000

	1,0
	4,18
	5,59
	6,87
	12,43

	1,5
	5,03
	8,02
	10,72
	18,66

	3,0
	9,58
	16,83
	19,29
	22,48

	6,0
	18,02
	20,12
	20,52
	22,56


Результати розрахунків свідчать про можливість підвищення значення БПКповн у стічних водах після очищення при збільшенні розбавляючої здатності випуску (коефіцієнт ξ) і відстані 1ф, м, до створу повного змішування.
Визначення питомої витрати повітря в системі аерації

Визначення питомої витрати повітря, м3/м3:

[image: image9.wmf](

)

(

)

o

a

T

ex

en

o

air

C

C

K

K

K

K

L

L

q

q

-

×

×

×

×

-

×

=

3

2

1

,                                      (4)

де: qo – питома витрата кисню повітря, мг на 1 мг знятої БПКповн, приймається: при Lex = 15–20 мг/л –1,1; при Lex понад 20 мг/л – 0,9;

Len – середня концентрація забруднень суміші виробничих і побутових стічних вод, що надходять на очисні споруди для БПКповн, Len = 220 мг/л;
К1 – коефіцієнт, який враховує тип аератора, К1 = 1,79;
К2 – коефіцієнт, який залежить від глибини занурення аераторів, К2 = 2,56;
К3 – коефіцієнт якості води, К3 = 0,85;
Кт – коефіцієнт, який враховує температуру стічних вод, Кт = 1,02;
Са – розчинність кисню в стічній воді, Са= 10,78 мг/л;
Со – середня концентрація кисню в аеротенку, Со = 2 мг/л. 

Результати розрахунків зводимо до таблиці 3.

Таблиця 3 

Визначення витрати стисненого повітря qair, м³/м³, залежно від коефіцієнта випуску ξ та розрахункової відстані від випуску 1ф, м Розрахункові дані наведено у частках одиниці.
	              
[image: image10.wmf]ф

l

,м  ξ
	100
	500
	1000
	4000

	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	1,5
	0,99
	0,98
	0,98
	0,96

	3,0
	0,97
	0,94
	0,94
	0,78

	6,0
	0,94
	0,77
	0,77
	0,77


Оляд літератури показав можливість підвищення початкового розбавлення струменя при створенні попереднього її закручення чи турбулізації в конструкціях оголовка випуску.

Результати розрахунків коефіцієнта змішування за формулами Фролова-Родзилера, одержані залежності величини коефіцієнта змішування від інтенсивності початкового розбавлення струменя стічної рідини свідчать про скорочення шляху повного змішування струменя стічної рідини з водою водойми при збільшенні початкового розбавлення.

Чисельні розрахунки необхідного ступеня очищення стічних вод за БПКповн і необхідних витрат стисненого повітря на аерацію споруд біологічного очищення показали зниження витрат стисненого повітря при збільшенні початкового розбавлення стічних вод при скиданні їх у водойму.
Результати проведених досліджень і розрахунків свідчать про можливість зниження витрат електроенергії на біологічне очищення стічних вод за рахунок ефективніших конструкцій випусків стічних вод. Витрати електроенергії в собівартості послуг водовідведення становлять близько 50 %, тому завдання зниження кількості електроенергії, потрібної для транспортування і біологічного очищення стічних вод, на цей час актуальна і належить до технологій енергозбереження.

Література:

1. Rawn A. M., Bowerman E. R., Brookc N. H. Diffusers for disposal sewage in sea waters / Proceeding of the ASCE. – 1960, March.

2. Федоров Н. Ф., Лапшев Н. Н., Цвиликов В. Ф. Некоторые вопросы экспериментальных исследований конструкции выпуска и начального разбавления сточных вод в море // В кн. Морские заливы как приемники сточных вод. Рига: Изд. «Зинатне», 1967.

3. Цвиликов В. Ф. Экспериментальное исследование процесса начального разбавления сточных вод в море и его интенсификация за счет применения новой конструкции выпуска. Дисс. канд. техн. наук. – Л.: ЛИСИ, 1968.

УДК 540.453 (477.51)
Сучасні екологічні проблеми малих річок Новгород-Сіверського Полісся та підходи до їх розв’язання 
(на прикладі р. Лоски)

Бондар І. Г.

Чернігівська обласна організація НМЦ «Екологічні ініціативи»

В Україні налічується понад 63 тис. малих річок (вся гідрологічна мережа становить 71 тис.), але водними ресурсами вона забезпечена недостатньо. На 1 км2 у маловодний рік води припадає вдвічі менше, ніж у Білорусі, у чотири рази менше, ніж у Росії. Швидкими темпами погіршується якість води. Понад 25 % забрудненої стічної води скидають у малі річки, які на 67 % забезпечують потреби сільського господарства та на 25 % – господарсько-побутові потреби населення.


На прикладі р. Лоски ми розглянули екологічні складові її функціонування, виявили екологічні проблеми самої річки та чинники впливу на її екосистеми.

Мала річка – це природний водотік, що має стік протягом усього року (він може перериватись на короткий час), живиться атмосферними опадами і підземними водами, з поверхнею водозбору до 2 тис. км2 та середньою довжиною 10–20 км. Гідрологічний режим малої річки рівнинної частини території України характеризується весняною повінню, низькою літньою меженню з окремими дощовими паводками, незначним осіннім підвищенням водності, низькою зимовою меженню, яка досить часто змінюється – від 40 до 80 % річного стоку. Розвиток водного стоку і якість води малих річок залежать не лише від внутрішньоводних процесів, а й від стану водозабірної площі. 

Малі річки є першою і дуже вразливою ланкою всією річкової системи. Їх потрібно розглядати разом з іншими структурними компонентами природних ландшафтів (луками, болотами, заплавними лісами). Так, луки впливають на водність, утримуючи весняні дощові води, запобігаючи ерозії ґрунту, захищають берегову смугу від руйнування, а русло – від замулення. Лісові системи регулюють водний стік, захищають річки від замулення і підмивання берегів, відіграють велику роль у затриманні атмосферних опадів, відновленні й зволоженні ґрунту. Ліси і лісосмуги затримують змивання з оранки поверхневого шару ґрунту і вимивання з неї хімічних речовин. Лісові ґрунти краще утримують вологу, кореневі системи дерев сприяють зміцненню берегів, крони дерев, заважають надмірному випаровуванню. 

Стан більшості малих річок оцінюють як складний та частково критичний. Основні причинами цього – забруднення річок промисловими, сільськогосподарськими та комунальними стоками, збільшення забруднення поверхневого стоку через розорювання схилів, балок, витоків річок та інтенсивне використання заплав під городи, сади, дачне та інше будівництво; замулювання малих річок внаслідок зменшення дренуючої здатності їхніх русел; незворотне водокористування; висока зарегульованість стоку; осушення притерасних боліт, які є джерелом живлення більшості малих річок Полісся. 

Вплив сільськогосподарського освоєння земель на екосистеми малих річок полягає в змінах водності малих річок, визначається станом води в ґрунті, а також їх інфільтраційною здатністю і можливістю зносу дощовими потоками, що призводить до замулення русел. При цьому винесення органічних, мінеральних речовин з водозбірної площі може відбуватись як за рахунок поверхневого, так і підземного стоків.

Вплив підприємств і міських систем на стан малих річок пов’язаний зі скиданням в них житлово-комунальних і промислових стічних вод, неповною переробкою твердих відходів, що призводить до утворення звалищ, вода з яких під час дощу та танення снігу потрапляє в річкове русло. 

Об’єктом наших досліджень була р. Лоска, що тече по території Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Вона має довжину 
22 км, ширину русла – близько 3 м, глибину – від 0,5 до 1,5 м. Річка протікає через два села – Лоску і Слобідку та поблизу сіл Ушівки і Об’єднаного. 

Річка Лоска бере початок з трьох гілок, які починаються в урочищі «Шаболтасівський ліс» (дві гілки) та урочищі «Макаровщина» (одна гілка), її водний баланс формується з маленьких струмків, які й утворюють русло, живлячи її. Біля с. Лоски русло річки зарегульоване, тут була збудована дамба. Нижче дамби у неї впадає ще один струмок, який бере початок між селами Блистовою і Слобідкою. За характером свого русла річка дуже часто змінює напрям і має розгалуження у вигляді заболочених  руслових частин. Р. Лоска значно поповнюється чистою холодною водою з Ушівської криниці. Після с. Ушівки вона впадає у ставок в с. Об’єднаному, а з нього зливається з р. Судинкою, яка впадає в Десну. 

Екологічні особливості цієї річки є такими: вона має піщане дно, досить швидку течію; температурний режим влітку утримується на рівні близько 15 ºС за рахунок живлення з криниць і джерел; по берегах є поклади торфу; берегова смуга заросла вільшняками з видами гідрофільної групи; вздовж русла росте клен американський, на окремих терасових ділянках – сосна звичайна. Серед видів рослин гідрофільної групи (гідрофіти, гігрофіти, псамофіти) по берегах русла річки трапляються жовтець повзучий та водяний, кропива дводомна, вовконіг європейський, м’ята водяна, цикута отруйна, щавель кислий, щавель кінський, гірчак перцевий, мати-й-мачуха та ряд інших. З тварин-гідробіонтів є рак річковий, пацюк водяний, видра, ряд видів річкових риб та земноводних.

На основі проведеного дослідження русла р. Лоски, її прибережної смуги та заплави слід виділити ряд проблем, які характерні для малих річок півночі Новгород-Сіверського Полісся:

1. Площинний змив з сільськогосподарських територій. 

2. Забруднення і засмічення на рівні населених пунктів.

3. Коливання рівня води сезонного характеру.

4. Заростання макролітами і мікрофітами.

5. Зарегульованість русла.

6. Певний видовий склад гідробіонтів, наявність фітофільних організмів, заболочених ділянок з вільхою чорною.

7. Діяльність місцевого населення, що спричинює зміну русла; створення загат; вилов раків, риби; вплив домашніх водоплавних птахів; напування та перегін через ділянки русла худоби; місце купання.

8. Розорювання заплавних ділянок та застосування на них засобів хімічного впливу.

9. У локальних аспектах – меліоративні роботи 70-х рр. ХХ ст., які призвели до істотних змін.

Збереження малих річок є важливим чинником забезпечення гідрологічними ресурсами територій, підтримання гідроекологічного стану територій та джерелом водних ресурсів різного призначення. Пошук шляхів їх збереження і відтворення є своєчасним і важливим. Серед пропозицій щодо поліпшення стану малих річок, слід зазначити такі:

1. Заборонити: змінювати рельєф басейну річки; не допускати руйнування тимчасово пересихаючих частин русла, розорювання заплавних територій, проведення осушувальних робіт на заболочених ділянках, будівництво в заплавах малих річок.

2. Створювати регіональні екологічні програми зі збереження водоохоронних зон та відновлення малих річок, впроваджувати досконаліші системи очищення стічних і побутових вод, раціональніше використовувати воду малих річок як ресурсу.

3. Проводити природоохоронну пропаганду і просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності збереження малих річок.

УДК 502.35:502(477)

Проблема малих річок Волині 
(на прикладі р. Сапалаївки)

О. О. Гаврилюк

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Волинська обласна організація, НМЦ «Екологічні ініціативи»

На території Волинської області протікають близько 130 річок, з них у басейні Прип’яті – 105, у басейні Західного Бугу – 24 [1, 2]. Значення водних артерій важко переоцінити. Річки забезпечують водою господарську діяльність людини, її повсякденні потреби, відіграють важливу роль у функціонуванні довкілля. Життя річок, їх еволюція тісно пов’язані з життям суспільства, з соціальними перетвореннями, тому сучасні річкові й водогосподарські системи значною мірою стають ще й категорією соціально-економічною.

Найбільшою правою притокою р. Стиру в межах м. Луцька є р. Сапалаївка. Її довжина становить 12 км, а площа басейну – 39,2 км2, падіння річки – 2,25 м/км. Витрата води коливається у межах 0,04–0,4 м3/с. Сапалаївка бере початок на північно-східній околиці с. Струмівка Луцького району. Протікає північними околицями цього села та через м. Луцьк. Тече вона через увесь Луцьк, на вул. Набережній впадає у р. Стир. Долина у верхній течії місцями заболочена, заплава шириною 100 м2 охоплює горбисту місцевість. Русло шириною до 2 м слабо звивисте. Береги низькі, дно часто замулене. На території м. Луцька русло розчищене, в центральній частині міста каналізоване, у межах Парку культури й відпочинку ім. 900-річчя Луцька – розширене й перетворене на ставок. У районі Теремно на Сапалаївці створено два ставки.

Мета нашого проекту – оцінити ступінь забрудненості цієї водної артерії та визначити заходи, необхідні для реабілітації її природного стану.

Збереження малих річок – одна зі складових проблем збалансованого розвитку суспільства. Забруднення води відбувається внаслідок надходження у водойми стічних вод з неорганічними (кислоти, луги, іони металів) та органічними (нафта, нафтопродукти, органічні сполуки) домішками. Людина є користувачем (туризм, рибальство, спорт) або споживачем (побут, виробництво) води. Зрозуміло, що саме у процесі споживання вода забруднюється найбільше. Відбуваються процеси її мінералізації (накопичення неорганічних забруднювачів) або евтрофізації (накопичення органічних речовин). Такі забруднені води називають стічними. Більшість стічних вод є отруйними через наявність в них сполук миш’яку, ртуті, хрому, свинцю, хлору. Токсичні сполуки акумулюються в рослинах, а потім від них по харчовому ланцюгу потрапляють до тварин і людини. Характерною властивістю такого процесу є кумулятивний ефект, який полягає у збільшенні вмісту токсикантів у кожній наступній ланці харчового ланцюга. Стічні води, які містять органічні речовини, різко зменшують вміст кисню у воді. Особливої шкоди водоймам завдають нафтопродукти, тому що утворюють на поверхні води плівку, яка перешкоджає газообміну з атмосферою. Плівка поступово осідає на дно і призводить до загибелі донних мікроорганізмів (бентосу).

Фізичні забруднення води пов’язані зі зміною її природних властивостей (різкі перепади температури, втрата прозорості, збільшення радіоактивності). Замулення води частинками піску та глини різко зменшує інтенсивність фотосинтезу в рослин, погіршує дихання водних організмів. Теплове забруднення спричинюється спусканням у водойми нагрітих вод від енергетичних установок. Це призводить до порушень в екосистемі, а при температурі понад 40 ºC – до масової загибелі риби. Біологічне забруднення відбувається при потраплянні у воду патогенних мікроорганізмів, здатних спричинювати небезпечні інфекції. Забруднені органікою води (комунально-побутові та промислові стоки), а також підвищення їх температури («цвітіння води»), зумовлюють активізацію патогенної мікрофлори. 

Під час рейду було встановлено надзвичайно поганий екологічний стан р. Сапалаївки, хоч ще у повоєнні 60-ті роки вона була досить повноводою, а на початку ХХ ст. лише у межах Луцька на ній стояло кілька водяних млинів. Будівля одного з них збереглася й донині. Там тепер розміщується житловий будинок. За розповідями старших віком мешканців, колись у Сапалаївці водилися раки й риба. Отже, вода в річці була чистою, адже саме раки є індикаторами її чистоти. Зараз риби немає, а вода в річці надзвичайно забруднена. У холодну пору року тут зимують дикі качки, які плавають там, де річка не замерзає.

Екологічний стан річки Сапалаївки – дуже незадовільний. Основні проблеми – забруднення річки сміттям та стоками нечистот, які приватні підприємства скидають у воду. У водойму потрапляє багато хімічних продуктів – порошки, масла, які безумовно завдають їй великої шкоди. Наша студентська бригада на початку липня очистила більшу частину берегової лінії Сапалаївки у межах міста, але тепер тут знову відбувається безліч порушень і забруднень. Наприклад, підприємство «Луцькспецкомунтранс» провело розчищення русла річки. Але чомусь там залишились обрізки стовбурів та гілки. Рейдова бригада визначила, що роботу з очищення русла річки виконано неякісно. Інакше не могло і бути, тому що розчищення бригада почала від гирла річки, а не від її витоку. Під час сильних вітрів весь бруд розноситься по навколишній території.

На території гуртожитку № 3, що на вул. Клима Савури, на момент нашої перевірки було виявлено звалище побутових відходів. На лівому березі р. Сапалаївки, що в районі вул. Зої Космодем’янської – пр. Волі, прокладено дві гілки каналізаційного колектора Луцькводоканалу, а з каналізаційного колодязя, що розміщений за два метри від водойми, витікають забруднені стоки просто до річки. Ми виявили порушення навіть на земельній ділянці лабораторії ветеринарної медицини, що на вул. Поліська Січ, 12. Тут у прибережній смузі зробили гноєсховище. А от на території гаражного кооперативу «Транспорт – 1», що на вулицях Карпенка-Карого – Купріна, який межує з водоохоронною зоною Сапалаївки, не тільки розкидано побутові та будівельні відходи, а й ґрунт був забруднений нафтопродуктами. 

Звалено будівельні й побутові відходи і на вул. Чорновола, де здійснюється будівництво. Навіть земельна ділянка Парку відпочинку ім. 900-річчя міста, через яку протікає Сапалаївка, була дуже забруднена на момент перевірки різним непотребом. Звалища побутових відходів працівники центру спалювали прямісінько на території парку. Тут багато згарищ, є вигорання природної рослинності. А коли горить пластикова тара й упаковка, забруднюється повітря. Землі водоохоронної зони та прибережної смуги на вулицях Мічуріна, Сталевій, Радищева, Морозова, Дарвіна, Доватора, Саксаганського, Сковороди, Сапалаївській, Панфілова, Чапаєва, Щорса та у пров. Струтинської, на вулицях Мисливській, Народних дружинників, Чорновола розорані під городи. Це спричинює забрудненню річки продуктами ґрунтового змиву, агрохімікатами, добривами та пестицидами, які використовують для ведення городництва, що теж негативно впливає на мікрофлору річки. Але система штрафних санкцій, які застосовуються до порушників, вкрай низька і становить від 17 до 50 грн.

Саме через велику забрудненість р. Сапалаївки, яка протікає через с. Теремно, в літню пору року кілька разів закривали пляжі. А саме тут знаходяться Теремнівські ставки, оголошені гідрологічною пам’яткою природи і які мають охоронний статус.

Програма збалансованого розвитку передбачає нормалізацію режиму малих річок, якою і є Сапалаївка. Результати екологічних рейдів наша бригада передала до обласного управління охорони навколишнього природного середовища з клопотанням вжити необхідних заходів з реабілітації річки та порушення кримінальних справ щодо порушників.

Література:
1. Природа Волинської області / Під ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1975. – 147 с.

2. Мольчак Я. О., Мігас Р. В. Річки Волині. – Луцьк: Настир’я, 1999. – 176 с.

3. Мольчак Я. О., Фецок В. О., Картава О. Ф. Луцьк: Сучасний екологічний стан та проблеми. – Луцьк, 2003. – 488 с.

4. Друзюк С. А., Решетюк О. В., Стасюк Л. Л., Терлецький В. К., Філіпенко А. Б. Основи екології: Навчальний посібник / Під ред. В. К. Терлецького. – Луцьк: Облдрук, 2006. – 150 с.

5. Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підручник / Під ред. О. І. Бондаря, Г. І. Рудька. – К.: ЕКМО, 2004. – 423 с.

УДК 502.35:502.52 (477)

Проблеми водних артерій Волині в світлі збалансованого розвитку

О. В. Кухарчук

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»

Волинська обласна організація, НМЦ «Екологічні ініціативи»


На Волині є розгалужена мережа річок і струмків. Найбільші річки  області: Прип’ять, Стир, Турія, Стохід, Західний Буг. Метою нашого проекту є оцінка екологічного стану р. Стир, яка протікає через м. Луцьк. Річка бере початок із заболоченої балки на південно-східній окраїні села Пониква Бродівського району Львівської області. Звідти вона тече Малим Поліссям, Волинською височиною і Поліською низовиною.


Загальна довжина річки становить 494 км. Стир поділяє м. Луцьк на дві частини: праву – велику, з центральними вулицями і старим містом та ліву – невелику з околицями Гнідави, Красного, Кічкарівки. Для зв’язку обох частин міста через річку прокладено мости по вулицях Гнідавській, Ковельській, Т. Г. Шевченка до с. Рованці. Річка приймає води приток Сапалаївки, Чорногузки та Омелянівни. Сапалаївка є правою притокою, а річки Чорногузка і Омелянівна – лівими. Разом Стир приймає води 14 приток, довжина яких – 10 км і більше.


У Луцьку, хоч водокористування й базується на підземних водах, значного впливу зазнають і поверхневі стоки. За нашим аналізом, екологічні проблеми використання цієї мережі зводяться до:

· кількісного вичерпання водних ресурсів з наслідками впливу на ландшафт;

· зниження якості води внаслідок забруднення, що унеможливлює повне використання водних ресурсів;

· необхідності підвищення екологічної і санітарної безпеки водокористування.


При протіканні р. Стир через територію Луцька якість її води знижується внаслідок скидання неочищених зливових, талих, мийних вод та на виробництві очищених стічних вод з міських комунальних очисних споруд скидання вод під час аварійних ситуацій. З цієї річки 1–2 % загального водозбору міста йдена технічні потреби.


Річка Стир має широку заплаву і заторфовані береги. Вода в основному каламутна, тому що береги складені піском, глиною та іншими м’якими породами, що легко розмиваються водою. А ще в річку часто спускають забруднені води шовковий комбінат, м’ясокомбінат, завод ВАТ «Електротермометрія» та житлові комплекси, які будують біля самої річки.


Зона забруднення характеризується порушенням природних біохімічних процесів і концентрацією забруднюючих речовин, що перевищує встановлені нормативи. Формування хімічного складу ґрунтових вод відбувається під впливом карбонатних порід.


У зв’язку з недостатнім природним захистом вод Волині значний вплив на їх якість має шахтний водовідлив. Внаслідок цього відбувається погіршення якості природних вод за багатьма хімічними, фізико-хімічними та санітарно-гігієнічними показниками.


У літній період відібрано проби води з р. Стир у місцях, де за зовнішніми ознаками спостерігалось забруднення води: висока каламутність, мала прозорість, наявність завислих речовин, інших твердих домішок. Спектрометричним дослідженням виявлено такі хімічні елементи: Fe, Zn, Cu, Pb, Co, Cd, Mn
 (таблиця 1).
Таблиця 1 

Вміст важких металів у річці Стир

	№ зразка
	Хімічні елементи, мг/л
	Сума, мг/л

	
	Fe
	Cu
	Zn
	Pb
	Mn
	Co
	Cd
	

	1
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,02
	0
	0
	0,05

	2
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0,04

	3
	0,02
	0,01
	0,01
	0
	0,02
	0
	0
	0,06

	4
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0,04

	5
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0,04

	6
	0,01
	0,01
	0,01
	0
	0,01
	0
	0
	0,04



Як видно з таблиці, вміст важких металів у річковій воді незначний і змінюється в межах однієї сотої частки міліграма на літр. Перевищують зазначену величину в деяких випадках залізо і марганець. Вміст таких хімічних елементів, як свинець, кобальт, кадмій в річковій воді становить тисячну частку і практично дорівнює нульовим величинам. Чіткої залежності у збільшенні акумулятивних тенденцій на різних ділянках річки не встановлено.


Відсутність приуроченості забруднення води в місцях, де передбачалось певне забруднення, можна пояснити тим, що зразки відібрано у бездощовий період, у порівняно спокійних водостоках без перемішування води. Аналізу донних відкладів не здійснено. З літератури відомо, що донні відклади є акумуляторами різних речовин, якими забруднюються поверхневі води.


Отже, якщо порівнювати сучасний стан річок Волині з якісними показниками води 90-х рр., то спостерігається, в першу чергу,  деяке підвищення мінералізації річкових вод, забруднення їх біогенними сполуками. Наприклад, саме в р. Стир за останні роки підвищились концентрації амонієвого азоту, нафтопродуктів, помітним є також зростання вмісту заліза, хрому, міді. В деякі періоди відбувається забруднення води капролактами, пестицидами та отрутохімікатами.


Наявність заліза характерна для центральної частини міста, його підвищений вміст може бути пов’язаний з міськими комунікаціями. Визначено також підвищений вміст марганцю у різних частинах міста, у тому числі у районі функціонування промислових комплексів. Збільшена кількість марганцю може бути пов’язана з промисловими виробництвами та ґрунтовим покривом, де марганець перебуває у різних формах.


Аналіз одержаних результатів засвідчив, що у воді р. Стир спостерігаються деякі тенденції до акумуляції шкідливих хімічних елементів. Однак для визначення різних акумулятивних тенденцій у поверхневих водах необхідно здійснювати аналіз води за сезонами року та в період зміни режиму річок під час випадання дощів, танення снігу, у меженні та паводково-повеневі періоди.


Пояснюється все це впливом болотних комплексів, забрудненням річки стічними водами та змиванням ґрунту, а також погіршують екологічний стан люди, які, відпочиваючи біля річки, залишають після себе досить багато сміття.


Проблема забруднення р. Стир для Луцька стоїть дійсно дуже гостро. Але вже поступово розпочинаються роботи з її очищення: на берегах створено ботанічний сад (район Палацу учнівської молоді), розчищують дно, укріплюють схили берегів. Після проведення цих значних очисних робіт Стир став судноплавною річкою, якою перевозять вантажі, зокрема будівельні матеріали, ліс. Також річка дає воду для заводів і фабрик, приваблює до себе досить багато рибалок і людей, які люблять відпочити після роботи на природі рідної місцевості. 


Охорона навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів – невід’ємна умова створення екологічної безпеки, здорового способу життя і підвищення добробуту всіх волинян. Але інтенсивний розвиток промисловості й сільського господарства, широке впровадження у виробництво комплексної механізації та хімізації, зростання рекреаційного впливу на природні комплекси з року в рік зумовлюють ускладнення екологічної обстановки. У річки і водойми Волині було скинуто близько 30 млн т неочищених і слабоочищених стічних вод. Накопичено майже 1 млн т промислових і побутових відходів, які не утилізовано, а вивезено в основному на звалища. В сільському господарстві використано 450 тис. т пестицидів, значна частина яких потрапила в навколишнє середовище, завдаючи великої шкоди всьому живому, в тому числі й людям.


Внаслідок зростання обсягів різних видів забруднення навколишнього середовища промисловими викидами, хімічними речовинами, які застосовують у сільському і лісовому господарстві, негативного впливу підвищеної радіації, промислових і побутових шумів та різних вібраційних коливань за останні 15 років в області намітилась стійка тенденція до погіршення демографічних показників. Так, народжуваність населення зменшилась на 11 %, а смертність зросла на 2 %.


Загалом же основною причиною незадовільного стану будівництва природоохоронних об’єктів в області є те, що на них не виділяють кошти з держбюджету, а також залишковий метод їх фінансування з обласного і місцевих бюджетів. З метою створення і підтримання сприятливого водного режиму, поліпшення санітарного стану великих і малих річок, охорони їх від замулення і забруднення вздовж річок завдовжки понад 10 км створюють водоохоронні зони з відповідними правилами їх використання і господарювання.


До складу водоохоронної зони входять: береги в межах корінного русла і заплава річки; надзаплавні тераси, схили і бровки корінних берегів, балки і яри, які впадають у річкову долину; частини схилів, балкова мережа вище витоку річки.


Водоохоронні заходи включають:

· організаційно-господарські; агротехнічні, луко- і лісомеліоративні;

· гідротехнічні, спрямовані на зменшення поверхневого стоку, зниження інтенсивної ерозії, зменшення виносу забруднюючих речовин у водні об’єкти.

         Організаційно-господарські заходи передбачають ґрунтово-водоохоронну організацію території водозаборів, раціональне сполучення і розміщення компонентів ландшафту в межах водозбору. Їх поділяють на спеціальні та профілактичні.


До профілактичних належать заходи, які забороняють: застосування авіації для внесення добрив і обробки посівів пестицидами; використання пестицидів і мінеральних добрив, які легко розчиняються у воді; розорювання земель і знищення деревно-чагарникової або трав’янистої рослинності на ерозійно небезпечних ділянках; внесення добрив на сніговий покрив і мерзлий ґрунт; утримування на полях мінеральних добрив; будівництво сховищ мінеральних добрив і пестицидів, а також спорудження тваринницьких комплексів, очисних споруд, баз відпочинку і стоянок автомобілів.


Спеціальні заходи передбачають раціональну організацію території і комплексу водорегулювання у межах водозабору. Агротехнічні заходи застосовують на схилах для регулювання поверхневого стоку і запобігання змивання ґрунтів. До них входять: фітомеліорація, протиерозійні способи обробки ґрунту, прийоми затримання снігу і регулювання сніготанення.


Лукомеліоративні заходи (залуження ерозійно небезпечних земель і елементів гідрографічної мережі) дають можливість зменшити ерозію ґрунтів. Лісомеліоративні заходи здійснюють комплексно у вигляді формування закінчених систем. Лісові насадження сприяють підтриманню стану ґрунту, води, повітря на оптимальному екологічному рівні. Гідротехнічні заходи дають змогу безпосередньо впливати на поверхневий стік, затримувати частину талої і дощової води в штучних водоймах і використовувати її для сільськогосподарських та інших потреб.


Отже, всі зазначені чинники спричинюють істотну метаморфізацію водних ресурсів річки, погіршення їх якості та серйозно загострюють водогосподарську ситуацію в регіоні. За програмою збалансованого розвитку основні зусилля мають бути спрямовані на раціоналізацію водокористування, охорону та відновлення водно-ресурсного потенціалу Волині. Поряд з цим необхідно досягти більшої ефективності капітальних вкладень на здійснення водоохоронних заходів, а також підвищити відповідальність порушників водокористування. Ось чому екологізація суспільства є важливою передумовою поліпшення природного і водного потенціалу нашої області.     

Література:

1. Мольчак Я. О., Мігас Р. В. Річки Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 175с.

2. Синя Н. А. Географія рідного краю. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2000. – 171 с.

3. Мольчак Я. О., Фесок В. О., Картава О. Ф. Луцьк: сучасний екологічний стан та проблеми. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – 488 с.

4. Волошин І. М., Лепкий М. І. Еколого-географічні проблеми урбосистем Волинської області: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 241 с.

5. Герасимчук З. В., Мольчак Я. О. Еколого-економічні основи водокористування в Україні. Луцьк: Надстир’я, 2000. – 363 с. 

УДК 561.482.6
Про особливості статистичного зв’язку міжрічної мінливості рівня Чорного моря біля його північно-західних узбереж, динаміки річних об’ємів стоку 
р. Дунаю, а також річних об’ємів атмосферних опадів у його басейні

М. О. Кравченко, 
Н. А. Шмирьова, Г. Г. Перебийнос

Севастопольський національний технічний університет
Удосконалення методів прогнозування динаміки процесів руйнування різних ділянок узбережжя Чорного моря є актуальною проблемою стійкого соціально-економічного розвитку прибережних регіонів України.

Найістотніший чинник руйнування морських узбереж – коливання рівня моря [1]. Причиною цих коливань є відповідні зміни водяного балансу моря. Одним з головних компонентів прибуткової частини цього балансу є сток Дунаю – найповноводнішої ріки басейну Чорного моря.

Об’єм річного стоку Дунаю – ріки з дощовим живленням – значно залежить від об’єму  атмосферних опадів, що  випадають протягом року в його басейні. Тому гіпотеза, згідно з якою зміни кількості атмосферних опадів, що випадають протягом року у басейні Дунаю, належать до головних чинників руйнування деяких ділянок узбережжя Чорного моря, має право на існування. Разом з тим її справедливість не є тривіальною, бо на різних ділянках узбереж діють і інші чинники [2].

Спостереження за процесами руйнування різних ділянок узбережжя Чорного моря свідчать про те, що інтенсивність цього процесу досягає максимуму на ділянках узбережжя його північно-західної частини, розташованих поблизу м. Одеси. Разом з тим вплив на цей процес чинника атмосферних опадів у басейні Дунаю є дослідженим недостатньо. Тому перевірка гіпотези, що розглядається, є найактуальнішою саме для морських узбереж Одещини. 

Метою цієї роботи є дослідження статистичних зв’язків міжрічної мінливості середніх річних сум атмосферних опадів по басейну р. Дунаю і мінливістю рівня Чорного моря на узбережжі Одеси.  

Фактичний матеріал та методика дослідження

Спостереження за змінами об’єму річного стоку р. Дунаю здійснюються, починаючи з 1840 р. 

Інформація про динаміку в період з 1856 по 2006 рр. річних сум атмосферних опадів у багатьох пунктах, що розташовані у басейні Дунаю, є в Інтернеті (сайт dss.ucar.edu).  

Результати контролю змін рівня Чорного моря біля Одеси у період з 1875 р. також наведено в Інтернеті. 

Інформація про  розподіл у тому чи іншому році річних сум атмосферних опадів у басейні Дунаю була використана для оцінки їх загального річного об’єму. Для цього територія басейну була розбита на квадрати, що мали розмір 1х1 кутовий градус. 

По кожному квадрату окремо розраховували величину середнього значення річних сум атмосферних опадів, що випадали у пунктах, які розташовані у його межах. 

Річний об’єм атмосферних опадів, що відповідають цьому квадрату, розраховували як його площу, помножену на оцінене вище середнє значення їх річних сум.

Як встановлено у [3], процеси, що розглядаються, є багатомодовими. Тому для досягнення визначеної мети вивчали статистичні зв’язки між різними їх модами. 

Селекція мод кожного процесу здійснювалась шляхом його цифрової фільтрації за допомогою фільтрів з кінцевою імпульсною характеристикою [4], узгоджених за частотою з частотою тієї чи іншої моди. 

Тривалість імпульсної характеристики цих фільтрів дорівнювала чотирьом періодам відповідної моди.

Кількісною мірою сили статистичного зв’язку між однаковими модами процесів, що розглядаються, є коефіцієнт їхньої попарної кореляції. Тому після фільтрації мод розраховували значення цього коефіцієнта [5] при зсувах між часовими рядами 0–5 років (ряд рівнів моря стосовно інших рядів запізнюється). 

Одержані таким чином значення порівнювали з відповідними значеннями 99 % порогів істотної кореляції, розрахованих за допомогою критерія Стьюдента. Перевищення цих порогів значеннями коефіцієнтів кореляції деяких мод процесів, зв’язки між якими аналізуються, дає змогу з помилкою не більше ніж 1 % зробити висновок про те, що статистичні зв’язки між ними є істотними.  

Результати та їх аналіз

За допомогою методики, що була розглянута, розраховано залежності коефіцієнта кореляції однакових мод мінливості рівня Чорного моря у м. Одесі та об’ємів річного стоку р. Дунаю від їх періодів для зсувів між відповідними рядами 0–5 років. Найсильніша кореляція спостерігається при значеннях зсувів, що дорівнюють нулю. Для цього випадку розраховано залежність (суцільна лінія), а також залежність від них 99 % порогів істотної кореляції (смугаста лінія), наведені на рисунку 1. 

[image: image11.emf]-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Т, [год]

А


Рис. 1. Статистичні зв’язки між модами міжрічних мінливостей рівня Чорного моря у м. Одесі та об’ємів річного стоку р. Дунаю у період з 1875 по 2006 рр., зсув між часовими рядами дорівнює нулю

Як бачимо з рисунку 1, позитивна істотна кореляція між процесами, що розглядаються, має місце лише для їх мод з періодами 11, 16 та 25 років. Ймовірність помилки цього висновку дорівнює 1 %.

Аналогічно були досліджені залежності коефіцієнта кореляції однакових мод мінливостей рівня Чорного моря у м. Одесі та річних об’ємів атмосферних опадів у басейні р. Дунаю від їх періодів. Встановлено, що найсильніший статистичний зв’язок відповідає випадку, коли ряд рівнів моря запізнюється відносно ряду опадів на два-три роки. Для цього випадку на рисунку 2. наведено розраховану таким чином залежність (суцільна лінія), а також залежність від них 99 % порогів істотної кореляції (смугаста лінія).     


[image: image12.wmf]-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

період, рік

А


Рис. 2. Статистичні зв’язки між модами міжрічних мінливостей рівня Чорного моря у м. Одесі та річними об’ємами атмосферних опадів у басейні р. Дунаю у період з 1875 по 2006 рр.

Як бачимо з рисунка 2, істотна позитивна кореляція між процесами, що розглядаються, має місце лише для їх мод з періодами 7 років. У той же час істотна негативна суттєва кореляція має місце між модами з періодами 11 років. Ймовірність помилки цього висновку дорівнює 1 %.

Аналіз одержаних результатів свідчить про наявність істотних статистичних зв’язків між мінливостями деяких мод усіх процесів, що розглядаються. Привертає увагу той факт, що істотна кореляція має місце для мод, які відповідають періодам циклу варіацій сонячної активності. Це підтверджує уявлення про істотність впливу чинника сонячної активності на мінливість опадів у Чорноморському регіоні [6] та аналогічні процеси у багатьох регіонах світу [7]. Встановлена наявність найсильнішого статистичного зв’язку між рядом рівнів моря та рядом опадів у басейні Дунаю при зсуві між ними 2–3 роки, а також між рядом рівнів моря та рядом стоку Дунаю за відсутності зсувів між ними  відповідає сучасним уявленням про зв’язки між цими процесами.

Висновки

Таким чином, встановлено, що міжрічні зміни річних об’ємів стоку Дунаю, а також річних об’ємів атмосферних опадів у його басейні є істотними чинниками міжрічної мінливості рівня Чорного моря у м. Одесі.

Перший з цих чинників впливає безпосередньо (без зсувів між рядами) завдяки наявності істотної позитивної кореляції його мод та мод міжрічної мінливості рівня Чорного моря у м. Одесі з періодами 11, 16 та 25 років.

Вплив другого чинника зумовлений істотною кореляцією між його модами та модами процесу, що розглядається, з періодами 7 та 11 років, яка є максимальною у разі, коли ряд рівнів запізнюється стосовно ряду опадів на 2–3 роки.

Врахування визначених закономірностей доцільне при прогнозуванні процесів руйнування узбереж північно-західної частини Чорного моря у районі Одеси, а також при розробленні стратегії сталого розвитку цього регіону.

Література:

1. Селиванов А. О. Изменения уровня Мирового океана в плейстоцене и голоцене и развитие морских берегов. – М. Изд-во ИВП АН, 1986. – 268 с.

2. Каплин П. А. Типы изменений уровня океана // Геоморфология. – 1986. –№ 3. – с. 16–23.

3. Перебыйнос А. Г., Кравченко М., Шмырева Н., Холопцев А. В. Особенности спектров межгодовой изменчивости уровня Черного моря у его побережий в северо-западной и восточной частях,  динамики атмосферных осадков в бассейне р. Дуная, а также годовых объемов его стока. 

4. Адаптивные фильтры / Под ред. К. Ф. Н. Коуэна и П. М. Гранта. – М.: Мир, 1988. – 388 с.

5. Кендал М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистический анализ и временные ряды / Пер. с англ. Э. Л. Пресмана, В. И. Ротаря; под ред. А. Н. Колмогорова, Ю. В. Прохорова. – М.: Наука. Гл. ред. физико-матем. л-ры. – 1976. – 736 с.

6. Сухов А. А., Чехлан А. Е. Аномалии осадков в Украине в связи с 11-летним циклом солнечной активности // Морской гидрофиз. журнал. – 2004. – №1. – С. 41.

7. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. – М.: Наука, 1974. – 342 с.
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���





� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image14.wmf]0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

[image: image15.wmf]0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

100

500

1000

4000

_1255289126.unknown

_1255378137.unknown

_1255378696.unknown

_1255522684.xls
Ди1

		0.37		-0.37		0.1680589969

		0.38		-0.38		0.3884030371

		0.388		-0.388		-0.0616936636

		0.395		-0.395		-0.1872864388

		0.406		-0.406		-0.2886902491

		0.42		-0.42		-0.4696503318

		0.428		-0.428		-0.1012521044

		0.44		-0.44		0.2095285514

		0.452		-0.452		-0.0841001225

		0.47		-0.47		-0.1920398194

		0.48		-0.48		0.250677437

		0.505		-0.505		-0.1980753826

		0.52		-0.52		-0.2548051631

		0.54		-0.54		0.242034349

		0.575		-0.575		0.2307322614

		0.61		-0.61		-0.094739629

		0.64		-0.64		-0.2585388803

		0.68		-0.68		0.2349193909

		0.73		-0.73		0.1413811255



&A

Page &P

період, рік

А



Д(1)

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		14		14		14

		15		15		15

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24



&A

Page &P

період, рік

А

0.37

-0.37

0.1680589969

0.38

-0.38

0.3884030371

0.388

-0.388

-0.0616936636

0.395

-0.395

-0.1872864388

0.406

-0.406

-0.2886902491

0.42

-0.42

-0.4696503318

0.428

-0.428

-0.1012521044

0.44

-0.44

0.2095285514

0.452

-0.452

-0.0841001225

0.47

-0.47

-0.1920398194

0.48

-0.48

0.250677437

0.505

-0.505

-0.1980753826

0.52

-0.52

-0.2548051631

0.54

-0.54

0.242034349

0.575

-0.575

0.2307322614

0.61

-0.61

-0.094739629

0.64

-0.64

-0.2585388803

0.68

-0.68

0.2349193909

0.73

-0.73

0.1413811255



Лист1

		осадки		в басс		Дуная		за год																																																ур. Моря		Одесса

		4T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29						4T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		153.5252083		90.41239177		5.085183167		37.18530695		37.9230819		81.77909732		38.88347389		16.16027714		52.48886073		36.61428461		38.00520807		55.61257351		62.90203183		14.84906421		0.8032751225		9.58401779		24.50166689		33.52214912		35.48879826		33.29768362		30.85804634		33.26993103		50.62144789		58.67800228						1		0.5470196768		2.116777192		2.113940341		0.6478679914		0.5929952047		1.85009616		0.4193277849		1.189170872		3.954540657		4.656691358		3.007031221		1.65255464		0.9922095378		0.4038048464		0.7993970785		3.622271207		6.55989805		7.403622344		6.352851189		4.855306383		2.422099407		1.454002986		2.123568724		3.329680335		4.621483202		5.761334548

		2		119.9858333		101.0059635		4.718534957		21.05845861		54.11209181		92.76962752		31.63085466		25.29399818		52.88210699		31.89103204		33.53860304		61.1546061		58.99711236		10.85556716		0.4418424635		11.57851545		24.59398195		32.63048329		30.56569291		29.40341584		24.9178735		33.05064731		59.90486091		62.54103481						2		0.0357349545		3.142250924		1.073935469		0.2435821216		0.7806462523		0.944075542		0.0103882819		2.161814921		3.743031934		3.579535157		1.711983858		0.8711959501		0.4949528032		0.3267911977		1.816097019		4.80831393		7.380985731		7.295270156		5.741307178		3.847923008		1.612834245		1.527211748		2.460138115		3.912718198		5.197451178		6.184562642

		3		102.2904861		128.0281128		31.66996744		25.67878399		66.10441434		92.42533731		26.07266133		19.90560634		61.85406206		35.15110601		26.99329382		68.03448769		54.93659796		9.243631829		2.131009699		13.20136611		23.446337		28.4916876		24.35741129		23.25197262		21.56964748		33.67854966		69.91641833		60.63717475						3		0.4450231454		2.932113077		0.6052560177		0.0238676531		1.226438549		0.5506897034		0.2679913467		2.755195357		3.320654319		2.170952806		0.7721267408		0.5347176718		0.4212488418		0.7456220211		3.170606274		6.177695841		7.785036657		6.977682975		5.16266767		3.060109624		1.227600015		1.817140723		3.022261354		4.534465982		5.866474676		6.515552909

		4		36.17298611		67.4492865		32.97617207		83.94456569		85.60897179		73.48789639		3.619409029		25.456608		47.92437506		10.72336224		23.27430471		51.78946022		35.74760607		14.12098956		12.55737192		18.27884573		21.98067839		21.73293666		16.32488301		14.45589523		11.63922005		18.98990178		49.9921733		54.3268771						4		1.279128084		2.021184576		0.1740704872		0.269185362		1.481776885		0.6243379512		0.6348003423		3.04865638		2.7368626		1.121918473		0.3901562171		0.531757527		0.5667590063		1.524662772		4.272361519		7.415040621		7.950857739		6.491435433		4.593420897		2.22658094		1.151880472		2.189918254		3.672872999		5.121572853		6.359248137		6.754447546

		5		23.66861111		97.98126279		83.57892198		82.5194015		85.31346181		102.6647723		3.585623213		26.82798077		33.86152083		8.24758603		9.591559368		41.64358495		30.06710139		21.42494047		16.74351546		22.17245259		22.00696796		18.05296413		13.16954201		9.95166993		11.08966553		28.15202314		48.25433754		0						5		1.511296776		0.8968801811		0.3673417833		0.8661118304		1.433393521		0.122809407		1.614957062		2.997179359		2.027504478		0.4764894029		0.435288236		0.7567327896		0.8597263654		2.321694391		5.791367211		8.216955427		7.857662002		5.749424948		3.820195901		1.54181447		1.359098566		2.600899095		4.297795874		5.734637085		6.782275401		6.930404362

		6		20.44423611		112.3538443		59.00758407		82.55925961		71.42523568		78.34414805		10.84267749		21.94810521		21.16453409		2.749381291		11.69690945		36.81091908		33.08878287		21.0654102		24.88081986		23.92749173		21.3915859		13.8942816		10.11907009		6.191623269		9.98657724		33.41709629		49.48262019		0						6		1.074544268		0.7013293457		0.4788126794		1.766344035		0.8943838952		0.0657832387		2.304556505		2.524135659		1.371767765		0.1936181464		0.7698273248		1.109203497		1.441609969		3.591476393		6.766200691		8.697222667		7.551263077		5.120294934		3.041611828		1.080402851		1.661878566		3.119952802		4.935072255		6.261801426		7.092371317		6.971178731

		7		5.489704861		85.38456037		59.04289717		72.84479472		71.45933131		75.42730417		3.105288958		40.02763538		26.76625482		1.892812936		17.19704898		36.55099613		36.6676629		28.2547852		29.14475849		24.8950174		19.44123215		10.81637192		7.475727659		5.197910006		11.39712498		42.33452999		49.35965916		0						7		0.4358482838		1.080710216		1.402515688		2.483492869		0.4733800197		0.6169602217		2.799493014		1.800922112		0.3961514656		0.4222551792		1.46107949		1.822853064		2.279944718		5.09490185		7.918185011		8.772667141		6.851991381		4.383709177		2.275298811		0.9130549809		2.215142228		3.893042761		5.625790539		6.879626313		7.298577539		6.890462056

		8		23.44168403		56.54274269		42.45878834		44.63804987		69.27837238		68.32883373		6.359461249		46.30266897		20.97246694		2.070537967		19.23863007		36.41244536		48.51481496		40.79817761		33.80911983		25.42648602		17.18554447		8.457670331		5.481432654		3.160006907		7.46220047		36.30856		49.41601253		0						8		0.5833695002		1.004700833		1.523365981		2.45418574		1.161446321		0.6197364975		2.809357487		1.417203171		0.1254973445		0.8601763006		1.918211909		2.02085965		2.879522347		5.69778225		8.467281409		8.474865021		6.19103091		3.94244568		1.667206419		1.001854274		2.587957553		4.454561668		6.031404359		7.142750032		7.325066039		6.72289379

		9		44.96439236		6.182284865		33.1412173		11.83156526		87.76135048		87.43432395		5.124041325		28.98590329		23.38523732		8.13626039		14.99669793		51.78141635		71.68633031		52.15728726		40.79387287		25.63912161		12.98912566		6.210500493		3.329439808		2.340075328		11.53426886		33.36461034		0		0						9		1.175648627		2.068259398		1.444435466		1.998630362		0.3510214366		1.747019235		2.333955219		0.6130210805		0.228589713		1.893035826		2.631786937		2.405579571		3.58513897		6.776539305		8.697023281		7.556084903		4.797539969		2.904822933		0.9486840329		1.402687814		3.142145228		5.132599464		6.547197545		7.370048878		7.202788379		0

		10		59.02835069		37.54639944		34.91045938		11.64516432		91.52387938		87.99178849		6.385868577		29.42392245		23.82779583		1.594873717		14.70686376		50.9551678		55.20713933		54.19063087		40.3338199		26.17922085		11.69463168		6.014380441		3.08438684		3.883154725		20.5432256		37.18938425		0		0						10		1.935956783		2.066858445		1.08229916		0.8703170483		0.3989463208		2.345321587		1.54664196		0.2405458872		0.7577327807		2.830593555		3.116875689		2.787136261		4.371752819		7.231278717		8.509828788		6.772255713		3.886061112		2.080834372		0.615448339		1.842742454		3.732693341		5.715151311		6.902798439		7.445470419		7.020190841		0

		11		137.0934549		34.9711902		31.19690118		17.36200954		101.20939		83.26472869		9.589015757		30.41520171		46.2130687		2.255009606		18.68003128		72.86354997		76.68370509		63.28137479		39.33141022		20.70882756		7.321888885		4.124188885		3.047680105		2.536577		22.31128638		35.93829673		0		0						11		2.107253078		1.116093455		0.6247192387		0.3954992749		1.25932274		2.614121592		0.7305370588		0.0774234871		1.981294441		3.836336707		3.604197687		3.11072089		5.091838844		7.453370214		7.968960127		5.546959395		2.988210029		1.363597929		0.6302258444		2.537089554		4.514631574		6.26048123		7.231769773		7.371480676		6.662743379		0

		12		149.3315799		28.23212816		27.46605854		4.028815506		96.73550748		71.90825113		29.5239423		29.44126992		18.13264237		0.8954974498		14.11654729		69.11899177		77.03274806		62.77996355		38.48787119		21.76760137		7.356988417		4.265094156		3.045341419		3.219719536		23.61232751		35.518561		0		0						12		1.563078698		0.2561943473		0.276557099		0.4973443485		1.953336246		2.493320539		0.2522669617		0.7025245843		3.450967525		4.615826932		3.724605701		3.360511673		5.433680228		7.340721914		6.877558683		4.264924527		2.247028465		0.69341965		1.051634231		3.229219802		5.285038844		6.684082726		7.383276877		7.151791498		6.180057301		0

		13		172.5959028		7.824095178		34.45559634		5.142733689		93.08453582		74.22184347		30.65566462		21.38109538		23.77668021		1.419242897		20.29380062		70.59946423		75.73538605		61.80900419		37.24746035		19.76397597		6.767668975		3.595228139		3.993646716		12.3487284		26.38869985		0		0		0						13		0.4693287005		0.1457677311		0.2058764682		0.7265729021		3.408650931		2.029491526		0.0975977347		1.749249324		4.80094603		4.9809791		3.561198067		3.415128018		5.592475466		6.926690519		5.466744826		2.784628984		1.436485438		0.3467583195		1.773064545		3.881168369		5.910397246		7.012541662		7.378775908		6.782714625		0		0

		14		70.95678819		8.699777685		40.14049522		5.001279825		101.8319896		77.78749685		29.24439396		25.91978214		20.18665414		2.329155639		22.62756953		63.39084859		75.21585434		61.61716048		37.77549091		14.7661358		5.430222642		2.59179204		5.229379387		20.77673525		29.52569461		0		0		0						14		0.2306616504		2.031596497		0.1268675557		1.978419235		4.425335852		0.910773441		0.2926833335		3.310118158		5.985461448		4.963087216		3.076980081		3.398003196		5.493789828		6.07225043		4.204368344		1.742670461		0.7155289067		0.4560745989		2.659673063		4.766423537		6.571867082		7.249117243		7.225574066		6.348947358		0		0

		15		74.57418403		6.590975389		40.11672857		4.446289595		94.47383062		113.9582515		28.99524999		37.27059691		22.44557327		1.697901227		28.69813351		66.33820939		70.42026973		50.85879374		26.80276442		6.872855212		2.117287073		2.005756055		5.759526888		27.46886074		29.17236082		0		0		0						15		0.3568190574		2.671954046		0.12302833		2.708300528		4.416462065		0.4533566037		0.7992647345		4.447894491		6.29243733		4.588365519		2.695835028		3.340562525		5.12814288		5.470818455		3.192623347		1.23891332		0.4349132055		0.851215252		3.461998879		5.492852261		6.929454086		7.324327096		6.998233179		5.920491455		0		0

		16		53.47840278		5.0437361		35.43664926		16.62495916		83.67187994		119.3064968		43.03246331		31.0880123		23.27221813		1.022320267		39.72186564		65.5963843		60.31096868		33.07331081		17.7571247		2.134621457		0.6165123478		1.675264861		2.463316106		21.51044909		29.18506864		0		0		0						16		0.8406153532		2.71858448		0.2803273791		2.86749418		3.90186956		0.1077918988		1.585495265		5.231466324		6.012105192		4.098473571		2.074643486		3.12021768		4.464543723		4.230010417		2.108696653		0.8194419734		0.2003497089		1.610879722		4.18423975		6.125003245		7.111729736		7.221985011		6.566397823		5.288068746		0		0

		17		30.02590278		24.67628476		46.87407803		51.89975867		87.54858676		94.12901402		65.69675076		43.87830262		9.098123307		12.09662334		55.53145507		60.50103925		40.42065029		16.5580279		5.582271242		0.0420748755		2.152421457		2.154781984		4.369471268		18.6475302		0		0		0		0						17		2.457368823		1.986457924		0.0623588829		3.026404963		2.105284629		0.1433624233		2.947378362		5.736553626		4.940518682		2.701505668		1.372675162		2.616544181		3.584023525		2.461157052		0.7583616098		0.2927900887		0.3875189634		2.951385061		5.120956643		6.765467684		7.194925556		6.885802549		5.806390307		0		0		0

		18		15.65840278		33.48146012		36.3628582		69.61941278		77.38720898		99.8447385		86.30596357		43.56541338		7.580726564		18.68117306		53.9174117		53.73802081		35.25670576		13.54666411		1.671226041		0.9866879924		5.738891358		2.149333216		7.94960824		19.25077065		0		0		0		0						18		3.480046782		0.3333941905		0.6135706328		2.606225778		0.4693442761		0.7354656795		4.149143748		5.617911315		3.685012375		1.277555082		0.8991648618		2.381173503		2.759274848		1.491978842		0.3191264031		0.202580836		1.204189409		4.187870704		6.095208426		7.279511124		7.164111453		6.470274136		5.200709806		0		0		0

		19		38.43876736		30.24638675		40.00897586		67.91210983		96.24518482		101.7284264		115.0716628		44.14636297		4.312919728		29.74980129		53.80048995		41.91439226		19.95139942		4.414178552		1.992978586		6.204175374		9.895871797		2.16196304		10.3317917		19.54521527		0		0		0		0						19		2.832115652		0.1852062939		1.265623572		2.112593112		0.2241244487		1.956037059		4.93597957		4.965890256		2.341542278		0.5274156947		0.9301998298		2.166952406		2.219364636		0.7962027379		0.2695752693		0.3671057844		2.271904536		5.452461996		6.975768715		7.553014741		6.999574957		6.027367556		4.58452173		0		0		0

		20		60.51286458		40.13167511		57.14254698		64.69634668		108.4351639		124.4036547		102.9848625		56.5121547		4.098129868		34.82912531		50.85792338		36.42409504		11.20084668		3.04797823		4.073686363		8.556024084		12.64029225		2.108582181		8.734782762		18.52424643		0		0		0		0						20		1.787374624		0.3240547791		1.321979153		1.480260204		0.6952703596		3.167472571		5.029719004		3.918589101		1.669047463		0.1223115727		1.070291925		2.045863044		1.523317769		0.3973527064		0.3511395438		0.8127772189		3.655093771		6.387602865		7.602150152		7.589476602		6.738097074		5.470543148		3.901091629		0		0		0

		21		72.17583333		107.4943631		69.10624366		114.7801886		110.8576333		118.9450981		95.15566795		51.84229146		7.337040615		38.32489022		49.24836146		27.0727532		7.183851816		2.321865903		6.953700307		13.18769114		11.54953774		5.25020746		9.335732836		0		0		0		0		0						21		1.218219529		1.018905553		1.098511337		0.5404510806		2.215820263		4.453220604		4.424293257		2.30521452		0.5502737902		0.1706368848		1.681391354		2.024764361		0.907927706		0.4287468476		0.7454206133		1.837570256		5.487496801		7.378498995		8.077560537		7.406396309		6.207150111		4.618910161		0		0		0		0

		22		50.22043403		87.0049382		114.7521606		70.97234483		168.5695844		160.6703841		87.047619		32.72906493		23.74361347		39.81513624		28.48913899		12.66709885		3.48942798		9.148179853		18.96616128		27.57109401		13.6204349		5.181583943		8.754154317		0		0		0		0		0						22		1.663821376		1.491112738		0.9039046309		0.6379881957		2.946323461		4.786575333		3.649464107		1.353147361		0.0507344233		0.8153597046		2.127229339		2.04298992		0.7854079918		0.8193898017		1.224604004		3.011254846		6.568223356		8.053254988		8.239095874		7.108387792		5.685627909		4.085870836		0		0		0		0

		23		65.53835069		77.7396318		125.1045652		95.8998466		127.368779		162.439668		117.1870714		35.54231231		24.33886572		38.82591854		25.25712607		9.199053091		4.095246849		15.39129861		24.64574177		28.15736373		13.19698165		12.48057995		8.694137765		0		0		0		0		0						23		1.464445891		1.861901681		0.8085314772		1.431510581		3.88073309		4.368821604		2.621254467		0.4700929413		0.1169880768		1.762747731		2.654169566		1.977051374		0.7508286431		1.216306664		1.634234007		4.147045213		7.595764466		8.509591539		8.120290562		6.574769431		5.118458658		3.479000885		0		0		0		0

		24		67.388125		126.5414286		103.5006848		94.59387848		162.1345196		180.2195168		129.818112		35.47414374		34.28729231		31.66660811		16.47176537		5.015900904		7.015575741		24.30412461		31.14979884		33.08812357		12.35814059		8.443384835		8.547056979		0		0		0		0		0						24		1.349259734		2.118847475		0.9134421577		1.863445508		3.992157715		3.572019684		1.805229253		0.3515847832		0.5042769262		2.237330553		3.001652176		1.771515401		0.7896411881		1.41132507		2.100790873		5.203343121		8.071878048		8.59510743		7.78328571		6.114539888		4.522492011		2.87345784		0		0		0		0

		25		87.13421875		147.7318309		161.2102449		111.7781766		163.0339143		132.9236556		118.0505296		50.643674		41.6611731		27.95229791		8.389284261		6.491273004		13.52341899		32.61298778		39.29028138		32.71608342		17.84011232		8.565476613		0		0		0		0		0		0						25		0.2107566537		0.3838122561		0.5997157558		3.111080478		3.225707963		1.70828787		0.5066518378		0.2124329529		1.542426028		3.692810422		3.302483911		1.518932891		1.265184276		1.951080236		2.998511338		6.587595127		8.479815653		8.346812864		6.894291247		5.134336318		3.403530986		0		0		0		0		0

		26		146.1555382		145.2666566		129.7240099		188.7089659		151.2722141		120.5972858		108.8451841		85.82799546		44.54209885		11.23989116		3.7480312		13.93059704		34.43202715		50.10123311		54.07917		33.14597257		18.50523222		7.359231279		0		0		0		0		0		0						26		0.0959563065		0.0495502283		1.919907486		3.548407707		2.136076586		0.5296677416		0.1429141921		1.119082423		3.618608271		4.644580887		3.481651848		1.523043744		1.936788663		2.529471173		4.066038306		7.463302322		8.580916129		7.820664138		5.967336423		4.177296273		2.640689121		0		0		0		0		0

		27		129.1994271		218.1241359		111.2761208		151.6599544		144.0566018		156.2376288		105.6182768		87.53415628		44.14768159		8.817780671		4.25035045		19.99425117		45.70201659		57.01648665		54.64290391		34.77184392		30.91279423		8.072051667		0		0		0		0		0		0						27		0.308244111		0.048040616		3.143290069		3.200701738		1.076578796		0.0918535159		0.5053908724		2.165607818		5.233851637		5.296362169		3.405365825		1.538221214		2.345476481		2.815442524		4.822395563		7.973212505		8.348645513		7.186766935		4.997363972		3.47119833		2.034306219		0		0		0		0		0

		28		148.2727257		182.2399323		95.87146146		162.0601919		187.067526		164.6494504		116.6765546		106.112019		37.53775607		3.734891766		11.54487638		28.0656802		57.53534052		62.71498265		56.49057442		30.74528128		23.97219784		8.256360122		0		0		0		0		0		0						28		0.268241218		0.1183158975		3.933107201		2.166773245		0.2741394029		0.0430159835		0.8610311577		3.623375531		6.097311189		5.54935069		2.971498033		1.541472466		2.570063574		3.098623096		5.534946905		8.095212791		7.805380821		6.324508356		4.193879675		2.677415459		1.382667997		0		0		0		0		0

		29		140.5969444		240.0411052		105.075998		169.6335328		146.036873		164.6629509		149.8551044		111.2006729		37.38199551		1.656655147		15.93513307		34.41752595		62.00161048		65.36273287		57.57919257		48.08784787		27.38927729		0		0		0		0		0		0		0						29		0.3047236676		0.2640235122		3.927217516		0.9875786436		0.0098149959		0.4457296646		1.606422388		4.6971248		6.967146499		5.327515014		2.322830679		1.683818125		2.73668567		3.321525999		6.026212344		7.867237856		7.029374384		5.131972698		3.22341469		1.768425922		0		0		0		0		0		0

		30		64.16583333		260.8169536		151.2786602		113.6853817		147.7145034		182.1405645		194.6449184		111.3082057		19.35875715		1.971756802		24.73185427		51.54866139		70.18380461		66.54418453		54.62271681		54.22301349		27.45776112		0		0		0		0		0		0		0						30		0.2796585677		0.7561930309		3.19554531		0.1721805825		0.3727118912		1.170418161		2.915850575		6.088624008		7.01334033		4.620513372		1.85645139		1.885196899		2.772604458		3.496487006		6.160258823		7.204969105		5.947848056		3.938673651		2.273606628		1.17842065		0		0		0		0		0		0

		31		70.93798611		216.8351828		153.1926303		63.27236016		147.8745602		215.8675761		230.8068479		96.51504423		6.616654388		10.6047176		44.88673127		71.40268686		76.71915009		64.46126		51.02524532		60.51410662		23.75519383		0		0		0		0		0		0		0						31		0.1394675972		1.480153794		0.8055663544		0.3852242129		1.503286263		2.700018752		4.266748056		7.019310553		6.236896335		3.681497629		1.251047616		2.071883731		2.676996072		3.643927788		6.010614792		6.047166743		4.604246436		2.491228271		1.393949376		0.5897115481		0		0		0		0		0		0

		32		61.46048611		140.8046586		151.4261806		113.2800988		115.7551568		194.7860857		230.0173215		93.0857799		7.085219501		15.03102488		43.68358564		72.26758874		76.75758665		64.01602556		52.43493031		62.09551233		27.0686952		0		0		0		0		0		0		0						32		0.0435474553		1.666449469		0.0638423182		1.927952895		2.748821063		3.325867214		5.199802555		7.004389754		5.034948838		2.348340804		0.8937562978		2.13151594		2.472291012		3.771994396		5.65617424		4.921168636		3.399265621		1.624333745		0.7397592908		0.2359836543		0		0		0		0		0		0

		33		6.112864583		141.1768476		187.3977422		108.8458392		107.8054051		217.3508384		228.8971699		99.80418226		5.226400198		17.08737478		45.45151236		72.3281304		73.52046654		72.5149416		87.48215565		70.42182346		0		0		0		0		0		0		0		0						33		0.0214964305		1.288906257		0.6365145337		3.535751433		3.412733979		3.550280221		5.282287		6.067486541		3.898677539		1.137645672		0.8194574567		2.071033251		2.252856964		3.80597216		5.12350524		3.946401909		2.251737852		0.9294515203		0.2936788304		0		0		0		0		0		0		0

		34		10.73223958		109.3067039		148.6106481		96.75494544		115.6666325		226.2492545		238.9107337		73.57379991		4.581276865		19.80189543		46.89967227		67.71593784		60.77238985		72.59455878		105.1959032		75.2868973		0		0		0		0		0		0		0		0						34		0.4407672618		0.64030792		1.990142399		4.603947409		3.490044904		3.224714031		4.530763946		4.905902714		2.413856803		0.5156151588		1.024532844		1.912490655		2.04628251		3.687437353		4.195944153		2.80985282		1.281130097		0.4028847035		0.1370788623		0		0		0		0		0		0		0

		35		19.08536458		39.77032797		174.010451		163.0973887		191.6158304		209.56226		125.452965		33.90712387		27.55675133		46.00348264		51.5319752		47.37521781		34.88208057		45.42297761		89.19239089		64.52246594		0		0		0		0		0		0		0		0						35		1.954294468		0.164227419		4.686345394		4.862222986		2.83252038		2.441468869		3.282379625		2.653987939		1.168221564		0.1275541075		1.402125353		1.703469323		1.993106507		3.371321264		2.937423392		1.643677114		0.414352828		0.1346056957		0.2060840246		0		0		0		0		0		0		0

		36		42.74694444		37.83579458		93.88051608		114.9763583		187.2874624		206.5673479		113.3676337		33.89103805		37.88644311		46.43177784		51.53988212		46.45402571		32.39472174		44.72369211		88.50842746		64.2404561		0		0		0		0		0		0		0		0						36		2.443588453		1.565073989		5.975166995		4.084271013		2.310351132		1.612275999		2.393171367		1.112949268		0.2379518354		0.3378993024		1.643913785		1.512734977		2.130179138		3.073341895		2.057790038		0.9049081793		0.1686843475		0.1823596256		0.5528226666		0		0		0		0		0		0		0

		37		71.48444444		23.03572163		97.01297993		105.086923		185.7328117		227.7530806		136.7076743		32.33536828		33.26303364		46.26465646		53.83101092		47.29114047		49.83336553		86.35435673		99.5068538		0		0		0		0		0		0		0		0		0						37		1.959285793		2.663268667		5.538049207		2.946867237		1.524148031		1.055961506		1.12084089		0.4024577978		0.026941861		1.197475442		1.815284638		1.398009809		2.300773628		2.716056778		1.459393716		0.4028878275		0.1587807075		0.4969878809		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		77.83006944		88.58870184		110.2471781		87.01136257		124.3120323		191.6182305		114.3535198		57.47876108		49.40877398		39.49060372		34.84186062		20.33786245		35.82070415		85.32179401		97.27826224		0		0		0		0		0		0		0		0		0						38		0.4576943494		3.499498442		3.279256321		0.9745221944		0.1134071717		0.2006747077		0.3096245996		0.0268223518		0.5966319846		2.538934401		2.026527938		1.494635481		2.472961838		2.042038047		0.7920236735		0.1805675953		0.5067057415		1.075757322		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		51.510625		116.3190784		117.7224651		86.01614758		107.6090427		167.1671847		123.1332753		78.57147565		58.26329009		34.62901516		24.25614332		16.02215416		39.43678939		98.21007031		97.31905236		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39		0.3123673795		3.027432469		1.632664205		0.1973941022		0.0846569765		0.4137352483		0.1377414289		0.2119070258		1.554539665		3.363411876		2.086211401		1.760708109		2.584016338		1.561576259		0.5175416622		0.4116843096		0.9667856528		1.683462562		0		0		0		0		0		0		0		0

		40		57.00090278		125.4349155		176.6791065		98.97225196		105.3369697		164.5312625		124.6897503		93.4510133		58.2681267		32.82307468		23.49682812		14.3383123		39.42481643		98.18424516		90.76686019		0		0		0		0		0		0		0		0		0						40		1.844123744		1.690431006		0.5791083432		0.2398735181		0.7786488891		0.7613588503		0.64627706		0.8958717897		2.713707125		3.776790891		2.022071026		2.14399963		2.570625396		1.236507842		0.4288834054		0.7918559692		1.566357839		2.443778564		0		0		0		0		0		0		0		0

		41		53.25192708		53.27397069		135.3782018		60.60723628		89.82950286		178.518255		176.3761662		117.0523904		51.83109364		21.41162548		9.584967552		12.95544029		47.99653864		98.24263083		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						41		2.866355615		0.5276384533		0.5626688572		0.5975460851		1.386414869		1.511632335		1.247626508		2.125258173		4.370525961		3.979684058		1.888731562		2.481689728		2.426553787		1.038411192		0.5233197551		1.299790652		2.342557811		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		42		48.45012153		109.4525376		145.0840225		60.67187774		81.71855514		191.1398852		169.7322932		114.8145458		46.35685545		19.27024053		5.99469605		16.39053735		56.58790171		91.66265929		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						42		2.685233415		0.219684298		0.8479082087		1.352341143		2.314306671		1.733731147		1.71988356		2.621642521		5.014387638		3.856005125		1.706060576		2.555860785		2.139735714		0.8822043776		0.7061625609		1.757998752		2.735970592		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		43		44.50491319		148.682065		136.8009305		58.58848085		87.28384113		199.5681643		178.7792524		111.6551991		35.96776977		13.3061825		6.144094842		19.70876964		62.63672106		86.89730236		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						43		0.9278911092		0.47524015		2.165843884		2.200302453		3.078986534		1.913241602		1.92766908		3.207529423		5.246915891		3.432268153		1.473398154		2.47083262		1.643193654		0.746712628		1.14509227		2.25055629		3.224536658		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		44		65.84116319		143.5973969		117.8363858		57.74108828		94.84554842		198.1309397		181.7108169		113.312507		33.54173093		13.47790192		5.961915143		19.86927064		62.62495703		73.74693307		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						44		0.0828390244		1.618297948		2.543700567		2.888185055		3.148214975		1.967557695		2.012460886		3.503775664		5.047289856		2.4314801		1.284341577		2.268484413		1.233282627		0.709883337		1.578612797		2.778657466		3.732578531		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		45		74.869375		122.0303561		138.0185377		53.69887513		78.77924788		199.602566		182.2704299		111.2411669		34.40835979		12.08075326		6.754198236		23.45350397		58.16295028		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						45		2.213192037		3.897547567		2.87579846		3.051293286		2.630468154		1.980989992		2.261205435		3.80206047		3.961834329		1.108784682		1.383303749		1.89266452		0.9458640003		0.9713679126		2.368513075		3.658243889		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		46		20.59798611		90.53621284		135.4424863		54.07602267		81.66812163		202.5644572		194.7494873		97.02002346		32.94244059		11.07232768		7.485694253		28.4351851		48.99672493		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46		3.354202844		4.158507858		2.406624968		2.558788525		2.265772572		1.849383784		2.283080304		3.743902138		3.16706838		0.4963618775		1.475113511		1.59484176		0.877487324		1.301900139		2.899507131		3.997365745		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		16.27715278		91.88535547		131.0869591		39.10660079		78.84763043		173.1947754		152.378645		68.5756827		26.55816698		12.51227573		7.468476567		30.99268205		49.32209297		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						47		3.699013803		2.795696814		1.149035035		1.533664025		1.070000984		1.452568727		1.978479726		3.210398212		1.974615757		0.2207690362		1.626084392		1.216548873		0.941475837		2.046673461		3.496774098		4.354737856		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		24.40553819		86.29519354		97.2250381		15.64793015		63.24294759		116.6521978		124.3664112		60.11322742		30.14704875		21.01204883		10.14857135		32.54604123		48.05010153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						48		2.296477148		0.9096961668		0.3595383061		0.8812248244		0.8458731001		1.060683483		1.81644626		2.23560053		0.3243617223		1.083796803		2.071758129		1.313116563		1.484378392		3.167944605		4.376605696		4.811921749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		10.61005208		22.11869495		24.15347279		2.660342284		18.69892116		50.96823764		89.50156888		81.76101327		68.87792871		37.2537355		8.430495594		44.04188981		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49		1.399341729		0.3391509104		0.5204854494		0.9278777641		1.195132135		1.366754836		2.021852119		1.608876868		0.0156896738		2.127715196		2.289937651		1.54705398		2.065325104		3.874773755		4.918756418		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		50		5.598142361		17.93723377		40.1215318		6.013791405		18.55223691		52.17993807		95.78206549		91.25883316		87.70905296		30.52735008		1.656725127		32.23485993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						50		0.3121021434		0.2071891325		1.211444588		1.024056653		1.571968253		1.571962038		2.115374197		0.8583715901		0.3870788274		2.992600195		2.446402316		1.840622381		2.693126088		4.500735674		5.140562345		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		51		5.050364583		12.02948985		38.86454935		13.18650817		9.023320893		52.85275315		126.6238175		120.5567386		95.97903695		26.65986403		0.0760045743		31.10201406		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						51		0.3711299212		1.032338428		1.930242459		1.102293881		1.588023525		1.592264463		1.967879621		0.4467750554		1.215888934		3.781478401		2.521249754		2.072910153		3.352650989		4.791704755		5.107672043		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		10.54585069		12.33027824		42.84173181		12.43813188		7.862828993		50.85599821		131.0071759		118.9615187		97.20743517		26.21875107		0.1422080731		19.89543019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						52		1.235399786		3.131467318		2.191002488		1.550438373		1.323705934		1.510516835		1.532719707		0.0122945864		3.032655083		4.386509527		2.569177649		2.32620299		3.864097633		4.907080669		4.768679446		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		2.159288194		14.78424737		38.09336965		13.49849067		10.14967236		61.73013246		141.4170693		130.1640658		93.37396472		38.33727688		0.8871490618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						53		1.377399207		3.318895744		1.854002675		1.635792168		1.167947942		1.466587975		1.126818834		0.1773689408		4.221823211		4.444623183		2.499818398		2.446367699		4.035805218		4.770691818		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		54		1.784392361		0.9869541834		42.46402876		15.4688123		6.382335222		75.10979637		144.1092695		133.6472364		99.9927049		66.22831215		5.040535393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						54		1.117271894		2.256250423		1.202765569		1.328136866		0.9594988486		1.366888308		0.4804924059		1.027879359		5.019031021		4.065784986		2.200935024		2.458660255		3.987786202		4.420975499		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		55		33.76199653		26.7712376		56.45534178		1.66649849		39.01067375		136.5161822		163.7728497		126.1468879		87.15436335		69.6062814		2.290085011		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						55		0.5940875756		0.8597601298		0.2638426065		0.9079035526		0.6926860985		1.154064185		0.0790004359		2.53006525		5.679881639		3.241287241		1.812220191		2.45707381		3.711213877		3.724694952		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		56		41.39173611		37.10474559		53.97364249		2.86421999		44.12348673		146.1051178		161.9011084		118.4596558		80.59148059		64.27296822		2.777976255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						56		0.4117959115		0.2696335001		0.6071429066		0.4267531088		0.7145288078		0.9102621528		0.1172778264		4.45678061		5.704449415		2.444468941		1.476161061		2.426755221		3.256538117		2.877198122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		57		48.18756944		45.11091515		19.52977533		22.24481064		71.50527415		150.8181667		121.1661232		95.13186039		93.92551587		52.31979894		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						57		0.4682195235		0.4536268026		1.388846594		0.688521174		1.359610924		0.5027262631		0.9285724879		6.07339419		5.206527808		1.734500262		1.173589082		2.28240474		2.596270902		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		64.93630208		38.1319347		16.34855994		23.26101703		76.84592319		142.8220833		97.19454854		103.8691138		125.667271		55.15526534		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						58		0.574954188		0.68427082		1.690705686		0.8348322522		1.631634667		0.303289604		1.934352146		6.388755077		4.395218294		1.196065323		1.012343014		2.086598773		2.267887428		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		5.326927083		9.220664231		1.564053995		39.21420486		70.83667939		85.45133783		52.79981246		79.05472944		123.9454752		61.42216458		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						59		0.6718147171		0.9842645358		1.559006557		0.8398203652		1.578157318		0.1628885306		2.87080466		6.174229205		2.99449066		0.6709617921		0.8317767728		1.795410451		1.756656378		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		33.81255208		4.050584045		30.96286473		45.99890392		59.67981353		52.9163405		25.89415348		60.82390052		118.5613192		65.76617126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						60		0.516746235		1.193212955		0.6548204194		0.7035401249		1.359391643		0.0224436238		3.837873315		5.477090403		1.671893724		0.2487950663		0.7448303731		1.355887662		1.075752504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		28.89907986		3.589347025		36.94258527		43.19376495		54.44949504		39.66057057		35.1281981		75.81326148		112.682542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						61		0.2860363639		1.055518928		0.0488919609		0.7365470152		0.6951397107		0.3731964932		4.31648996		4.42067245		0.7828640763		0.0318570474		0.6643901806		0.8077209013		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		27.83130208		4.821127318		37.0273344		32.14075398		48.52036247		29.77768339		40.92437004		80.79661478		92.91620933		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						62		0.5536386021		0.5907168927		0.2481799025		0.981470549		0.1261779958		1.501369805		4.183887889		2.621916123		0.2002949429		0.2229447239		0.661771011		0.4873186881		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		7.555225694		2.85254527		17.08521849		3.89553116		17.42488474		27.54544003		40.94844698		77.8246603		106.0255196		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						63		0.6174406833		0.6486141327		0.4163459268		0.9636033706		0.112820194		2.124167673		3.722098228		1.534702527		0.1891656732		0.6335549272		0.657602225		0.3375694898		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		9.775277778		7.440601453		20.13338496		3.329706225		18.09805599		27.77861997		39.15532469		75.33136884		77.85721354		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						64		0.4110363597		0.1982165718		0.4900855466		1.075815932		0.1279434245		2.669210346		3.267144481		0.9489358957		0.3816584631		0.8711428469		0.6015009124		0.1563950477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		6.263559028		15.89344089		5.78022656		2.904198512		25.8105676		24.85513414		17.59942867		73.49876069		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						65		0.1841845069		0.4716245998		0.6696329401		0.6834400622		0.5952566946		2.805045543		2.644656486		0.8467953789		0.9851102475		1.186288971		0.4934222716		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		2.523663194		17.35785116		5.58467193		3.554904834		35.45524486		13.29667982		3.298985655		45.36339562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						66		0.0054615167		0.8613573585		0.7269476894		0.4188200548		1.64959821		2.596596791		1.679299307		1.250823407		1.753884744		1.453548475		0.4347496785		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		5.055677083		10.09903529		14.2894432		8.12550414		32.26106402		7.677446994		1.498372593		35.60433501		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						67		0.051878374		1.071167154		0.7414547314		0.4208279425		2.240254429		2.129197509		1.235161149		1.747603213		2.597322732		1.502397614		0.371183491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		57.70692708		4.255546385		67.11970141		35.01176013		67.48357614		12.68101314		5.185965444		44.20611649		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						68		0.0593291827		1.010793078		0.9930829173		0.6998115074		2.756584863		1.776076449		1.40612134		2.385761276		2.91878912		1.440024017		0.2456931061		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		55.05567708		1.749062859		59.04202674		33.46216245		60.54388005		32.87842923		0.0516164748		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69		0.8383608106		0.4118665225		0.7903347955		1.490263446		2.742226322		1.470181387		1.901278915		3.336419363		3.129675466		1.192690187		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70		27.08710069		28.31126693		55.0337836		36.64587153		52.29156735		41.82993578		0.082038107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						70		1.065140323		0.1654643155		0.7713622218		2.847689866		2.43212132		1.002979351		2.996287636		4.132257272		3.082223334		0.9988437479		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		71		0.6275694444		79.19573041		35.52104		33.63213876		44.13377577		52.52157859		1.390021665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						71		0.891963241		0.0676498304		0.8945961259		3.673956638		1.570365605		1.297668705		4.140969864		4.794594001		2.811519875		0.6995599396		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		72		18.99380208		99.94234331		18.42272296		22.9687772		20.50165648		41.09622158		2.131398097		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						72		0.3719015172		0.0908320026		1.819751455		3.845054643		1.050229611		2.336541871		4.99711797		4.806145155		2.296865532		0.3375270929		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		73		30.75637153		91.82842752		8.018570559		32.44968316		58.20404668		39.03126593		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						73		0.197711715		0.1230892941		3.092781315		3.161115785		0.6849590952		3.52190671		5.660008025		4.317722359		1.387905025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		74		34.72137153		62.35760585		0.2031196518		37.56182043		78.28366236		30.85268958		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						74		0.7601393756		0.4882463792		3.945709502		2.421408052		0.6898377175		4.91402885		5.619894539		3.426848579		0.929961325		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75		21.96317708		29.73700014		1.346538329		44.55862275		86.02392897		30.6024491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						75		0.7631293451		0.4474886777		3.661590179		1.570240531		1.455877738		5.456138259		4.89918112		2.894519813		0.6500436383		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		76		11.25845486		30.80553092		5.505366145		43.36232175		89.95810578		20.46314438		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76		0.4002580049		0.8360259273		1.777500663		0.7287055325		3.65288306		5.589799528		3.624794011		1.528089049		0.2547121607		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		77		22.48328125		26.62258035		8.119301016		34.51352616		55.68599488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						77		0.0400752327		1.203666382		0.5647565467		0.8403166867		5.095403582		4.881029911		2.354659336		0.6720756386		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		78		20.41751736		44.52222641		20.01468021		35.12402852		28.02623431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						78		0.0357349552		1.12319197		0.467648332		1.290556366		5.540290228		4.162427001		1.756424102		0.6292015065		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		79		37.96741319		45.13225423		33.71302251		31.33383814		21.43670228		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						79		0.0337577171		0.6512383365		0.2294822686		2.691884912		5.349236348		2.48022203		1.315367426		0.7096972519		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80		38.19553819		42.9501498		34.07221099		30.66221756		18.04761035		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						80		0.2233434612		0.1343206906		0.2886110564		3.547789543		4.73914983		2.002152345		1.169695553		1.032559562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		40.41272569		79.02892887		30.50055844		16.49201895		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						81		0.9957441061		0.1168740801		0.6558324654		3.897331497		2.867835739		1.31274039		1.6060402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		82		19.49064236		69.01902336		27.56120129		13.70269933		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						82		1.093834381		0.0931092626		0.6981285966		3.796356932		2.551285104		1.304649887		1.423510323		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		83		26.25694444		71.32664799		13.38634667		8.763992605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						83		0.8119574503		0.041334724		0.8509856155		3.364436915		1.918635565		1.349536806		1.510504016		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		84		29.23340278		63.33326878		10.93941256		20.96669263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						84		0.0011694633		0.0083422407		0.8208163572		2.093598111		2.062752533		2.096654414		2.334103377		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		32.38423611		6.445372209		5.672100614		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						85		0.0123095104		0.0576821092		0.8792528193		1.887752853		2.073582812		2.452123006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		86		18.47444444		13.15959293		1.77268424		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						86		0.1000795714		0.0707804206		0.2833693183		2.112124856		3.140327197		2.828575394		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		87		3.135902778		70.44256669		8.193092339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						87		0.1091941542		0.2786039089		0.2232987273		2.97567705		3.061126732		2.80670399		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		88		2.573402778		71.52276277		21.48459892		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						88		0.2584032587		0.3701168538		0.2216302673		2.808136733		3.053247254		2.756970523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		58.31512153		60.96990662		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						89		0.2314935367		0.3705250516		0.5478530846		3.348605961		2.818187127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		90		125.0313021		34.3906637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						90		0.2839988424		0.2376909791		0.9902342502		3.401002034		2.799744955		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		91		163.4604861		12.45953074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						91		2.008716724		0.0448489861		2.528024312		2.826653001		1.868240404		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92		141.6814583		12.33345661		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						92		2.528247973		0.0411088417		2.559909263		2.606307873		1.541243311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		93		81.65324653		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						93		2.79083478		0.0319737724		2.701435141		2.407482922		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		94		57.61782986		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						94		1.431471833		0.0767443615		1.712708856		2.172162396		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		95		96.41407986		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						95		1.159288191		0.5087792236		1.538002031		2.198832993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		96		157.3643924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						96		1.413821368		0.5554864638		1.470484866		2.637041504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				51.6815422444		64.5121622838		61.3363760195		51.1754236036		81.9971062372		109.9525129243		89.7898956931		67.7476151447		46.8899483458		24.5688638742		22.4430939931		40.1306178577		47.6905436228		47.8595105615		41.7373003086		28.7628081035		15.8405048807		9.652295929		9.9855004591		14.7481120021		20.0745804912		33.43434096		53.3684412313		59.045772235						97		1.110001919		0.7931898867		1.380610184		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		сдвиги																																																						98		1.411458323		0.4438357482		1.374655134		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		-5		0.2832587429		0.3153969879		-0.1801839056		-0.2062366775		-0.2963456512		-0.2717911035		0.0427906729		0.1883955888		0.034519942		-0.0747623184		0.2998961609		-0.0368285723		-0.0672065587		0.4560014096		0.4875102639		0.2178495875		0.1325668788		0.4530840105		0.4672691031																99		1.186306417		0.3027250564		1.985038212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		-4		0.2297477948		0.3650390928		-0.1508529098		-0.2017452902		-0.3233938554		-0.3798646095		-0.0210161405		0.2354124561		0.0008306551		-0.1257101051		0.2758307392		-0.1235286081		-0.1784117086		0.3380988994		0.3623404471		0.0534756831		-0.066539521		0.3470051041		0.3304164212																100		0.6420355889		1.048004547		2.844553194		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		-3		0.1680589969		0.3884030371		-0.0616936636		-0.1872864388		-0.2886902491		-0.4696503318		-0.1012521044		0.2095285514		-0.0841001225		-0.1920398194		0.250677437		-0.1980753826		-0.2548051631		0.242034349		0.2307322614		-0.094739629		-0.2585388803		0.2349193909		0.1413811255																101		0.195964627		2.263009002		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		-2		0.1075442319		0.3855149391		0.0758402342		-0.151045695		-0.2275586993		-0.514332288		-0.1766568803		0.1401197087		-0.1980722204		-0.265904537		0.2248450998		-0.202462844		-0.2947990626		0.1657894809		0.0982729899		-0.2184611357		-0.4314631308		0.0932453774		-0.1335642518																102		0.0361134005		2.368530689		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		-1		0.0515321039		0.3387988994		0.1933901018		-0.1145509683		-0.1484535275		-0.5120801445		-0.2352581004		0.0342886896		-0.3249727972		-0.3423685091		0.2267539368		-0.140328048		-0.2986853937		0.1061755589		-0.0131012633		-0.3328946998		-0.5939733209		-0.1088007952		-0.4427577514																103		0.3474233191		1.964793477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0.0237904402		0.2840565667		0.2599914797		-0.0510526687		-0.0648510979		-0.4663081094		-0.2792530589		-0.0915622247		-0.4203099653		-0.3889483699		0.2541082412		-0.0102112183		-0.2634989511		0.0654355687		-0.104508972		-0.4169216424		-0.7043950924		-0.3553668115		-0.7165720336																104		0.4020957471		1.600334665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24																105		0.3795906833		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				0.37		0.38		0.388		0.395		0.406		0.42		0.428		0.44		0.452		0.47		0.48		0.505		0.52		0.54		0.575		0.61		0.64		0.68		0.73		0.8		0.88												106		0.9771022545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				-0.37		-0.38		-0.388		-0.395		-0.406		-0.42		-0.428		-0.44		-0.452		-0.47		-0.48		-0.505		-0.52		-0.54		-0.575		-0.61		-0.64		-0.68		-0.73		-0.8		-0.88												107		1.267871452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				0.1680589969		0.3884030371		-0.0616936636		-0.1872864388		-0.2886902491		-0.4696503318		-0.1012521044		0.2095285514		-0.0841001225		-0.1920398194		0.250677437		-0.1980753826		-0.2548051631		0.242034349		0.2307322614		-0.094739629		-0.2585388803		0.2349193909		0.1413811255																108		1.274823613		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																										0.9571337984		1.0337883558		1.3481898169		1.7848033182		1.8499398136		1.8068778144		2.2685531582		2.7947840414		2.8549186932		2.3684496068		1.9043513942		2.0141727286		2.4008866329		2.8794602171		3.5231091252		4.1789480477		4.5553267615		4.6358083085		4.5265562484		4.3732053382		4.3685860638		4.7378128429		5.2009786739		5.5874779002		5.7653865188		5.761334548

																																																										6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

																																																										0.0040423573		0.2997344449		0.2624106364		-0.0399486751		-0.0699256371		-0.4313059805		-0.2484218318		-0.1543174465		-0.389742042		-0.3761109002		0.2597617479		0.090250979		-0.2432379487		-0.0482780712		-0.0649851714		-0.3390361521		-0.7329287636		-0.4146942477		-0.3943310983		-0.7542297919		-0.8925379916		-0.477392379		0.6192527726

																																																										0.0291929121		0.2788352281		0.328605356		-0.2908207361		-0.0853373096		-0.3938037775		-0.5444534804		0.2153724396		0.5391122246

																																																										расход -		уровень		моря		в Одессе

																																																										6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

																																																										0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

																																																										0.1314844032		0.1618044731		-0.1810029726		0.4141272883		0.0750038957		0.2694410731		0.629191934		0.4203056714		-0.5925698309





Лист2

		Расход		Дунай																																		осадки		за год		басс		Дунай																		ур. Моря		Одесса

		8T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20						8T		6		7		8		9		10		11		12		13		14						8T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		1		21764.6547		9353.222981		15012.31897		47847.34224		365.2567339		18428.56769		10832.17805		15927.27852		27773.81936		46396.0579		7325.739924		3233.835921		5995.779081		10616.35395		32766.81391						1		40.90134115		10.0794298		63.29474554		7.380027538		26.7220224		123.9729453		8.976499068		52.34585911		18.40117109						1		0.2936830871		0.9687004781		0.4966212125		1.555030092		0.7630352893		1.781547388		0.6339833487		0.5602416084		4.414914758		1.355488948		1.414350673

		2		26398.33824		8933.31221		15902.27905		40890.69172		1135.294066		18305.16416		11064.4218		13283.44926		27528.96222		46175.69068		6939.480278		3004.495175		5233.818998		10586.66823		35111.83527						2		52.01414497		10.27619968		51.15067388		7.472725231		24.66439797		124.356458		7.146860294		58.32248517		23.93963452						2		0.0036440246		1.707616259		0.6604372379		0.5072472077		1.439562114		1.32217515		0.4739562971		1.479850821		3.73185287		0.9404208316		0.9338163395

		3		32348.3768		4962.764591		14083.6026		42677.37831		358.9130311		18602.54068		15580.51503		12406.91431		28202.86453		46913.45337		6193.367057		2237.040383		4663.466335		9971.978231		36290.79267						3		55.37575955		4.55529457		50.10159508		6.711953108		34.48675663		114.7874128		10.91740758		58.64568078		30.38722858						3		0.3724530966		1.812656394		0.929010094		0.0210801628		2.043283529		0.9150462218		0.4875432227		2.478738873		2.762809349		0.6724395324		0.5528236218

		4		31466.80044		6500.779656		11471.11273		54830.56772		549.721547		19196.91014		20222.04405		13418.81636		30096.75466		43419.32597		7625.031155		1279.533589		4173.427159		10423.57937		37689.76965						4		39.37729601		10.97340205		54.94720691		1.21680791		61.20965878		78.05776607		25.84910377		51.29013427		19.72615567						4		0.6372160685		1.299696078		1.077985149		0.1442192344		2.200960315		0.4592830453		0.5325326041		3.4213529		1.805557879		0.5810067575		0.3041569369

		5		38516.43194		9123.752798		11709.51497		69329.19685		551.3718982		19402.17704		18965.59256		16403.67218		36997.69672		45900.59963		6324.717567		783.0821947		4157.980221		10423.57937		0						5		26.26694444		16.90882366		85.59974277		0.5329176645		66.26475117		61.63618463		35.33208466		50.37769494		19.31275407						5		0.7821934049		0.5703005034		0.9853041845		0.6267281019		1.948104219		0.2389125585		0.5986529214		4.003186947		1.000397215		0.5679408889		0

		6		47384.10355		9133.770959		8915.229103		72283.48733		459.9361044		20064.82612		24395.19424		17108.51919		39661.93624		50554.27897		5581.164806		230.1275508		4154.382682		11245.15903		0						6		14.38147569		18.24450612		81.61429966		1.987327616		66.32893702		53.76562944		43.69744652		47.98461326		19.11859538						6		0.567663122		0.1632421927		0.6937834014		1.482839279		1.498974271		0.2883643186		0.6811747229		4.067667217		0.3586488756		0.6364248062		0

		7		51568.84223		5508.90033		4500.427138		72152.62912		2460.601155		19506.83322		27053.59886		20048.95963		37654.97472		47887.86164		3553.978088		135.1068881		3740.504962		10536.40909		0						7		14.63829427		22.20060274		83.01396743		2.639969151		61.18420925		47.77388474		48.44124063		51.07982115		19.21852052						7		0.1759831954		0.5180970771		0.3152884146		2.295852129		0.7131911907		0.5661338452		0.7605193372		3.633001246		0.0161291759		0.7819156766		0

		8		40043.07467		3680.524203		5838.475733		84614.70686		1173.954145		17785.03682		26842.10456		20365.78041		37689.71287		45080.1965		3875.599886		85.62748834		3085.077846		10859.10626		0						8		20.85485677		10.76563548		87.50451406		3.395067657		49.52010234		49.75017331		48.46879487		43.54872905		19.07710023						8		0.0988227		1.263566198		0.1489891879		2.473095802		0.2853167321		0.8170252796		0.7879592314		3.103602514		0.0410529288		0.8902931107		0

		9		34986.8473		2147.354397		3621.564003		77526.881		1579.924046		14339.04217		32592.40453		19668.99313		40502.02656		44874.13723		4413.600676		426.4759912		2814.454127		11903.10284		0						9		15.8446658		8.236098072		65.01920688		4.543225811		29.75513237		66.5489366		41.53143099		48.43232317		0						9		0.2654471669		2.356050152		0.1067221514		2.069757247		0.0696766074		1.357904308		0.8344997543		2.072265746		0.4948788367		1.074411954		0

		10		39231.87603		2727.915543		4043.800609		71147.10759		1577.329573		16012.5388		26649.2994		19103.96545		37441.04901		45142.21182		4704.227277		296.7795132		2702.027383		12462.67114		0						10		16.24501736		8.447700331		71.22020593		6.388127628		31.64687822		73.8430309		37.87286332		51.85636713		0						10		1.0556731		2.559211304		0.3154634682		1.182874353		0.2461789568		1.691957189		0.9555896521		1.083325201		1.192179939		1.196740141		0

		11		33004.86673		1415.200861		3361.412208		73988.05805		1718.892417		23951.44734		24055.56661		20653.75522		37911.48671		49725.04458		5335.311013		242.5656998		2377.707967		12607.2927		0						11		21.46961372		23.87290509		74.52095199		1.109174374		30.68072967		104.7702359		26.80963529		51.24777135		0						11		1.800953049		1.766314466		0.7870601101		0.366348411		0.6056448022		1.773737713		1.111120515		0.2527361577		2.277026646		1.272264686		0

		12		55174.44501		2884.5004		3037.021574		72543.92984		231.4653848		23349.19256		31145.18845		16917.38951		40508.59357		57839.64357		5335.544783		226.3628756		1408.023317		12769.90175		0						12		43.12976997		14.2870684		64.64070808		1.040201581		33.20887525		104.5795905		27.38800137		49.59389087		0						12		1.677158684		0.6793556997		0.9964968245		0.042986159		1.198434526		1.588359124		1.294565982		0.0460421379		3.124280386		1.302046996		0

		13		68416.10979		3371.84613		1037.43494		66977.45748		36.16396094		23958.57865		34969.66812		20155.36961		44184.66612		49959.31565		5101.142463		230.0937279		1093.030164		0		0						13		43.19814236		10.51657169		77.45143144		1.558033443		35.73880631		104.6370009		32.79526484		43.51948986		0						13		0.9175196529		0.0465716046		0.9308679358		0.2220123901		1.872734607		1.133894304		1.42585133		0.3574660143		3.781293003		0		0

		14		68824.97305		2703.074962		517.6257986		71098.55639		13.49350725		17877.38031		34994.607		21933.66574		45610.91787		48726.51584		3794.377758		227.8918951		1483.78105		0		0						14		46.52424913		21.10745857		80.05356214		1.367197935		35.08582547		100.967947		34.72734091		34.94423504		0						14		0.1802511336		0.3051287725		0.6133459085		0.8972046533		2.224068194		0.5662970466		1.43722476		1.245755465		4.169733337		0		0

		15		50114.5599		1683.194576		574.8747021		60338.36116		443.2630704		12477.83639		30148.65166		21891.75437		45740.84132		44436.53131		3554.597795		243.4803189		1248.294057		0		0						15		39.93107205		25.70788328		78.56734983		3.588155423		42.43278013		82.97351866		34.69692041		36.3346633		0						15		0.3300088		0.8378851361		0.4002111745		1.6115998		2.129007355		0.2896958248		1.303445763		2.076907139		4.10471352		0		0

		16		55945.21452		4951.50359		516.5661865		60083.93444		231.9307447		7301.437225		28143.56558		20042.84135		52017.11827		45680.23737		2117.655804		345.098918		1677.134945		0		0						16		43.35210069		25.65088643		62.34473823		9.256047912		43.49042551		66.22690596		40.41020497		37.08698012		0						16		1.284074193		1.318277161		0.1581387585		2.147982715		1.625221038		0.0350292606		1.037299614		2.905467138		3.638770645		0		0

		17		57934.05729		2395.196333		1188.714061		64184.19595		586.9933241		12010.43791		25985.69541		23121.43261		54281.26137		45162.60444		3358.129618		407.2335916		1977.169011		0		0						17		31.40229601		44.53990138		34.47689934		21.86345624		35.82272293		45.328295		34.54693045		0		0						17		2.63062729		1.492159352		0.1857610487		2.275054557		0.6897001281		0.2445683368		0.6290640373		3.889958846		2.605976234		0		0

		18		61106.69339		4363.708844		2987.735208		62689.62608		551.9319248		10116.35336		25896.84464		19547.01435		56456.14249		43665.7336		2672.268845		405.8590014		2174.503614		0		0						18		19.10750434		47.81351564		37.73153612		23.82640724		26.90329218		43.07284441		26.17978786		0		0						18		2.729006922		1.141927299		0.8338710409		1.906552694		0.2886282228		1.083513609		0.3462948874		4.431923329		1.753825274		0		0

		19		51252.00144		5244.83397		2298.701169		57803.81204		4041.13029		11237.06024		28953.49401		18402.68984		66400.61557		36779.43456		1960.225944		413.2549566		2298.181758		0		0						19		14.99164497		51.53742619		38.76448839		22.67851349		12.30943565		49.59238341		22.67572205		0		0						19		1.584861476		0.5111617829		1.547241086		1.370852997		0.1566787891		2.005777927		0.308254703		4.476134494		1.002231171		0		0

		20		54918.4168		4467.068275		2174.475449		57740.11116		7443.724828		10749.63142		30009.26566		16045.22925		82268.50826		29954.16813		1923.036868		561.3277004		2318.021638		0		0						20		5.906684028		50.34489833		48.61862095		17.80020754		8.21793571		57.1422017		24.0105457		0		0						20		0.4493363007		0.2058270977		1.724441993		0.5509400079		0.1297171712		2.853722524		0.4659839413		4.089381943		0.3916091775		0		0

		21		61449.6396		2879.937956		1750.604819		59908.09758		8184.696664		9807.49706		29472.35672		15967.46348		81453.34309		23926.02531		2286.32859		934.5712485		0		0		0						21		16.98005208		31.80722682		51.59883529		13.00788013		6.365992827		52.87681306		24.21966675		0		0						21		0.3297616463		0.0529334763		1.43501583		0.0033177392		0.2849357498		3.451924746		0.8049725122		3.119609442		0		0		0

		22		48658.63725		2414.994274		1598.640094		55735.63379		9753.233915		8749.836961		28130.76514		14932.98831		81731.93823		20399.35816		1996.501179		1153.605081		0		0		0						22		20.23321615		17.20524577		74.18333611		4.707053716		10.71037		62.20954939		21.98125666		0		0						22		1.123067972		0.5840878386		1.045481383		0.1447196939		0.5360217928		3.409470041		1.122168835		2.19669713		0		0		0

		23		51634.6662		1022.43061		2289.839512		58040.56209		10346.47222		7754.976091		27288.36493		19775.45848		82084.36457		18126.06246		1816.377506		1800.494313		0		0		0						23		28.7602908		17.3928401		74.24414491		3.361994097		15.495478		59.93301277		24.39328598		0		0						23		1.74817648		1.169959411		0.3783093535		0.5591459143		0.6924802767		2.846379711		1.325124129		1.389725646		0		0		0

		24		30786.00836		1514.584284		2358.667367		62112.85586		9368.454991		8045.291675		21482.00849		29682.99607		72869.44307		18666.22088		1442.396246		3089.674325		0		0		0						24		35.16674913		27.74075586		63.62287442		5.02304801		21.87409139		56.75062427		25.47109809		0		0						24		1.630808136		1.373368928		0.0359068388		0.9300656289		0.7491732737		2.224850085		1.338160558		0.8056186886		0		0		0

		25		27399.34739		6425.620412		6980.628194		63245.0222		8473.000357		4601.978491		16509.68126		43289.04823		54923.93753		21061.09638		3190.606262		6620.134139		0		0		0						25		32.71352865		37.25956588		46.1002624		10.76167489		28.66338924		74.42771139		0		0		0						25		0.6093840437		1.064468518		0.1786826562		1.695691297		0.7761939691		1.122210582		1.177580599		0.2853292837		0		0		0

		26		37496.22609		8293.026645		6138.069504		62438.37708		5848.624719		5665.05377		15622.17278		42890.31993		54366.75582		21535.63885		2824.895607		7172.161499		0		0		0						26		49.02991319		38.84206004		31.32972272		27.84233036		35.43240291		76.06228993		0		0		0						26		0.0630515773		0.4161483892		0.9089387763		2.054246191		0.8822874132		0.3347826922		0.9937744796		0.4218062134		0		0		0

		27		49149.45799		7445.641718		6134.365958		45909.93469		4859.459422		5102.40034		15656.82216		45249.33557		49128.3692		23371.93873		2630.935723		7564.280387		0		0		0						27		42.88328125		35.20779437		31.9333256		34.01588026		35.24875022		97.44499538		0		0		0						27		0.2885048929		0.1372540139		1.260417268		1.916252737		0.9191211155		0.2371197165		0.7917388952		0.86871404		0		0		0

		28		57223.30631		3309.706884		4924.893342		31943.39148		4185.472565		3761.718836		19009.1391		46329.79063		45185.40449		28017.19465		2609.189109		7997.77652		0		0		0						28		43.89410156		20.16674104		49.46961948		34.86922103		28.50623067		91.13744335		0		0		0						28		0.5330222759		0.0656289472		1.428530763		1.498583123		0.8513458175		0.750135393		0.6091065472		1.657980872		0		0		0

		29		46469.25901		3812.326891		5162.590118		33124.66029		4749.135176		4780.715302		17067.00319		48330.49031		46140.6695		28072.65443		2615.634451		0		0		0		0						29		31.03324219		20.04406593		57.86783635		32.03770626		33.68300324		90.64697982		0		0		0						29		0.7416660618		0.3469859993		1.202305158		0.7282444354		0.7325002637		1.609716932		0.3954753246		0		0		0		0

		30		30715.44173		1768.43681		3886.68705		39799.85201		5275.49367		8720.413353		17215.28317		46279.05323		54721.18796		29201.74309		1853.429713		0		0		0		0						30		14.52073351		26.11611256		66.75418011		19.34126377		29.1301635		90.55845972		0		0		0						30		0.6287103366		0.710741405		0.8098767622		0.2167786517		0.5833666509		2.678147054		0.2562725878		0		0		0		0

		31		25521.51639		1831.36487		3967.505763		68200.51173		4028.386703		10757.71818		25735.04263		44333.56445		66863.3744		29233.78444		1148.74469		0		0		0		0						31		14.4802474		48.41710003		65.88970793		6.523525117		27.17002368		101.9289537		0		0		0						31		0.3253158787		1.211115707		0.2308560167		0.2594905016		0.3930850919		3.703341865		0.2482029955		0		0		0		0

		32		17520.52198		3703.961827		2188.300934		70608.98612		843.393138		9861.209429		27646.32612		44656.9192		66365.25133		32938.00399		1206.673951		0		0		0		0						32		13.83543403		47.52779925		67.35559412		6.677993914		27.02713336		85.18015332		0		0		0						32		0.1750699279		1.411669675		0.0533794091		1.050318972		0.3324091982		4.164443257		0.3794329002		0		0		0		0

		33		16509.68491		1633.81749		101.7853444		60140.54572		308.5176546		9560.024271		27492.04319		45932.8895		56408.19966		37651.40661		1108.606391		0		0		0		0						33		14.76018663		46.96112636		60.78005297		7.176340516		16.60231327		0		0		0		0						33		0.1714680981		1.127977064		0.4547388959		2.221167087		0.3085801215		3.997341281		0.6304735728		0		0		0		0

		34		19210.88725		2083.518234		191.9338452		56841.13712		549.55016		8715.024289		27663.31809		45679.46223		56893.15136		39496.30285		750.1361194		0		0		0		0						34		15.69845052		39.99586765		45.27275763		14.90588392		11.31846434		0		0		0		0						34		0.4385157439		0.4751793496		1.020507279		3.446005498		0.3470555306		3.250416629		0.8384672864		0		0		0		0

		35		21526.59873		1555.110945		3336.584501		51795.84357		202.7422879		8715.024289		22364.80141		46942.45839		57177.29081		40734.04254		382.1080969		0		0		0		0						35		1.073450521		6.244112258		64.27503681		42.38200713		18.22733734		0		0		0		0						35		1.140796801		0.0472233585		1.467378516		4.118684162		0.6650540958		1.874558264		1.060523085		0		0		0		0

		36		11173.54081		1419.991633		6575.452611		51967.34833		69.42480433		5490.953664		10136.46326		54152.00399		55374.00547		38463.85772		413.3480878		0		0		0		0						36		0.9350303819		6.563316106		70.01600308		44.65645785		18.61804316		0		0		0		0						36		1.235951365		0.1655743992		1.43029798		3.828285482		1.061688608		1.009051225		1.194727397		0		0		0		0

		37		8860.735315		2553.167282		6969.58622		52930.4883		2374.198146		5000.47758		10573.18934		64975.28642		51894.04889		36818.43561		0		0		0		0		0						37		4.538242187		4.678636481		64.43341188		46.11009728		15.82181095		0		0		0		0						37		0.6858573273		0.8951217491		0.9988154228		2.875850621		1.251400149		0.38654644		0		0		0		0		0

		38		8237.005589		891.3375903		5429.477013		53648.14049		2802.417838		5945.962326		12598.47449		71167.181		55674.35348		36819.1116		0		0		0		0		0						38		4.789926215		16.23511568		75.77862065		35.95418394		14.16061242		0		0		0		0						38		0.1433406891		1.647682881		0.2654010692		1.538689837		1.296184792		0.1218845725		0		0		0		0		0

		39		3629.32811		801.9663015		2152.627454		46409.0538		2473.528404		6711.507414		13441.39303		76753.93256		60949.3889		37208.26471		0		0		0		0		0						39		10.35237413		23.13351145		69.65436499		40.0214323		14.05919382		0		0		0		0						39		0.1279417428		1.780396946		0.0330411418		0.5975850752		1.159017951		0.3923219751		0		0		0		0		0

		40		5674.204958		2601.201354		1759.838957		33002.50671		2720.838261		8360.187092		13413.41555		76498.46696		72882.23045		36882.72648		0		0		0		0		0						40		10.52765625		23.12768518		68.48037999		40.00687726		21.27824072		0		0		0		0						40		0.6500198891		1.270267616		0.1238346273		0.3322668953		0.8491875043		0.9850992769		0		0		0		0		0

		41		8672.576454		7884.043284		9783.646865		24778.75756		6445.213995		7371.279819		12978.18559		77560.99225		78194.12839		37802.10205		0		0		0		0		0						41		6.038559028		11.19175647		43.15899562		46.54093555		0		0		0		0		0						41		0.9066689549		0.3527503586		0.6621442435		0.5722980927		0.4536427983		1.806088485		0		0		0		0		0

		42		9866.859176		7526.755088		7170.747099		23324.3059		5072.838365		7371.279819		13580.72728		76493.75054		78766.5662		40666.4647		0		0		0		0		0						42		7.314144965		6.624738047		38.96158092		44.19176463		0		0		0		0		0						42		0.7152446225		0.0690176155		1.264565657		1.176133859		0.1904051927		2.147389484		0		0		0		0		0

		43		15807.02642		8468.321056		6738.72305		24405.93377		8780.428553		6913.883387		12320.14031		83728.55907		76611.17465		36900.00325		0		0		0		0		0						43		4.94344184		5.125008298		38.75962366		32.77736168		0		0		0		0		0						43		0.3433792678		0.0493572676		1.658619207		2.290747691		0.0342764194		2.336319582		0		0		0		0		0

		44		15153.04145		13542.71577		5547.460997		23390.72945		8334.098117		7171.671865		15908.46475		81019.38317		76892.0791		39276.08439		0		0		0		0		0						44		6.370525174		5.886038974		40.22207721		31.83735543		0		0		0		0		0						44		0.0460431121		0.2430437468		1.620526477		3.146126818		0.1513611513		2.175475957		0		0		0		0		0

		45		12506.95399		11384.1424		2107.548337		16663.38345		7248.330812		8579.936447		16898.74907		83136.43565		74868.81312		0		0		0		0		0		0						45		6.079466146		5.535461903		26.99240658		21.86166552		0		0		0		0		0						45		1.423198176		1.022340659		1.143714983		3.459938444		0.6515235591		0		0		0		0		0		0

		46		16686.38942		11471.33849		3935.072726		10988.39924		7835.66679		6986.611378		18324.35944		79369.76589		85956.43388		0		0		0		0		0		0						46		4.999561632		5.875829468		24.62564736		16.9567949		0		0		0		0		0						46		2.019883892		1.33477544		0.7837318285		3.053563045		1.047207923		0		0		0		0		0		0

		47		16772.15757		9486.774363		3392.033698		11398.23064		16744.7114		6085.160885		17286.39977		79230.67178		95575.84093		0		0		0		0		0		0						47		2.657239583		5.410562222		26.79659283		16.85169227		0		0		0		0		0						47		2.007797426		1.20704395		0.1352979902		1.887967083		1.408373024		0		0		0		0		0		0

		48		16415.45317		7062.342485		4986.536366		13807.26908		24148.78403		4230.342252		15544.54958		76255.88635		101200.2855		0		0		0		0		0		0						48		0.8058506944		3.510591129		17.78231386		17.59921212		0		0		0		0		0						48		0.9639425407		0.5798159325		0.1386620251		0.4666809855		1.730309498		0		0		0		0		0		0

		49		14992.54879		10229.11466		3295.466417		14343.55935		28134.16063		3932.972327		15602.72237		79820.81112		108213.0148		0		0		0		0		0		0						49		8.402725694		4.19461776		20.16775445		0		0		0		0		0		0						49		0.2407889692		0.3129399519		0.4412950329		0.0507458491		1.723815403		0		0		0		0		0		0

		50		15139.04868		7702.426502		5098.820793		14662.59341		28391.10416		3626.949126		16317.98888		74138.70944		108241.618		0		0		0		0		0		0						50		12.5165408		6.010623559		25.91356011		0		0		0		0		0		0						50		0.051806039		0.2058847227		0.9372123557		0.2258035725		1.439966741		0		0		0		0		0		0

		51		23728.00355		7802.707189		5415.260566		14638.85034		26653.16773		4653.758644		16848.23098		65720.29422		108374.1712		0		0		0		0		0		0						51		11.62136719		5.553806298		24.17499875		0		0		0		0		0		0						51		0.1057219315		0.348743997		1.321379274		0.9952026648		0.9692924716		0		0		0		0		0		0

		52		38403.31648		8048.11321		7060.660592		10948.91896		10970.10566		9585.770537		14892.32705		69415.92339		99016.41946		0		0		0		0		0		0						52		10.67078125		5.180401621		23.21250191		0		0		0		0		0		0						52		0.2494062222		0.8172305517		1.420790097		1.897453502		0.2996483219		0		0		0		0		0		0

		53		39197.31715		7286.598881		18573.41621		9839.027344		11599.3881		14244.11018		15070.572		71535.96138		0		0		0		0		0		0		0						53		7.827309028		10.05238997		17.00733309		0		0		0		0		0		0						53		0.2805477151		1.004522211		1.190470513		2.282630226		0		0		0		0		0		0		0

		54		21630.56409		8515.084114		26463.00213		10259.39468		10887.98985		18632.07459		16288.88947		70987.6462		0		0		0		0		0		0		0						54		7.658802083		14.00806824		10.06259679		0		0		0		0		0		0						54		0.1888593492		0.8150954336		0.5607029703		2.244180506		0		0		0		0		0		0		0

		55		3349.213536		10123.45668		26976.35633		8125.174523		10887.13069		19925.61011		16019.13366		67597.12245		0		0		0		0		0		0		0						55		33.08711372		16.19002689		9.70060525		0		0		0		0		0		0						55		0.1235652979		0.3051688456		0.05769281		1.705786374		0		0		0		0		0		0		0

		56		3475.433527		10707.99604		22552.26002		15796.41445		15662.38814		18330.06276		15109.2984		58155.4493		0		0		0		0		0		0		0						56		38.08768663		19.3282144		13.02648178		0		0		0		0		0		0						56		0.2615951746		0.062342415		0.0649299149		0.9444304101		0		0		0		0		0		0		0

		57		271.9061918		11178.7643		26344.65104		19931.79194		19997.04996		20464.41027		14840.79055		49801.5266		0		0		0		0		0		0		0						57		43.31099392		14.88984483		0		0		0		0		0		0		0						57		0.653672958		0.0601311777		0.5968833764		0.2162280453		0		0		0		0		0		0		0

		58		687.5911559		11698.94428		26472.47215		17805.65475		18452.12107		21860.33543		13904.06007		49464.27043		0		0		0		0		0		0		0						58		33.35148872		19.23415311		0		0		0		0		0		0		0						58		0.7906569445		0.2097413183		1.021131669		0.0851481726		0		0		0		0		0		0		0

		59		1873.905705		8441.569748		32695.54032		17751.70829		17986.17907		26352.66375		16651.83306		53227.35032		0		0		0		0		0		0		0						59		9.513936632		18.18367691		0		0		0		0		0		0		0						59		0.5452504055		0.5017070374		1.33935497		0.1358268821		0		0		0		0		0		0		0

		60		1697.885592		12716.08629		35610.12005		10792.28381		16756.25298		23263.48935		14453.02235		50278.03315		0		0		0		0		0		0		0						60		5.934639757		10.38291734		0		0		0		0		0		0		0						60		0.1264949835		0.7174569505		1.244743413		0.5144570178		0		0		0		0		0		0		0

		61		1777.592255		26540.62698		37686.61274		11406.44307		13041.29485		23203.45106		11795.90956		0		0		0		0		0		0		0		0						61		2.168363715		9.00205653		0		0		0		0		0		0		0						61		0.0904706816		0.6690072068		0.7921665219		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		1407.162813		28321.78871		31369.79633		13168.58344		8701.711493		22731.31072		10399.4348		0		0		0		0		0		0		0		0						62		0.3829991319		3.43378396		0		0		0		0		0		0		0						62		0.2640335665		0.3797678647		0.2476847791		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		69.98234442		27381.61263		38596.57086		13500.71556		4179.639043		21885.60972		9119.795065		0		0		0		0		0		0		0		0						63		0.3103255208		6.705660131		0		0		0		0		0		0		0						63		0.3114782256		0.1894477928		0.1062175351		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		1271.776121		23684.29064		37055.76904		13133.19993		2919.861279		16474.61473		9376.302371		0		0		0		0		0		0		0		0						64		0.6364756944		3.85850785		0		0		0		0		0		0		0						64		0.2313398178		0.0383559308		0.075841101		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		819.9287771		24014.15065		29708.03315		18021.12575		3000.355783		17874.17244		13630.18337		0		0		0		0		0		0		0		0						65		11.03803819		0		0		0		0		0		0		0		0						65		0.0894368472		0.0694408803		0.3445465494		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		1067.40701		25503.70042		25347.71383		22428.61677		3833.496036		18228.738		18074.38654		0		0		0		0		0		0		0		0						66		25.52965278		0		0		0		0		0		0		0		0						66		0.0639919716		0.3626103568		0.5672004624		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		800.5946777		20819.10059		21712.8714		26372.25029		4076.775741		19461.30754		18936.42062		0		0		0		0		0		0		0		0						67		29.66302517		0		0		0		0		0		0		0		0						67		0.3599748057		0.7034479869		0.6593945416		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		761.0216321		22836.85186		24103.84355		28138.56369		3994.125991		20589.79115		20259.68191		0		0		0		0		0		0		0		0						68		54.35042969		0		0		0		0		0		0		0		0						68		0.6525004837		0.7323983309		0.6266663045		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		1100.583283		22317.32088		19764.16125		26231.38111		4375.593227		19537.94181		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69		30.61760851		0		0		0		0		0		0		0		0						69		0.6380479593		0.5243305811		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70		6414.768952		18953.76839		27761.93414		14682.38515		5253.997661		12404.85693		0		0		0		0		0		0		0		0		0						70		30.5808724		0		0		0		0		0		0		0		0						70		0.3088680288		0.194441287		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		71		6999.020446		6595.405863		28932.9064		7067.644801		5166.377405		11331.46178		0		0		0		0		0		0		0		0		0						71		21.35198351		0		0		0		0		0		0		0		0						71		0.0480776174		0.0690628266		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		72		8881.787082		4981.897283		29199.51431		7693.426077		10621.81589		11046.99336		0		0		0		0		0		0		0		0		0						72		18.48307726		0		0		0		0		0		0		0		0						72		0.0855125158		0.1731512155		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		73		8780.840249		7192.881269		20547.13159		7924.062746		8821.10922		17496.68136		0		0		0		0		0		0		0		0		0								19.2995192313		19.1730414668		49.3983541018		19.9125231738		25.5819995999		75.543602014		31.0693382653		44.0627166544		19.07710023						73		0.5433575688		0.6704305257		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		74		9981.586145		2818.841397		27833.69253		8048.83477		13461.21365		14885.67324		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														74		0.9677041152		0.9095216412		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75		6796.219667		2928.715787		27163.7933		7163.23543		16557.57488		13637.36783		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														75		0.9577907977		0.8902302757		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		76		3785.890589		3739.711332		27065.13861		4345.674966		16736.59914		13144.78222		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														76		0.4970461976		0.424533181		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		77		1671.838275		10691.08374		23874.44383		1414.413609		14104.21366		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														77		0.0911876987		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		78		6335.544341		15705.23426		30464.68242		1001.727124		14104.21366		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														78		0.0359091376		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		79		4253.376948		18094.47482		35894.25145		1746.924652		14925.56211		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														79		0.1423511051		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80		18383.24403		24982.77755		38784.5697		1908.456951		22666.32931		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														80		0.2759706241		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		16725.34772		23766.8016		47960.2797		4070.814744		23312.20912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														81		0.4987240452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		82		18029.1757		22010.6433		50970.28559		5353.596012		23266.06509		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														82		0.5421268231		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		83		4674.198662		21321.27232		39056.36184		5558.557384		17463.97541		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														83		0.4907661462		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		84		2118.987728		19518.28805		39200.44226		3995.650011		17379.25293		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														84		0.3259267386		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		629.9408297		12861.74278		40337.18735		4384.488662		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.615127224		0.7188018226		0.7359855511		1.4102028895		0.9018392325		1.496799395		0.7932727443		2.2988794371		2.3247185646		0.8333713895		1.414350673

		86		69.12994023		9657.152521		36500.26559		4911.910337		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		87		66.26705097		16574.78946		37598.86579		6661.150643		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		88		811.0170434		11782.22431		40012.24157		7117.484078		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		733.6014966		10863.0968		38130.91125		3608.880223		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.0291929121		0.2788352281		0.328605356		-0.2908207361		-0.0853373096		-0.3938037775		-0.5444534804		0.2153724396		0.5391122246

		90		1510.751641		9875.544333		39107.16045		1969.142673		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		91		3874.304635		7470.832944		41608.73121		1074.899771		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92		5608.939793		5144.928219		42458.50451		1139.519493		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		93		4565.431959		5155.124804		42909.55622		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.1314844032		0.1618044731		-0.1810029726		0.4141272883		0.0750038957		0.2694410731		0.629191934		0.4203056714		-0.5925698309

		94		964.5760099		5623.34117		50619.92925		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		95		140.1837445		4144.404456		54206.45452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		96		852.4776576		3781.741804		53036.89999		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																81		73		65		57		49		41		33		25		17

		97		856.6096639		2820.15249		40323.26181		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																24		21.3333333333		18.6666666667		16		13.3333333333		10.6666666667		8		5.3333333333		2.6666666667

		98		856.6107888		4542.410166		37140.9553		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														Z		0.5225578118		0.5542562584		0.5925248639		0.64		0.7010848736		0.7838367177		0.9050966799		1.1085125168		1.5676734354

		99		4508.654415		12367.99683		46121.13388		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																														r99		0.48		0.5		0.53		0.565		0.61		0.655		0.72		0.8		0.92

		100		5458.378625		13408.6734		46226.08191		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																1		1		1		1		1		1		1		1		1

		101		6409.319232		14553.07693		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.8977876726		0.7921811733		0.8320942085		0.9366210116		0.9066848113		0.9148221414		0.8739531792		0.9871227677		0.962320721

		102		409.0810814		7076.398277		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.7663135425		0.606643031		0.5623839488		0.8407414003		0.7652079284		0.7805178556		0.6879381035		0.9668322301		0.6615343739

		103		9040.520037		4130.489436		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.67169559		0.4873347015				0.7696093066		0.605247228

		104		22557.45023		5051.803617		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.6316947871						0.7304361856		0.4729373036

		105		23710.70894		326.7730625		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.6351322789						0.726993016

		106		13221.98491		107.7384523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.6425271327						0.7206938977

		107		8944.607512		272.304174		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.6352853178						0.6907300347

		108		8273.08736		2532.801719		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.5732931602						0.6568626781

		109		4320.540043		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																0.4995570466						0.6261725191

		110		2210.109444		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		111		6058.689778		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		112		16845.88041		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		113		21876.39856		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		114		18736.63452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		115		15843.64497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		116		12702.12623		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				18371.9777921381		8700.3578419037		19133.037009788		31928.7730559131		8165.2238753383		13082.8695983421		19521.3312225882		44786.7523655		61229.3692669231		37898.6719690909		3332.364147975		1833.8561032907		2938.83831575		11200.48349675		35464.802875

				0.0216545942		0.4102184544		-0.5629482056		-0.5579295754		0.5489781939		-0.1712843312		-0.1164714853		0.823975034		-0.1695493302





Д1

		0.37		0.0937551308		-0.37

		0.38		-0.0377863152		-0.38

		0.388		0.523629792		-0.388

		0.395		0.1725180678		-0.395

		0.406		-0.4002213694		-0.406

		0.42		-0.7160282938		-0.42

		0.428		0.1382874831		-0.428

		0.44		0.5019454218		-0.44

		0.452		-0.265664205		-0.452

		0.47		0.0301721438		-0.47

		0.48		0.3439612319		-0.48

		0.505		-0.0334321899		-0.505

		0.52		-0.0174460862		-0.52

		0.54		0.4744476667		-0.54

		0.575		0.5630403496		-0.575

		0.61		0.3057704272		-0.61

		0.64		-0.2591613686		-0.64

		0.68		-0.8283796042		-0.68

		0.73		-0.4704733181		-0.73

		0.8		-0.4820741379		-0.8

		0.88		0.9296836485		-0.88



&A

Page &P

с 6 лет

зависимость коэффициента корреляции между изменениями амплитуд гармоник расхода Дуная и годовых сумм осадков в его бассейне от периода гармоники (ряд 2), значения 99% порогов достоверной корреляции (ряд 1 и 3)



Д2

		0.37		0.1436505381		-0.37

		0.38		0.1126934633		-0.38

		0.388		-0.2828570708		-0.388

		0.395		-0.0847813674		-0.395

		0.406		0.3374431025		-0.406

		0.42		0.4934187237		-0.42

		0.428		0.2523668066		-0.428

		0.44		0.013457284		-0.44

		0.452		0.1199478003		-0.452

		0.47		0.2518431878		-0.47

		0.48		0.6534468698		-0.48

		0.505		0.0450933392		-0.505

		0.52		0.133153441		-0.52

		0.54		0.4496591223		-0.54

		0.575		0.3811816216		-0.575

		0.61		0.2468667569		-0.61

		0.64		0.1566941321		-0.64

		0.68		0.3367521248		-0.68

		0.73		0.7499868616		-0.73

		0.8		0.89464884		-0.8

		0.88		-0.8586474324		-0.88



&A

Page &P

с 6 лет

Зависимость коэффициента корреляции между расходом Дуная и среднегодовым уровнем моря в Одесе от периода гармоник (ряд 1), 99% порог достоверной корреляции (ряд 1 и ряд 3)



Д3

		0.37		0.0040423573		-0.37

		0.38		0.2997344449		-0.38

		0.388		0.2624106364		-0.388

		0.395		-0.0399486751		-0.395

		0.406		-0.0699256371		-0.406

		0.42		-0.4313059805		-0.42

		0.428		-0.2484218318		-0.428

		0.44		-0.1543174465		-0.44

		0.452		-0.389742042		-0.452

		0.47		-0.3761109002		-0.47

		0.48		0.2597617479		-0.48

		0.505		0.090250979		-0.505

		0.52		-0.2432379487		-0.52

		0.54		-0.0482780712		-0.54

		0.575		-0.0649851714		-0.575

		0.61		-0.3390361521		-0.61

		0.64		-0.7329287636		-0.64

		0.68		-0.4146942477		-0.68

		0.73		-0.3943310983		-0.73

		0.8		-0.7542297919		-0.8

		0.88		-0.8925379916		-0.88



&A

Page &P

с 6 лет

зависимость коэфф. корреляции между изменениями среднегодовых уровней моря  в Одессе и сумм осадков в бассейне Дуная (ряд 2), 99% порог достоверной корреляции (ряд 1 и 3)



Лист3

		Расход		Дунай		за год

																																																																												осадки		в басс		Дуная		за год																																																ур. Моря		Одесса

		4T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40				4T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29						4T		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		1		3172.799555		91811.3521		78483.60525		88167.57805		12497.15769		20912.47968		30884.51323		8368.784246		2107.769108		9342.616432		12636.81014		8053.413985		3856.034873		10545.74757		25451.04594		36339.32365		29916.51521		30684.2833		21906.99337		6714.065972		350.7502302		13474.88444		42782.36704		53504.42544		50232.14534		46110.58876		39377.31289		28482.60847		17757.65715		12851.65964		9115.675981		2884.431111		313.5069515		3451.78637		9766.333054				1		153.5252083		90.41239177		5.085183167		37.18530695		37.9230819		81.77909732		38.88347389		16.16027714		52.48886073		36.61428461		38.00520807		55.61257351		62.90203183		14.84906421		0.8032751225		9.58401779		24.50166689		33.52214912		35.48879826		33.29768362		30.85804634		33.26993103		50.62144789		58.67800228						1		0.5470196768		2.116777192		2.113940341		0.6478679914		0.5929952047		1.85009616		0.4193277849		1.189170872		3.954540657		4.656691358		3.007031221		1.65255464		0.9922095378		0.4038048464		0.7993970785		3.622271207		6.55989805		7.403622344		6.352851189		4.855306383		2.422099407		1.454002986		2.123568724		3.329680335		4.621483202		5.761334548

		2		3857.562278		91811.35261		71570.84433		68030.38707		14601.4214		22340.72515		26595.49048		8840.419599		4065.113881		8174.707791		14233.86637		10742.39687		3637.863099		15473.09506		24958.92473		30506.03604		29595.99888		28103.59546		20312.8554		5223.67252		271.2067291		11659.43034		43360.19627		47652.67427		48983.07295		46110.54404		39938.29277		29795.54518		18950.93071		18523.80197		10108.14147		3620.55872		303.0393177		3615.019405		10784.21058				2		119.9858333		101.0059635		4.718534957		21.05845861		54.11209181		92.76962752		31.63085466		25.29399818		52.88210699		31.89103204		33.53860304		61.1546061		58.99711236		10.85556716		0.4418424635		11.57851545		24.59398195		32.63048329		30.56569291		29.40341584		24.9178735		33.05064731		59.90486091		62.54103481						2		0.0357349545		3.142250924		1.073935469		0.2435821216		0.7806462523		0.944075542		0.0103882819		2.161814921		3.743031934		3.579535157		1.711983858		0.8711959501		0.4949528032		0.3267911977		1.816097019		4.80831393		7.380985731		7.295270156		5.741307178		3.847923008		1.612834245		1.527211748		2.460138115		3.912718198		5.197451178		6.184562642

		3		3447.060995		99133.03008		79428.00518		69816.01292		25175.01327		25589.9939		26499.08998		8840.417947		8125.049221		7894.421751		12469.70945		11576.85022		5245.48915		18241.49987		27953.883		31925.44604		30011.20457		26713.47114		17191.94543		8695.138479		319.9859112		14484.54906		42492.01635		46913.20628		49114.49651		48589.71006		43074.04827		29858.7355		22287.31892		23598.79577		10998.81551		3538.849565		203.47571		4098.397731		11630.03214				3		102.2904861		128.0281128		31.66996744		25.67878399		66.10441434		92.42533731		26.07266133		19.90560634		61.85406206		35.15110601		26.99329382		68.03448769		54.93659796		9.243631829		2.131009699		13.20136611		23.446337		28.4916876		24.35741129		23.25197262		21.56964748		33.67854966		69.91641833		60.63717475						3		0.4450231454		2.932113077		0.6052560177		0.0238676531		1.226438549		0.5506897034		0.2679913467		2.755195357		3.320654319		2.170952806		0.7721267408		0.5347176718		0.4212488418		0.7456220211		3.170606274		6.177695841		7.785036657		6.977682975		5.16266767		3.060109624		1.227600015		1.817140723		3.022261354		4.534465982		5.866474676		6.515552909

		4		2414.777739		62237.15013		84136.54183		93215.69065		25958.95061		23380.99953		24567.56251		6383.612893		7295.202752		6364.743323		9965.573926		9798.43958		10561.46151		16784.21856		23625.30458		20811.84005		30664.40419		25916.83445		17174.01715		12599.87473		307.6535766		16510.67596		40853.07678		46000.28645		49819.94229		54066.36883		55446.04224		34482.98729		27135.18187		27493.00461		12092.16017		2849.33118		258.8085556		5094.248478		13597.0891				4		36.17298611		67.4492865		32.97617207		83.94456569		85.60897179		73.48789639		3.619409029		25.456608		47.92437506		10.72336224		23.27430471		51.78946022		35.74760607		14.12098956		12.55737192		18.27884573		21.98067839		21.73293666		16.32488301		14.45589523		11.63922005		18.98990178		49.9921733		54.3268771						4		1.279128084		2.021184576		0.1740704872		0.269185362		1.481776885		0.6243379512		0.6348003423		3.04865638		2.7368626		1.121918473		0.3901562171		0.531757527		0.5667590063		1.524662772		4.272361519		7.415040621		7.950857739		6.491435433		4.593420897		2.22658094		1.151880472		2.189918254		3.672872999		5.121572853		6.359248137		6.754447546

		5		2310.277898		52723.83706		82970.37685		117139.9838		24942.00015		28376.54889		18753.38523		5700.803646		7764.570728		9360.253465		10589.98041		9366.664787		17502.38002		17398.86809		24354.44039		23409.41848		30889.92122		26908.83989		16792.96133		8071.668816		620.6372055		17466.28786		36971.92997		45871.42161		48838.49287		56379.87866		50765.64821		37450.86101		30217.50521		24703.60188		12159.92309		2651.64164		258.8085556		6423.46911		0				5		23.66861111		97.98126279		83.57892198		82.5194015		85.31346181		102.6647723		3.585623213		26.82798077		33.86152083		8.24758603		9.591559368		41.64358495		30.06710139		21.42494047		16.74351546		22.17245259		22.00696796		18.05296413		13.16954201		9.95166993		11.08966553		28.15202314		48.25433754		0						5		1.511296776		0.8968801811		0.3673417833		0.8661118304		1.433393521		0.122809407		1.614957062		2.997179359		2.027504478		0.4764894029		0.435288236		0.7567327896		0.8597263654		2.321694391		5.791367211		8.216955427		7.857662002		5.749424948		3.820195901		1.54181447		1.359098566		2.600899095		4.297795874		5.734637085		6.782275401		6.930404362

		6		9458.028044		45753.98552		91272.58633		105071.3812		36137.18404		28598.70671		12958.51113		5486.586013		7989.02182		15886.76412		14082.07026		10463.19061		19619.72782		17474.62552		23325.59796		27479.2995		31987.88114		27054.421		21295.35699		9132.783103		821.8189991		20559.30815		36182.35896		45716.59506		46425.34114		53325.34376		48430.48439		35490.93767		34940.64503		23598.17373		11786.21517		2218.27315		386.9859299		6345.741108		0				6		20.44423611		112.3538443		59.00758407		82.55925961		71.42523568		78.34414805		10.84267749		21.94810521		21.16453409		2.749381291		11.69690945		36.81091908		33.08878287		21.0654102		24.88081986		23.92749173		21.3915859		13.8942816		10.11907009		6.191623269		9.98657724		33.41709629		49.48262019		0						6		1.074544268		0.7013293457		0.4788126794		1.766344035		0.8943838952		0.0657832387		2.304556505		2.524135659		1.371767765		0.1936181464		0.7698273248		1.109203497		1.441609969		3.591476393		6.766200691		8.697222667		7.551263077		5.120294934		3.041611828		1.080402851		1.661878566		3.119952802		4.935072255		6.261801426		7.092371317		6.971178731

		7		23483.43511		16816.45982		76018.13467		105182.9256		62860.72787		25485.54167		5996.99523		5484.557863		14298.20237		21564.93567		17068.70768		9248.656722		17327.85901		25727.53027		32973.52173		33664.11979		33575.90434		27558.73096		27711.73949		6556.476959		3616.175765		23823.56901		36279.06152		42387.49459		48505.10579		51726.99579		42001.92597		34557.46059		36136.53788		21641.41225		10270.73984		2191.418758		262.1630897		5258.938871		0				7		5.489704861		85.38456037		59.04289717		72.84479472		71.45933131		75.42730417		3.105288958		40.02763538		26.76625482		1.892812936		17.19704898		36.55099613		36.6676629		28.2547852		29.14475849		24.8950174		19.44123215		10.81637192		7.475727659		5.197910006		11.39712498		42.33452999		49.35965916		0						7		0.4358482838		1.080710216		1.402515688		2.483492869		0.4733800197		0.6169602217		2.799493014		1.800922112		0.3961514656		0.4222551792		1.46107949		1.822853064		2.279944718		5.09490185		7.918185011		8.772667141		6.851991381		4.383709177		2.275298811		0.9130549809		2.215142228		3.893042761		5.625790539		6.879626313		7.298577539		6.890462056

		8		24638.94971		6921.984843		81295.81048		118113.848		74045.60525		16285.69305		4901.897642		9698.455722		17709.53097		23239.53948		16969.45225		11889.38156		14570.44382		25223.79125		27146.8622		37701.02895		33815.48181		28041.51191		30435.55892		4243.792876		6762.60021		25115.97393		36217.14001		42150.84671		53013.71013		62723.45887		43118.95551		36269.08336		36854.99077		20981.96702		9562.842065		2453.381709		329.6113685		5411.627766		0				8		23.44168403		56.54274269		42.45878834		44.63804987		69.27837238		68.32883373		6.359461249		46.30266897		20.97246694		2.070537967		19.23863007		36.41244536		48.51481496		40.79817761		33.80911983		25.42648602		17.18554447		8.457670331		5.481432654		3.160006907		7.46220047		36.30856		49.41601253		0						8		0.5833695002		1.004700833		1.523365981		2.45418574		1.161446321		0.6197364975		2.809357487		1.417203171		0.1254973445		0.8601763006		1.918211909		2.02085965		2.879522347		5.69778225		8.467281409		8.474865021		6.19103091		3.94244568		1.667206419		1.001854274		2.587957553		4.454561668		6.031404359		7.142750032		7.325066039		6.72289379

		9		40494.509		13215.73601		82126.41615		115552.0119		83063.1816		9221.138454		6209.66217		15926.06799		23849.13623		24285.53439		15208.27922		18245.94434		14313.3637		27640.58177		30698.34502		38390.00118		32954.24977		26002.41189		21498.69704		3129.106825		7993.988158		23362.28864		34489.03233		39548.26302		54789.54243		55879.35467		45178.04324		38338.48931		33921.63629		20766.09855		9648.617409		2603.514899		706.170825		0		0				9		44.96439236		6.182284865		33.1412173		11.83156526		87.76135048		87.43432395		5.124041325		28.98590329		23.38523732		8.13626039		14.99669793		51.78141635		71.68633031		52.15728726		40.79387287		25.63912161		12.98912566		6.210500493		3.329439808		2.340075328		11.53426886		33.36461034		0		0						9		1.175648627		2.068259398		1.444435466		1.998630362		0.3510214366		1.747019235		2.333955219		0.6130210805		0.228589713		1.893035826		2.631786937		2.405579571		3.58513897		6.776539305		8.697023281		7.556084903		4.797539969		2.904822933		0.9486840329		1.402687814		3.142145228		5.132599464		6.547197545		7.370048878		7.202788379		0

		10		44658.35631		2658.208935		79405.62314		122262.5473		85514.9869		9578.998716		3375.848109		11309.0863		25909.85183		24183.16992		20646.16793		25496.59089		13234.14866		21665.9218		30825.08608		38269.72995		33965.24364		39275.15354		27033.51326		3337.350657		8437.83776		23475.009		36314.98457		39319.95693		55740.50425		57808.83294		46620.31566		44942.63388		34693.15699		21096.39088		9734.338586		1809.877146		1142.386809		0		0				10		59.02835069		37.54639944		34.91045938		11.64516432		91.52387938		87.99178849		6.385868577		29.42392245		23.82779583		1.594873717		14.70686376		50.9551678		55.20713933		54.19063087		40.3338199		26.17922085		11.69463168		6.014380441		3.08438684		3.883154725		20.5432256		37.18938425		0		0						10		1.935956783		2.066858445		1.08229916		0.8703170483		0.3989463208		2.345321587		1.54664196		0.2405458872		0.7577327807		2.830593555		3.116875689		2.787136261		4.371752819		7.231278717		8.509828788		6.772255713		3.886061112		2.080834372		0.615448339		1.842742454		3.732693341		5.715151311		6.902798439		7.445470419		7.020190841		0

		11		45329.37349		3681.468574		42036.23168		123156.4613		99709.91493		10754.91704		193.3645178		10062.13649		25034.16711		24081.48383		28633.6339		31183.69255		16238.74972		21757.55589		30599.30559		39448.39449		43315.80505		61380.72137		29456.65056		3374.404821		7725.344096		24229.31927		35979.33902		49917.11419		63149.37443		59053.33468		51516.69599		50553.79617		35584.40867		21112.89761		10070.99139		1199.30148		1680.647486		0		0				11		137.0934549		34.9711902		31.19690118		17.36200954		101.20939		83.26472869		9.589015757		30.41520171		46.2130687		2.255009606		18.68003128		72.86354997		76.68370509		63.28137479		39.33141022		20.70882756		7.321888885		4.124188885		3.047680105		2.536577		22.31128638		35.93829673		0		0						11		2.107253078		1.116093455		0.6247192387		0.3954992749		1.25932274		2.614121592		0.7305370588		0.0774234871		1.981294441		3.836336707		3.604197687		3.11072089		5.091838844		7.453370214		7.968960127		5.546959395		2.988210029		1.363597929		0.6302258444		2.537089554		4.514631574		6.26048123		7.231769773		7.371480676		6.662743379		0

		12		99617.41674		2797.502486		63250.04629		113964.1116		62325.20621		10253.88835		3477.5729		11755.38006		23456.62318		23882.99156		30091.14725		24736.81714		17917.78679		19784.00211		30576.51302		35299.73194		41702.88667		62109.81293		23549.67018		5507.24778		9073.044983		23045.5699		33755.95983		52981.14601		72533.10978		58123.39321		51574.61277		50022.73866		35084.51574		22524.93333		11633.92053		1322.331905		1451.272292		0		0				12		149.3315799		28.23212816		27.46605854		4.028815506		96.73550748		71.90825113		29.5239423		29.44126992		18.13264237		0.8954974498		14.11654729		69.11899177		77.03274806		62.77996355		38.48787119		21.76760137		7.356988417		4.265094156		3.045341419		3.219719536		23.61232751		35.518561		0		0						12		1.563078698		0.2561943473		0.276557099		0.4973443485		1.953336246		2.493320539		0.2522669617		0.7025245843		3.450967525		4.615826932		3.724605701		3.360511673		5.433680228		7.340721914		6.877558683		4.264924527		2.247028465		0.69341965		1.051634231		3.229219802		5.285038844		6.684082726		7.383276877		7.151791498		6.180057301		0

		13		135525.8155		5095.370993		64021.45533		88088.09151		45834.64513		13908.27963		8003.329986		12399.93495		20643.55124		16143.55271		37796.58946		24689.55577		21291.59453		21831.54726		29910.22446		30227.88567		36746.37073		48420.40236		21243.17635		6992.324076		8241.652162		19778.06464		29596.92697		53738.91743		64586.45703		59102.50422		52514.65357		48260.83705		35210.46624		23609.17784		12444.32637		959.9549726		0		0		0				13		172.5959028		7.824095178		34.45559634		5.142733689		93.08453582		74.22184347		30.65566462		21.38109538		23.77668021		1.419242897		20.29380062		70.59946423		75.73538605		61.80900419		37.24746035		19.76397597		6.767668975		3.595228139		3.993646716		12.3487284		26.38869985		0		0		0						13		0.4693287005		0.1457677311		0.2058764682		0.7265729021		3.408650931		2.029491526		0.0975977347		1.749249324		4.80094603		4.9809791		3.561198067		3.415128018		5.592475466		6.926690519		5.466744826		2.784628984		1.436485438		0.3467583195		1.773064545		3.881168369		5.910397246		7.012541662		7.378775908		6.782714625		0		0

		14		142898.6411		5360.798467		56280.76267		87640.05914		44334.21135		13187.2241		7631.170646		11666.96854		13164.94652		21264.16204		41825.50957		24472.42058		19106.82065		22428.99302		29358.74025		29154.60154		50624.06993		51569.87928		21228.19105		9083.156827		8436.049045		20008.43563		26683.68688		51270.31542		63356.06003		58369.96015		54873.45122		48218.53971		35251.17169		25236.46044		11219.26124		882.6308693		0		0		0				14		70.95678819		8.699777685		40.14049522		5.001279825		101.8319896		77.78749685		29.24439396		25.91978214		20.18665414		2.329155639		22.62756953		63.39084859		75.21585434		61.61716048		37.77549091		14.7661358		5.430222642		2.59179204		5.229379387		20.77673525		29.52569461		0		0		0						14		0.2306616504		2.031596497		0.1268675557		1.978419235		4.425335852		0.910773441		0.2926833335		3.310118158		5.985461448		4.963087216		3.076980081		3.398003196		5.493789828		6.07225043		4.204368344		1.742670461		0.7155289067		0.4560745989		2.659673063		4.766423537		6.571867082		7.249117243		7.225574066		6.348947358		0		0

		15		113611.9		5232.322072		28542.28772		72168.39566		57946.01858		13807.28173		9410.858164		9594.175338		5474.690626		18209.72288		39429.59935		39413.81		28075.70967		22164.73653		24845.10509		31249.74099		61464.41471		47411.51415		24931.52773		12959.68604		7561.574746		14318.14836		28702.32755		49177.40935		58283.96547		57791.475		55049.29602		49090.69465		38260.61518		31009.0254		12244.26271		1450.919216		0		0		0				15		74.57418403		6.590975389		40.11672857		4.446289595		94.47383062		113.9582515		28.99524999		37.27059691		22.44557327		1.697901227		28.69813351		66.33820939		70.42026973		50.85879374		26.80276442		6.872855212		2.117287073		2.005756055		5.759526888		27.46886074		29.17236082		0		0		0						15		0.3568190574		2.671954046		0.12302833		2.708300528		4.416462065		0.4533566037		0.7992647345		4.447894491		6.29243733		4.588365519		2.695835028		3.340562525		5.12814288		5.470818455		3.192623347		1.23891332		0.4349132055		0.851215252		3.461998879		5.492852261		6.929454086		7.324327096		6.998233179		5.920491455		0		0

		16		158522.3628		3453.163856		33623.20784		71181.0928		65515.86223		15046.44741		9890.559037		12218.00215		12515.11693		27277.049		39762.42167		30642.21829		20549.05739		22082.87653		26722.18847		39254.76042		72736.77661		47035.70503		26708.27384		11403.57633		8812.866458		17502.59672		37980.06735		62973.35077		61407.28435		58843.07732		54961.88689		47946.84802		40174.57804		29764.78964		9610.781795		716.9083844		0		0		0				16		53.47840278		5.0437361		35.43664926		16.62495916		83.67187994		119.3064968		43.03246331		31.0880123		23.27221813		1.022320267		39.72186564		65.5963843		60.31096868		33.07331081		17.7571247		2.134621457		0.6165123478		1.675264861		2.463316106		21.51044909		29.18506864		0		0		0						16		0.8406153532		2.71858448		0.2803273791		2.86749418		3.90186956		0.1077918988		1.585495265		5.231466324		6.012105192		4.098473571		2.074643486		3.12021768		4.464543723		4.230010417		2.108696653		0.8194419734		0.2003497089		1.610879722		4.18423975		6.125003245		7.111729736		7.221985011		6.566397823		5.288068746		0		0

		17		155773.1342		3436.69287		24837.12476		83663.97327		71458.21831		15807.63722		7002.437861		10107.45164		8064.210248		33327.29516		36990.19984		32925.15143		21346.26371		21449.97099		22156.66021		36332.49541		63367.18116		47762.66412		28649.53539		8180.582974		7185.199752		15242.46742		39937.39956		58645.56875		62253.52832		58736.10368		56096.57211		48234.0619		41679.87188		30289.84178		7780.585299		0		0		0		0				17		30.02590278		24.67628476		46.87407803		51.89975867		87.54858676		94.12901402		65.69675076		43.87830262		9.098123307		12.09662334		55.53145507		60.50103925		40.42065029		16.5580279		5.582271242		0.0420748755		2.152421457		2.154781984		4.369471268		18.6475302		0		0		0		0						17		2.457368823		1.986457924		0.0623588829		3.026404963		2.105284629		0.1433624233		2.947378362		5.736553626		4.940518682		2.701505668		1.372675162		2.616544181		3.584023525		2.461157052		0.7583616098		0.2927900887		0.3875189634		2.951385061		5.120956643		6.765467684		7.194925556		6.885802549		5.806390307		0		0		0

		18		141347.3666		2990.591085		22535.45858		78160.3264		63200.63808		19432.45564		6058.015966		6886.263042		14104.17368		37452.48174		31723.73984		25128.81702		21443.63057		24294.17092		25513.71155		53103.63422		67849.04564		45932.75473		28742.26905		6075.475241		9069.795404		15668.38481		41371.55696		60117.68909		62481.23146		56710.78961		54813.54122		45771.32669		41531.92492		25363.73413		6220.444873		0		0		0		0				18		15.65840278		33.48146012		36.3628582		69.61941278		77.38720898		99.8447385		86.30596357		43.56541338		7.580726564		18.68117306		53.9174117		53.73802081		35.25670576		13.54666411		1.671226041		0.9866879924		5.738891358		2.149333216		7.94960824		19.25077065		0		0		0		0						18		3.480046782		0.3333941905		0.6135706328		2.606225778		0.4693442761		0.7354656795		4.149143748		5.617911315		3.685012375		1.277555082		0.8991648618		2.381173503		2.759274848		1.491978842		0.3191264031		0.202580836		1.204189409		4.187870704		6.095208426		7.279511124		7.164111453		6.470274136		5.200709806		0		0		0

		19		73635.38008		5022.834281		12677.85869		66234.72597		74958.3722		26300.59263		11526.73682		8351.324966		20324.48618		38514.94331		35987.5614		23479.30689		23078.26968		30322.42359		40725.77872		75669.18252		69264.69193		47081.02794		24660.30907		5958.259894		9905.960716		24546.48491		47244.76007		61202.53661		61587.44607		53575.75517		51727.30264		43714.63154		41295.12575		20345.45337		4644.383416		0		0		0		0				19		38.43876736		30.24638675		40.00897586		67.91210983		96.24518482		101.7284264		115.0716628		44.14636297		4.312919728		29.74980129		53.80048995		41.91439226		19.95139942		4.414178552		1.992978586		6.204175374		9.895871797		2.16196304		10.3317917		19.54521527		0		0		0		0						19		2.832115652		0.1852062939		1.265623572		2.112593112		0.2241244487		1.956037059		4.93597957		4.965890256		2.341542278		0.5274156947		0.9301998298		2.166952406		2.219364636		0.7962027379		0.2695752693		0.3671057844		2.271904536		5.452461996		6.975768715		7.553014741		6.999574957		6.027367556		4.58452173		0		0		0

		20		76861.79953		6797.662134		15230.6945		68750.20403		70779.21896		33003.96875		16336.39038		13836.52335		26057.65431		39865.41337		26249.76924		21583.79336		23167.49936		33389.83995		49152.86745		85297.91695		69395.72721		49701.1878		22059.22147		6858.599031		13006.02524		32685.63842		57521.40537		62093.9684		59573.51606		51017.51349		49294.92007		46200.54692		39367.4194		16781.15977		3497.65647		0		0		0		0				20		60.51286458		40.13167511		57.14254698		64.69634668		108.4351639		124.4036547		102.9848625		56.5121547		4.098129868		34.82912531		50.85792338		36.42409504		11.20084668		3.04797823		4.073686363		8.556024084		12.64029225		2.108582181		8.734782762		18.52424643		0		0		0		0						20		1.787374624		0.3240547791		1.321979153		1.480260204		0.6952703596		3.167472571		5.029719004		3.918589101		1.669047463		0.1223115727		1.070291925		2.045863044		1.523317769		0.3973527064		0.3511395438		0.8127772189		3.655093771		6.387602865		7.602150152		7.589476602		6.738097074		5.470543148		3.901091629		0		0		0

		21		113816.9072		7245.571494		16314.61838		72476.59207		68988.19447		32674.74022		18593.75474		13608.18709		31098.05526		31327.04062		22773.37453		21947.37589		26917.53835		33389.83995		51050.02404		82195.26298		70326.27678		47256.93898		14637.85735		6712.209609		13536.95798		37436.28774		56793.11129		61724.85023		56509.98106		51628.36141		46511.14946		44428.36518		36572.14498		12935.64094		0		0		0		0		0				21		72.17583333		107.4943631		69.10624366		114.7801886		110.8576333		118.9450981		95.15566795		51.84229146		7.337040615		38.32489022		49.24836146		27.0727532		7.183851816		2.321865903		6.953700307		13.18769114		11.54953774		5.25020746		9.335732836		0		0		0		0		0						21		1.218219529		1.018905553		1.098511337		0.5404510806		2.215820263		4.453220604		4.424293257		2.30521452		0.5502737902		0.1706368848		1.681391354		2.024764361		0.907927706		0.4287468476		0.7454206133		1.837570256		5.487496801		7.378498995		8.077560537		7.406396309		6.207150111		4.618910161		0		0		0		0

		22		87284.9312		10158.39904		20136.30843		68554.34082		66648.4524		30693.17347		18618.52584		13226.18341		31105.14222		32833.21999		22320.89833		18130.33646		23785.41645		30827.71672		57682.91873		82277.33397		72544.72001		55274.77068		13404.20737		6285.242007		10875.49969		35188.15125		56158.8568		62554.28478		53279.32493		53490.87129		47991.31342		49507.72261		35337.78415		13188.63465		0		0		0		0		0				22		50.22043403		87.0049382		114.7521606		70.97234483		168.5695844		160.6703841		87.047619		32.72906493		23.74361347		39.81513624		28.48913899		12.66709885		3.48942798		9.148179853		18.96616128		27.57109401		13.6204349		5.181583943		8.754154317		0		0		0		0		0						22		1.663821376		1.491112738		0.9039046309		0.6379881957		2.946323461		4.786575333		3.649464107		1.353147361		0.0507344233		0.8153597046		2.127229339		2.04298992		0.7854079918		0.8193898017		1.224604004		3.011254846		6.568223356		8.053254988		8.239095874		7.108387792		5.685627909		4.085870836		0		0		0		0

		23		95777.08169		6574.578846		19757.34658		97130.00349		66648.4524		29345.86282		20792.98367		10904.08725		28874.47346		45254.97102		23301.14665		17217.97064		25214.05152		37199.56643		65629.52016		81758.22742		80493.73477		54728.59534		13188.60247		5404.135028		15380.97853		37017.01851		56192.53934		59879.23815		48131.10765		52000.75371		48893.56112		52952.0038		32361.70347		12590.87235		0		0		0		0		0				23		65.53835069		77.7396318		125.1045652		95.8998466		127.368779		162.439668		117.1870714		35.54231231		24.33886572		38.82591854		25.25712607		9.199053091		4.095246849		15.39129861		24.64574177		28.15736373		13.19698165		12.48057995		8.694137765		0		0		0		0		0						23		1.464445891		1.861901681		0.8085314772		1.431510581		3.88073309		4.368821604		2.621254467		0.4700929413		0.1169880768		1.762747731		2.654169566		1.977051374		0.7508286431		1.216306664		1.634234007		4.147045213		7.595764466		8.509591539		8.120290562		6.574769431		5.118458658		3.479000885		0		0		0		0

		24		75282.52007		6536.353906		17963.89353		96225.68345		61126.55499		20829.46676		8987.207933		5427.681752		30916.73249		32540.19753		25381.32382		18376.07316		28433.12371		41306.63636		68482.55066		81661.30503		83060.64475		49789.93784		13415.01627		8305.429736		21660.10792		42333.31459		53903.67491		53855.12264		42514.97221		47701.39477		50982.04457		49898.21636		28148.99617		11511.58419		0		0		0		0		0				24		67.388125		126.5414286		103.5006848		94.59387848		162.1345196		180.2195168		129.818112		35.47414374		34.28729231		31.66660811		16.47176537		5.015900904		7.015575741		24.30412461		31.14979884		33.08812357		12.35814059		8.443384835		8.547056979		0		0		0		0		0						24		1.349259734		2.118847475		0.9134421577		1.863445508		3.992157715		3.572019684		1.805229253		0.3515847832		0.5042769262		2.237330553		3.001652176		1.771515401		0.7896411881		1.41132507		2.100790873		5.203343121		8.071878048		8.59510743		7.78328571		6.114539888		4.522492011		2.87345784		0		0		0		0

		25		63791.89344		19958.5244		47898.55908		98821.77936		43346.98627		6882.800417		3135.469256		4778.277475		11164.1024		22595.65668		33773.58999		31777.35919		34203.39869		43889.67851		68161.76346		73691.26263		66961.86619		34639.14185		15584.27539		12978.38355		29580.72332		43663.01098		48256.21647		43183.73171		37866.7296		37746.96998		42228.84814		41353.37078		22587.75448		0		0		0		0		0		0				25		87.13421875		147.7318309		161.2102449		111.7781766		163.0339143		132.9236556		118.0505296		50.643674		41.6611731		27.95229791		8.389284261		6.491273004		13.52341899		32.61298778		39.29028138		32.71608342		17.84011232		8.565476613		0		0		0		0		0		0						25		0.2107566537		0.3838122561		0.5997157558		3.111080478		3.225707963		1.70828787		0.5066518378		0.2124329529		1.542426028		3.692810422		3.302483911		1.518932891		1.265184276		1.951080236		2.998511338		6.587595127		8.479815653		8.346812864		6.894291247		5.134336318		3.403530986		0		0		0		0		0

		26		72175.87007		17521.71322		53760.32559		92885.99767		54094.6862		13153.02861		1398.278966		6457.966524		8836.40288		22031.22835		31464.68712		32914.33405		34574.62256		44740.74974		65208.73333		71507.28447		70831.68457		32679.93104		16804.50511		12007.11764		29340.16813		43673.18559		47999.59503		36337.48814		37226.44944		36307.26255		44072.02144		38200.34832		22206.59717		0		0		0		0		0		0				26		146.1555382		145.2666566		129.7240099		188.7089659		151.2722141		120.5972858		108.8451841		85.82799546		44.54209885		11.23989116		3.7480312		13.93059704		34.43202715		50.10123311		54.07917		33.14597257		18.50523222		7.359231279		0		0		0		0		0		0						26		0.0959563065		0.0495502283		1.919907486		3.548407707		2.136076586		0.5296677416		0.1429141921		1.119082423		3.618608271		4.644580887		3.481651848		1.523043744		1.936788663		2.529471173		4.066038306		7.463302322		8.580916129		7.820664138		5.967336423		4.177296273		2.640689121		0		0		0		0		0

		27		93418.13109		17581.79074		56066.0583		89093.58902		48547.11459		14070.34801		3071.815199		7402.445537		14960.27198		21556.78989		31313.79464		35042.24822		35920.69784		43731.59597		63240.3849		79589.30221		69065.02563		32830.15106		15900.67495		18040.84514		31228.71386		43585.98005		43849.27431		29772.48856		34960.18895		36390.23866		46285.88061		35758.09839		22182.07285		0		0		0		0		0		0				27		129.1994271		218.1241359		111.2761208		151.6599544		144.0566018		156.2376288		105.6182768		87.53415628		44.14768159		8.817780671		4.25035045		19.99425117		45.70201659		57.01648665		54.64290391		34.77184392		30.91279423		8.072051667		0		0		0		0		0		0						27		0.308244111		0.048040616		3.143290069		3.200701738		1.076578796		0.0918535159		0.5053908724		2.165607818		5.233851637		5.296362169		3.405365825		1.538221214		2.345476481		2.815442524		4.822395563		7.973212505		8.348645513		7.186766935		4.997363972		3.47119833		2.034306219		0		0		0		0		0

		28		95810.95183		15640.71479		52562.80513		64481.38159		42994.38022		17784.95804		15724.62933		7376.648199		8573.585832		39162.53693		35737.5038		38379.37728		35150.88093		41391.42876		60450.93456		78683.5857		63117.10156		36730.88414		22455.17801		27322.7737		36831.01953		39651.32776		35528.3556		22776.32258		29422.56668		36548.17361		42628.71823		33281.40031		23661.44044		0		0		0		0		0		0				28		148.2727257		182.2399323		95.87146146		162.0601919		187.067526		164.6494504		116.6765546		106.112019		37.53775607		3.734891766		11.54487638		28.0656802		57.53534052		62.71498265		56.49057442		30.74528128		23.97219784		8.256360122		0		0		0		0		0		0						28		0.268241218		0.1183158975		3.933107201		2.166773245		0.2741394029		0.0430159835		0.8610311577		3.623375531		6.097311189		5.54935069		2.971498033		1.541472466		2.570063574		3.098623096		5.534946905		8.095212791		7.805380821		6.324508356		4.193879675		2.677415459		1.382667997		0		0		0		0		0

		29		120187.2412		18427.5774		69677.03839		72841.61473		41434.19609		12328.22815		27537.24864		5746.90364		8649.332882		34174.11698		35288.54389		38045.00317		35958.3467		46772.51875		68906.63854		81530.0158		59534.50171		33606.45057		20141.27411		29217.68974		36031.28292		37785.2014		32129.57332		26266.61006		29345.8464		37707.43005		42681.27239		33070.06591		0		0		0		0		0		0		0				29		140.5969444		240.0411052		105.075998		169.6335328		146.036873		164.6629509		149.8551044		111.2006729		37.38199551		1.656655147		15.93513307		34.41752595		62.00161048		65.36273287		57.57919257		48.08784787		27.38927729		0		0		0		0		0		0		0						29		0.3047236676		0.2640235122		3.927217516		0.9875786436		0.0098149959		0.4457296646		1.606422388		4.6971248		6.967146499		5.327515014		2.322830679		1.683818125		2.73668567		3.321525999		6.026212344		7.867237856		7.029374384		5.131972698		3.22341469		1.768425922		0		0		0		0		0		0

		30		114433.1046		13736.12157		53933.57186		72447.13141		32743.42044		25635.32519		37943.45969		3831.928994		11217.24414		34662.79122		37084.66631		36714.22612		25736.95351		39422.11156		63129.11317		82370.10067		60736.01928		37556.18719		20293.54939		29887.66322		35778.17708		36225.44395		23310.7297		24250.08896		26814.92772		37896.49338		40225.06325		33766.48178		0		0		0		0		0		0		0				30		64.16583333		260.8169536		151.2786602		113.6853817		147.7145034		182.1405645		194.6449184		111.3082057		19.35875715		1.971756802		24.73185427		51.54866139		70.18380461		66.54418453		54.62271681		54.22301349		27.45776112		0		0		0		0		0		0		0						30		0.2796585677		0.7561930309		3.19554531		0.1721805825		0.3727118912		1.170418161		2.915850575		6.088624008		7.01334033		4.620513372		1.85645139		1.885196899		2.772604458		3.496487006		6.160258823		7.204969105		5.947848056		3.938673651		2.273606628		1.17842065		0		0		0		0		0		0

		31		113159.8637		32917.14876		53011.8831		82680.67592		33487.38024		39326.99539		43527.14159		7025.89159		11576.95305		36408.44535		37572.55571		27974.16616		15441.81591		35321.40947		68507.71274		79791.30337		63019.95898		37556.18719		29460.72211		32239.45283		35219.36674		30612.48933		16193.13734		21393.43216		26032.39786		38609.26133		39388.36226		35308.15018		0		0		0		0		0		0		0				31		70.93798611		216.8351828		153.1926303		63.27236016		147.8745602		215.8675761		230.8068479		96.51504423		6.616654388		10.6047176		44.88673127		71.40268686		76.71915009		64.46126		51.02524532		60.51410662		23.75519383		0		0		0		0		0		0		0						31		0.1394675972		1.480153794		0.8055663544		0.3852242129		1.503286263		2.700018752		4.266748056		7.019310553		6.236896335		3.681497629		1.251047616		2.071883731		2.676996072		3.643927788		6.010614792		6.047166743		4.604246436		2.491228271		1.393949376		0.5897115481		0		0		0		0		0		0

		32		64580.31505		10699.97289		42956.31682		67781.94628		34683.36104		41892.33776		47525.58779		8023.206471		15891.40858		31433.19984		40361.4672		28568.17037		14658.28395		47485.08941		84688.56574		81889.78461		60924.85813		35222.93689		32208.58867		34135.99624		35374.15587		29900.88898		16441.94401		23863.36201		31960.87245		40641.87837		39351.57201		34839.27617		0		0		0		0		0		0		0				32		61.46048611		140.8046586		151.4261806		113.2800988		115.7551568		194.7860857		230.0173215		93.0857799		7.085219501		15.03102488		43.68358564		72.26758874		76.75758665		64.01602556		52.43493031		62.09551233		27.0686952		0		0		0		0		0		0		0						32		0.0435474553		1.666449469		0.0638423182		1.927952895		2.748821063		3.325867214		5.199802555		7.004389754		5.034948838		2.348340804		0.8937562978		2.13151594		2.472291012		3.771994396		5.65617424		4.921168636		3.399265621		1.624333745		0.7397592908		0.2359836543		0		0		0		0		0		0

		33		34154.17874		17881.8761		17433.96534		49303.65763		31930.3898		42503.70381		48807.87145		13906.9055		8236.788004		32963.93053		52407.80882		38197.40735		28302.65483		64942.41769		94414.08444		82071.61936		49498.74922		27195.87906		30984.98019		34649.05988		36445.437		30500.45954		23218.84863		27044.12586		35454.48383		42102.12541		39517.78496		0		0		0		0		0		0		0		0				33		6.112864583		141.1768476		187.3977422		108.8458392		107.8054051		217.3508384		228.8971699		99.80418226		5.226400198		17.08737478		45.45151236		72.3281304		73.52046654		72.5149416		87.48215565		70.42182346		0		0		0		0		0		0		0		0						33		0.0214964305		1.288906257		0.6365145337		3.535751433		3.412733979		3.550280221		5.282287		6.067486541		3.898677539		1.137645672		0.8194574567		2.071033251		2.252856964		3.80597216		5.12350524		3.946401909		2.251737852		0.9294515203		0.2936788304		0		0		0		0		0		0		0

		34		37317.91522		11540.86541		11321.57246		48754.27062		24160.58284		37843.56962		42879.35066		11207.34958		7574.135923		31976.75979		50739.31186		20790.98883		22065.17284		62519.19508		96788.80716		86896.61722		52684.32451		25906.90913		30865.49549		34427.79673		35926.60948		22318.59714		22608.1179		26077.05857		36318.02058		41582.3208		40657.86171		0		0		0		0		0		0		0		0				34		10.73223958		109.3067039		148.6106481		96.75494544		115.6666325		226.2492545		238.9107337		73.57379991		4.581276865		19.80189543		46.89967227		67.71593784		60.77238985		72.59455878		105.1959032		75.2868973		0		0		0		0		0		0		0		0						34		0.4407672618		0.64030792		1.990142399		4.603947409		3.490044904		3.224714031		4.530763946		4.905902714		2.413856803		0.5156151588		1.024532844		1.912490655		2.04628251		3.687437353		4.195944153		2.80985282		1.281130097		0.4028847035		0.1370788623		0		0		0		0		0		0		0

		35		23022.97249		9115.478189		13352.79607		48062.80832		13272.92411		28443.10572		54181.43121		11198.2776		7670.302288		27151.95026		31320.85503		7427.819381		18601.10451		66629.89316		95814.0738		91307.96149		52684.32451		34592.95485		31562.06575		33394.06179		29039.97783		15224.09813		20279.42096		25569.61525		36685.92013		42564.86385		43381.06778		0		0		0		0		0		0		0		0				35		19.08536458		39.77032797		174.010451		163.0973887		191.6158304		209.56226		125.452965		33.90712387		27.55675133		46.00348264		51.5319752		47.37521781		34.88208057		45.42297761		89.19239089		64.52246594		0		0		0		0		0		0		0		0						35		1.954294468		0.164227419		4.686345394		4.862222986		2.83252038		2.441468869		3.282379625		2.653987939		1.168221564		0.1275541075		1.402125353		1.703469323		1.993106507		3.371321264		2.937423392		1.643677114		0.414352828		0.1346056957		0.2060840246		0		0		0		0		0		0		0

		36		24643.58607		13743.06016		11803.48523		23006.81126		2086.844595		32391.47208		42218.97981		21459.39036		7443.910079		22620.47369		22208.5632		6241.867826		18680.2384		68084.59869		97280.46938		102609.3846		61802.85264		43169.17365		32116.19839		27821.65438		21345.31451		11344.9173		18407.50497		26165.7459		36444.31431		45642.85271		48932.97361		0		0		0		0		0		0		0		0				36		42.74694444		37.83579458		93.88051608		114.9763583		187.2874624		206.5673479		113.3676337		33.89103805		37.88644311		46.43177784		51.53988212		46.45402571		32.39472174		44.72369211		88.50842746		64.2404561		0		0		0		0		0		0		0		0						36		2.443588453		1.565073989		5.975166995		4.084271013		2.310351132		1.612275999		2.393171367		1.112949268		0.2379518354		0.3378993024		1.643913785		1.512734977		2.130179138		3.073341895		2.057790038		0.9049081793		0.1686843475		0.1823596256		0.5528226666		0		0		0		0		0		0		0

		37		24085.73355		14906.24507		8499.273905		22809.61871		2633.768788		16479.71106		41627.90502		23773.00054		5591.078767		21705.5631		20609.40912		5433.226236		19103.14249		67387.68503		112023.2876		103018.107		63970.77707		47614.56607		32196.02932		22058.34568		15152.76228		11520.93618		17403.44419		25923.46803		37065.7667		52207.41768		0		0		0		0		0		0		0		0		0				37		71.48444444		23.03572163		97.01297993		105.086923		185.7328117		227.7530806		136.7076743		32.33536828		33.26303364		46.26465646		53.83101092		47.29114047		49.83336553		86.35435673		99.5068538		0		0		0		0		0		0		0		0		0						37		1.959285793		2.663268667		5.538049207		2.946867237		1.524148031		1.055961506		1.12084089		0.4024577978		0.026941861		1.197475442		1.815284638		1.398009809		2.300773628		2.716056778		1.459393716		0.4028878275		0.1587807075		0.4969878809		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		23632.47706		10276.61257		34468.02182		22289.32545		2564.67182		19288.02259		40238.78583		14354.49122		8709.934326		26795.20884		20790.6941		5368.810853		20104.23855		65134.31118		114622.3012		96896.033		56739.58338		45927.78863		34134.24508		25832.73426		12594.76605		12780.53981		17679.72505		25539.56637		37031.64886		50106.17933		0		0		0		0		0		0		0		0		0				38		77.83006944		88.58870184		110.2471781		87.01136257		124.3120323		191.6182305		114.3535198		57.47876108		49.40877398		39.49060372		34.84186062		20.33786245		35.82070415		85.32179401		97.27826224		0		0		0		0		0		0		0		0		0						38		0.4576943494		3.499498442		3.279256321		0.9745221944		0.1134071717		0.2006747077		0.3096245996		0.0268223518		0.5966319846		2.538934401		2.026527938		1.494635481		2.472961838		2.042038047		0.7920236735		0.1805675953		0.5067057415		1.075757322		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		14954.79258		14746.33519		50238.69248		23322.06613		2616.170855		25449.5474		30884.12332		11160.18791		10824.3852		23109.01476		30346.2951		4319.816473		20747.26211		62871.59421		109413.7845		86495.44507		60903.47157		45797.06021		36958.68363		24259.10158		10578.07721		13121.13054		17589.1955		24594.69913		37588.70028		49126.33419		0		0		0		0		0		0		0		0		0				39		51.510625		116.3190784		117.7224651		86.01614758		107.6090427		167.1671847		123.1332753		78.57147565		58.26329009		34.62901516		24.25614332		16.02215416		39.43678939		98.21007031		97.31905236		0		0		0		0		0		0		0		0		0						39		0.3123673795		3.027432469		1.632664205		0.1973941022		0.0846569765		0.4137352483		0.1377414289		0.2119070258		1.554539665		3.363411876		2.086211401		1.760708109		2.584016338		1.561576259		0.5175416622		0.4116843096		0.9667856528		1.683462562		0		0		0		0		0		0		0		0

		40		5750.251319		23532.79431		49719.25623		27302.79642		6034.628413		25394.30174		38851.20355		12093.43727		16242.84059		23103.65627		32149.18245		1263.71581		20409.34621		57767.14221		104949.6965		83614.49746		62230.01782		42731.72204		37235.87865		23508.47477		10689.08442		13522.10121		16797.7872		23461.86035		37264.98167		48181.69533		0		0		0		0		0		0		0		0		0				40		57.00090278		125.4349155		176.6791065		98.97225196		105.3369697		164.5312625		124.6897503		93.4510133		58.2681267		32.82307468		23.49682812		14.3383123		39.42481643		98.18424516		90.76686019		0		0		0		0		0		0		0		0		0						40		1.844123744		1.690431006		0.5791083432		0.2398735181		0.7786488891		0.7613588503		0.64627706		0.8958717897		2.713707125		3.776790891		2.022071026		2.14399963		2.570625396		1.236507842		0.4288834054		0.7918559692		1.566357839		2.443778564		0		0		0		0		0		0		0		0

		41		14962.55826		32442.71383		37146.91703		34705.58568		6355.806994		20516.66034		24800.05586		17030.63277		25303.40411		20315.15501		14932.81246		151.7944326		19303.07389		62557.35473		86961.61245		77106.83407		62338.78775		49359.02109		38396.9167		23740.42856		12898.16576		13635.52057		16084.19498		21957.54784		38101.16131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				41		53.25192708		53.27397069		135.3782018		60.60723628		89.82950286		178.518255		176.3761662		117.0523904		51.83109364		21.41162548		9.584967552		12.95544029		47.99653864		98.24263083		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						41		2.866355615		0.5276384533		0.5626688572		0.5975460851		1.386414869		1.511632335		1.247626508		2.125258173		4.370525961		3.979684058		1.888731562		2.481689728		2.426553787		1.038411192		0.5233197551		1.299790652		2.342557811		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		42		24209.71656		30015.26907		58375.16102		45668.1758		4074.285634		27737.76979		23803.56605		15193.60803		24361.42933		34150.59633		20898.23706		180.5166729		18497.8225		75863.03599		91512.87518		76807.67007		62338.78775		48353.00428		37292.34883		17572.36507		12699.21814		13848.51878		15747.44752		24477.22267		40849.26087		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				42		48.45012153		109.4525376		145.0840225		60.67187774		81.71855514		191.1398852		169.7322932		114.8145458		46.35685545		19.27024053		5.99469605		16.39053735		56.58790171		91.66265929		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						42		2.685233415		0.219684298		0.8479082087		1.352341143		2.314306671		1.733731147		1.71988356		2.621642521		5.014387638		3.856005125		1.706060576		2.555860785		2.139735714		0.8822043776		0.7061625609		1.757998752		2.735970592		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		43		33898.50334		13943.21748		48439.06445		45612.20081		16274.91927		12008.43196		26087.14124		23571.21555		24369.65729		48113.1179		15849.72745		1819.424416		14490.62565		64220.84956		81085.91074		76149.10365		64556.53981		58144.81887		39426.91124		17170.52527		12922.27898		12274.9196		13025.31946		22942.04336		36493.7766		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				43		44.50491319		148.682065		136.8009305		58.58848085		87.28384113		199.5681643		178.7792524		111.6551991		35.96776977		13.3061825		6.144094842		19.70876964		62.63672106		86.89730236		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						43		0.9278911092		0.47524015		2.165843884		2.200302453		3.078986534		1.913241602		1.92766908		3.207529423		5.246915891		3.432268153		1.473398154		2.47083262		1.643193654		0.746712628		1.14509227		2.25055629		3.224536658		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		44		38004.91462		31228.99416		63365.56017		57347.91435		13937.70659		25733.96984		28762.84474		23096.00979		28472.60031		62550.0534		15023.29159		3425.259629		15297.26949		70188.52532		82674.14036		69982.81068		48160.58394		50863.61555		33266.1097		16373.57917		13062.17357		11105.1632		13144.07497		26334.65619		40575.5875		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				44		65.84116319		143.5973969		117.8363858		57.74108828		94.84554842		198.1309397		181.7108169		113.312507		33.54173093		13.47790192		5.961915143		19.86927064		62.62495703		73.74693307		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						44		0.0828390244		1.618297948		2.543700567		2.888185055		3.148214975		1.967557695		2.012460886		3.503775664		5.047289856		2.4314801		1.284341577		2.268484413		1.233282627		0.709883337		1.578612797		2.778657466		3.732578531		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		45		25879.39446		18859.88766		62192.60949		47638.51165		12490.23223		21484.69488		32887.04262		26827.92273		23753.29503		45464.34558		17096.16873		4738.559356		21514.21678		62743.72236		83451.1915		68677.14071		56952.56068		48255.11348		31285.95479		16300.00038		12712.89651		10180.92137		12449.31935		29563.98345		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				45		74.869375		122.0303561		138.0185377		53.69887513		78.77924788		199.602566		182.2704299		111.2411669		34.40835979		12.08075326		6.754198236		23.45350397		58.16295028		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						45		2.213192037		3.897547567		2.87579846		3.051293286		2.630468154		1.980989992		2.261205435		3.80206047		3.961834329		1.108784682		1.383303749		1.89266452		0.9458640003		0.9713679126		2.368513075		3.658243889		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		46		21947.32586		19232.65777		44026.60756		35756.6535		23059.26402		21202.41591		26011.70491		27031.12492		52777.21191		53154.01071		14046.05044		4624.683326		33449.47421		66642.88603		82485.56864		65487.11303		52091.4597		44329.26965		26581.42648		16905.68279		14393.94555		10431.32541		16510.38086		34264.44997		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				46		20.59798611		90.53621284		135.4424863		54.07602267		81.66812163		202.5644572		194.7494873		97.02002346		32.94244059		11.07232768		7.485694253		28.4351851		48.99672493		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						46		3.354202844		4.158507858		2.406624968		2.558788525		2.265772572		1.849383784		2.283080304		3.743902138		3.16706838		0.4963618775		1.475113511		1.59484176		0.877487324		1.301900139		2.899507131		3.997365745		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		21269.3828		13811.9329		26424.25466		37625.01104		23883.72698		19821.27816		22462.52809		41286.57343		96274.69913		54447.59374		17063.85362		4499.015643		37897.11774		66642.88603		68491.61919		54876.51404		49596.87685		37688.83286		27233.29771		18486.43233		15058.63098		9831.852919		20948.47271		38369.26871		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				47		16.27715278		91.88535547		131.0869591		39.10660079		78.84763043		173.1947754		152.378645		68.5756827		26.55816698		12.51227573		7.468476567		30.99268205		49.32209297		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						47		3.699013803		2.795696814		1.149035035		1.533664025		1.070000984		1.452568727		1.978479726		3.210398212		1.974615757		0.2207690362		1.626084392		1.216548873		0.941475837		2.046673461		3.496774098		4.354737856		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		6302.954336		5226.263926		40409.22651		44582.14083		41691.79237		23215.6169		22459.14085		52030.1893		112835.1192		55927.60093		22560.13109		4706.555497		41844.07095		65499.80258		56342.9015		35160.64187		43292.08626		34525.24255		29391.0544		19452.53782		12094.05766		9973.76354		24620.4905		42241.26918		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				48		24.40553819		86.29519354		97.2250381		15.64793015		63.24294759		116.6521978		124.3664112		60.11322742		30.14704875		21.01204883		10.14857135		32.54604123		48.05010153		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						48		2.296477148		0.9096961668		0.3595383061		0.8812248244		0.8458731001		1.060683483		1.81644626		2.23560053		0.3243617223		1.083796803		2.071758129		1.313116563		1.484378392		3.167944605		4.376605696		4.811921749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		6219.018743		3355.041894		32132.72255		57505.10446		43794.82656		15850.10372		23433.32148		59234.13917		107569.5315		56471.74513		18994.15976		12336.11461		42306.71846		63827.81065		45466.47638		35642.65628		35842.17365		33898.5281		29324.12778		22986.85288		13975.55431		12470.75866		33301.52541		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				49		10.61005208		22.11869495		24.15347279		2.660342284		18.69892116		50.96823764		89.50156888		81.76101327		68.87792871		37.2537355		8.430495594		44.04188981		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						49		1.399341729		0.3391509104		0.5204854494		0.9278777641		1.195132135		1.366754836		2.021852119		1.608876868		0.0156896738		2.127715196		2.289937651		1.54705398		2.065325104		3.874773755		4.918756418		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		50		14868.42352		5461.157834		33361.03965		64917.4922		46223.44263		16819.45642		21930.06342		83486.55314		107498.7117		57247.11493		22972.57854		17073.49066		42445.92449		68511.20778		48837.06364		37085.4456		36533.6288		36972.2429		28503.53681		22905.29499		11610.14701		14444.94206		34042.42749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				50		5.598142361		17.93723377		40.1215318		6.013791405		18.55223691		52.17993807		95.78206549		91.25883316		87.70905296		30.52735008		1.656725127		32.23485993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						50		0.3121021434		0.2071891325		1.211444588		1.024056653		1.571968253		1.571962038		2.115374197		0.8583715901		0.3870788274		2.992600195		2.446402316		1.840622381		2.693126088		4.500735674		5.140562345		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		51		19680.14626		5292.256963		10203.0772		58768.91507		55289.34147		17283.7713		34230.86736		105989.9095		109553.4106		76204.50783		24414.67994		15608.04149		44047.00297		56941.41846		45485.96217		40013.35202		35988.02135		41423.33382		27775.25878		20041.9102		8491.404539		15607.91725		33896.58027		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				51		5.050364583		12.02948985		38.86454935		13.18650817		9.023320893		52.85275315		126.6238175		120.5567386		95.97903695		26.65986403		0.0760045743		31.10201406		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						51		0.3711299212		1.032338428		1.930242459		1.102293881		1.588023525		1.592264463		1.967879621		0.4467750554		1.215888934		3.781478401		2.521249754		2.072910153		3.352650989		4.791704755		5.107672043		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		32487.26482		7091.886993		24923.83037		50218.18825		50897.17828		19699.33195		51451.37755		115617.3787		108547.1649		79029.62691		23851.44082		21730.73253		38566.84039		37574.33342		26312.48073		34932.01533		38491.41257		50790.22034		32810.47738		18689.42916		10056.16063		20504.03066		38953.93521		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				52		10.54585069		12.33027824		42.84173181		12.43813188		7.862828993		50.85599821		131.0071759		118.9615187		97.20743517		26.21875107		0.1422080731		19.89543019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						52		1.235399786		3.131467318		2.191002488		1.550438373		1.323705934		1.510516835		1.532719707		0.0122945864		3.032655083		4.386509527		2.569177649		2.32620299		3.864097633		4.907080669		4.768679446		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		33475.88546		984.4860007		29007.24182		47335.21135		42281.16644		20616.49175		55381.44553		118158.1785		111381.226		74505.72751		32243.48015		21801.09557		36934.9788		28263.54213		26868.34418		34390.32704		45074.54746		50011.07876		37381.78761		20391.54314		11729.46174		26676.26485		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				53		2.159288194		14.78424737		38.09336965		13.49849067		10.14967236		61.73013246		141.4170693		130.1640658		93.37396472		38.33727688		0.8871490618		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						53		1.377399207		3.318895744		1.854002675		1.635792168		1.167947942		1.466587975		1.126818834		0.1773689408		4.221823211		4.444623183		2.499818398		2.446367699		4.035805218		4.770691818		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		54		22874.72549		4081.613943		27044.1463		48954.85321		41462.24088		24131.22789		66775.09306		105136.3037		103609.2507		75666.23959		43556.89824		23054.2399		37744.81069		27645.4557		26399.4009		35010.57804		58182.58212		52558.68779		40185.16321		19824.67798		14051.82296		28824.84214		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				54		1.784392361		0.9869541834		42.46402876		15.4688123		6.382335222		75.10979637		144.1092695		133.6472364		99.9927049		66.22831215		5.040535393		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						54		1.117271894		2.256250423		1.202765569		1.328136866		0.9594988486		1.366888308		0.4804924059		1.027879359		5.019031021		4.065784986		2.200935024		2.458660255		3.987786202		4.420975499		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		55		11230.89581		1807.032133		29756.92665		50157.61139		44224.33662		42885.4738		71236.04393		100098.3085		116093.3142		75858.60301		46625.9021		23131.09901		24123.43572		23815.31497		26406.57688		39678.89734		72047.77789		55702.79747		39842.55983		18818.01263		15738.21481		30172.78577		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				55		33.76199653		26.7712376		56.45534178		1.66649849		39.01067375		136.5161822		163.7728497		126.1468879		87.15436335		69.6062814		2.290085011		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						55		0.5940875756		0.8597601298		0.2638426065		0.9079035526		0.6926860985		1.154064185		0.0790004359		2.53006525		5.679881639		3.241287241		1.812220191		2.45707381		3.711213877		3.724694952		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		56		12836.0609		2001.601153		3548.267793		47709.46995		56559.21007		57766.9873		66588.4129		96807.43901		117026.712		82421.75812		60724.86122		20246.00056		11745.78113		22767.10015		31171.35162		52250.2841		87940.53325		62630.99713		39036.10396		19479.74467		18255.54553		33053.96444		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				56		41.39173611		37.10474559		53.97364249		2.86421999		44.12348673		146.1051178		161.9011084		118.4596558		80.59148059		64.27296822		2.777976255		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						56		0.4117959115		0.2696335001		0.6071429066		0.4267531088		0.7145288078		0.9102621528		0.1172778264		4.45678061		5.704449415		2.444468941		1.476161061		2.426755221		3.256538117		2.877198122		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		57		18137.41189		2061.529712		4873.746872		48545.71562		48815.05472		57430.77968		79926.92254		109205.3051		117118.7757		104018.6888		55823.53697		21399.11843		9577.717894		20858.20429		35817.69323		60761.49886		81526.49211		63855.25232		38865.55035		19483.62245		19874.11258		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				57		48.18756944		45.11091515		19.52977533		22.24481064		71.50527415		150.8181667		121.1661232		95.13186039		93.92551587		52.31979894		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						57		0.4682195235		0.4536268026		1.388846594		0.688521174		1.359610924		0.5027262631		0.9285724879		6.07339419		5.206527808		1.734500262		1.173589082		2.28240474		2.596270902		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		18137.41076		1590.08639		6183.492868		44265.47849		46132.65441		49085.83106		72065.72458		111324.4512		111350.591		116957.9052		55733.17997		25755.86349		10410.34613		19576.31861		33548.50536		73251.36683		79302.74561		63370.12211		38810.40363		19042.52044		19906.95576		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				58		64.93630208		38.1319347		16.34855994		23.26101703		76.84592319		142.8220833		97.19454854		103.8691138		125.667271		55.15526534		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						58		0.574954188		0.68427082		1.690705686		0.8348322522		1.631634667		0.303289604		1.934352146		6.388755077		4.395218294		1.196065323		1.012343014		2.086598773		2.267887428		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		23377.54576		14506.81424		7378.883362		28999.29078		46052.37533		36537.6644		90003.37867		122935.9804		97872.04943		101160.7023		55900.86359		22072.40379		10582.16272		14027.01814		31864.6971		76008.23946		74556.54915		61550.89735		42948.0387		19739.9511		20321.21612		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				59		5.326927083		9.220664231		1.564053995		39.21420486		70.83667939		85.45133783		52.79981246		79.05472944		123.9454752		61.42216458		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						59		0.6718147171		0.9842645358		1.559006557		0.8398203652		1.578157318		0.1628885306		2.87080466		6.174229205		2.99449066		0.6709617921		0.8317767728		1.795410451		1.756656378		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		4410.359776		7837.337376		8079.058501		35571.50339		35508.07574		19125.95138		88919.09035		122422.195		110625.7008		116331.6801		50349.26599		9994.47717		17852.38549		21926.01651		44459.39863		88286.57839		77276.19887		62023.2095		40307.76513		16008.98589		18391.29545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				60		33.81255208		4.050584045		30.96286473		45.99890392		59.67981353		52.9163405		25.89415348		60.82390052		118.5613192		65.76617126		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						60		0.516746235		1.193212955		0.6548204194		0.7035401249		1.359391643		0.0224436238		3.837873315		5.477090403		1.671893724		0.2487950663		0.7448303731		1.355887662		1.075752504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		4892.322432		10159.55797		14530.89823		35687.97924		30655.04373		27354.0938		90262.54554		127708.0629		153598.4103		116331.6801		48539.13132		6449.981106		16982.1274		31099.1547		56025.91857		87507.0021		77891.44561		60399.55522		36766.72026		11589.59814		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				61		28.89907986		3.589347025		36.94258527		43.19376495		54.44949504		39.66057057		35.1281981		75.81326148		112.682542		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						61		0.2860363639		1.055518928		0.0488919609		0.7365470152		0.6951397107		0.3731964932		4.31648996		4.42067245		0.7828640763		0.0318570474		0.6643901806		0.8077209013		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		7344.124369		5332.413744		11681.98705		38811.02963		11285.80725		23016.24108		89863.97521		111342.7103		167708.0987		116316.7815		56189.98664		7107.41527		15003.01433		28704.71532		64892.51832		86471.42499		78176.13789		65101.3913		34260.91405		11543.0788		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				62		27.83130208		4.821127318		37.0273344		32.14075398		48.52036247		29.77768339		40.92437004		80.79661478		92.91620933		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						62		0.5536386021		0.5907168927		0.2481799025		0.981470549		0.1261779958		1.501369805		4.183887889		2.621916123		0.2002949429		0.2229447239		0.661771011		0.4873186881		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		5569.988221		5903.770206		12319.67868		16992.90114		3879.419202		22094.38768		80109.92225		112746.9313		170365.198		119234.9508		38303.36162		7400.363393		14548.95772		33838.83235		73102.17379		86493.37061		78977.14818		69975.51471		29687.78497		10292.94271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				63		7.555225694		2.85254527		17.08521849		3.89553116		17.42488474		27.54544003		40.94844698		77.8246603		106.0255196		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						63		0.6174406833		0.6486141327		0.4163459268		0.9636033706		0.112820194		2.124167673		3.722098228		1.534702527		0.1891656732		0.6335549272		0.657602225		0.3375694898		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		6066.601423		11351.79652		13053.06747		10848.65547		9120.983734		21801.03173		65322.32651		112432.3795		172455.479		113829.4481		26940.73544		15292.7678		18047.13779		37951.96179		75526.39859		86177.33907		87128.35561		71193.32225		25997.19983		8527.322147		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				64		9.775277778		7.440601453		20.13338496		3.329706225		18.09805599		27.77861997		39.15532469		75.33136884		77.85721354		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						64		0.4110363597		0.1982165718		0.4900855466		1.075815932		0.1279434245		2.669210346		3.267144481		0.9489358957		0.3816584631		0.8711428469		0.6015009124		0.1563950477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		5567.892405		7175.618555		12679.68491		9837.728794		4148.69036		20674.93695		71853.24678		140709.4864		172719.2838		110653.0141		21428.41476		14072.18825		24215.49865		42528.86552		75460.19731		82194.78561		83422.21174		65309.46787		18235.67905		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				65		6.263559028		15.89344089		5.78022656		2.904198512		25.8105676		24.85513414		17.59942867		73.49876069		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						65		0.1841845069		0.4716245998		0.6696329401		0.6834400622		0.5952566946		2.805045543		2.644656486		0.8467953789		0.9851102475		1.186288971		0.4934222716		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		2848.109014		11633.18629		6758.432503		35865.0924		12254.17172		29352.42629		74896.91573		154600.5451		158721.6896		105006.7649		20919.5375		18223.15046		26971.29074		47391.9298		73368.06459		75164.09198		80981.10671		53206.78533		14680.35485		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				66		2.523663194		17.35785116		5.58467193		3.554904834		35.45524486		13.29667982		3.298985655		45.36339562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						66		0.0054615167		0.8613573585		0.7269476894		0.4188200548		1.64959821		2.596596791		1.679299307		1.250823407		1.753884744		1.453548475		0.4347496785		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		5651.800681		11843.7733		10890.42018		85974.81866		12187.83618		16982.24432		73515.24534		154632.3425		170872.2711		84700.02538		22538.144		16620.4205		28632.28075		48263.81628		72796.84297		78694.96186		89819.81627		49454.06144		14239.19552		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				67		5.055677083		10.09903529		14.2894432		8.12550414		32.26106402		7.677446994		1.498372593		35.60433501		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						67		0.051878374		1.071167154		0.7414547314		0.4208279425		2.240254429		2.129197509		1.235161149		1.747603213		2.597322732		1.502397614		0.371183491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		8289.738623		10153.12108		16841.60915		102008.4105		14591.46228		10943.19033		73371.35948		151190.6183		164746.1826		75343.69505		36964.99824		19039.12067		29032.01526		47419.66714		73074.61553		92176.94653		92614.49577		46972.79021		13782.28234		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				68		57.70692708		4.255546385		67.11970141		35.01176013		67.48357614		12.68101314		5.185965444		44.20611649		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						68		0.0593291827		1.010793078		0.9930829173		0.6998115074		2.756584863		1.776076449		1.40612134		2.385761276		2.91878912		1.440024017		0.2456931061		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		9188.225546		12614.08229		16005.49179		100610.3392		20963.01213		10959.61513		62916.97347		161539.0155		170243.0888		75173.79566		30958.25086		21698.53132		27808.25413		50152.71004		70722.03166		92763.03884		90827.17525		44061.66749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				69		55.05567708		1.749062859		59.04202674		33.46216245		60.54388005		32.87842923		0.0516164748		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						69		0.8383608106		0.4118665225		0.7903347955		1.490263446		2.742226322		1.470181387		1.901278915		3.336419363		3.129675466		1.192690187		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		70		29579.77846		2335.537823		43885.65501		71895.49081		9512.173996		8908.136955		41987.89861		129224.3425		159763.6101		81365.12454		40953.27383		23634.19552		22710.93911		42704.55702		57836.98166		86472.55714		79931.61606		44649.92049		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				70		27.08710069		28.31126693		55.0337836		36.64587153		52.29156735		41.82993578		0.082038107		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						70		1.065140323		0.1654643155		0.7713622218		2.847689866		2.43212132		1.002979351		2.996287636		4.132257272		3.082223334		0.9988437479		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		71		37351.6519		6378.067867		73595.98719		60640.13414		12735.62817		6754.586523		35862.15435		130251.8588		152415.7789		96735.52842		43187.31457		24210.97869		19245.8117		37839.59005		56244.9086		88853.51576		77559.13344		46907.10544		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				71		0.6275694444		79.19573041		35.52104		33.63213876		44.13377577		52.52157859		1.390021665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						71		0.891963241		0.0676498304		0.8945961259		3.673956638		1.570365605		1.297668705		4.140969864		4.794594001		2.811519875		0.6995599396		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		72		50706.47442		4852.280748		73355.99052		97732.60984		20567.1985		12929.64891		41675.12797		136569.5254		156757.6465		121649.0083		42256.06854		24133.85448		19786.93691		44153.22008		73686.37017		94818.33073		77356.21189		45579.13262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				72		18.99380208		99.94234331		18.42272296		22.9687772		20.50165648		41.09622158		2.131398097		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						72		0.3719015172		0.0908320026		1.819751455		3.845054643		1.050229611		2.336541871		4.99711797		4.806145155		2.296865532		0.3375270929		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		73		47702.66728		5865.838595		89595.98089		100291.9916		20619.94293		3587.689849		41475.80083		135480.2472		179004.0808		118921.834		46580.7739		19430.25006		20291.91184		37877.25388		70180.92845		92707.01353		84986.29973		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				73		30.75637153		91.82842752		8.018570559		32.44968316		58.20404668		39.03126593		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						73		0.197711715		0.1230892941		3.092781315		3.161115785		0.6849590952		3.52190671		5.660008025		4.317722359		1.387905025		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		74		61461.72939		5736.58727		94359.66243		100404.5231		13235.69584		3691.089821		46151.36501		128161.4632		153779.4218		106296.0466		47244.15533		16790.33952		26052.92816		43344.44778		77611.47904		92607.23169		80890.53094		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				74		34.72137153		62.35760585		0.2031196518		37.56182043		78.28366236		30.85268958		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						74		0.7601393756		0.4882463792		3.945709502		2.421408052		0.6898377175		4.91402885		5.619894539		3.426848579		0.929961325		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		75		74420.14704		9195.191244		106264.2374		77391.51563		8766.341387		2247.241532		48933.98006		140920.1274		154903.2731		100921.7728		46588.43571		13680.3291		29580.21705		49450.1502		82148.80633		92607.23169		77607.20913		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				75		21.96317708		29.73700014		1.346538329		44.55862275		86.02392897		30.6024491		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						75		0.7631293451		0.4474886777		3.661590179		1.570240531		1.455877738		5.456138259		4.89918112		2.894519813		0.6500436383		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		76		60318.9012		9320.200406		110116.1676		40525.24732		2718.727525		849.5040261		46807.61222		148042.3434		178041.7445		101523.4052		47891.78403		15751.88154		36700.7412		60873.31506		83008.14099		89895.25895		73016.77475		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				76		11.25845486		30.80553092		5.505366145		43.36232175		89.95810578		20.46314438		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						76		0.4002580049		0.8360259273		1.777500663		0.7287055325		3.65288306		5.589799528		3.624794011		1.528089049		0.2547121607		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		77		49032.75747		61215.22392		81869.77459		16949.32483		2928.21213		2234.460227		33783.69089		129867.2202		155703.6952		107741.3924		53821.76262		30890.02716		45811.64156		67125.69214		80520.17961		87111.40074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				77		22.48328125		26.62258035		8.119301016		34.51352616		55.68599488		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						77		0.0400752327		1.203666382		0.5647565467		0.8403166867		5.095403582		4.881029911		2.354659336		0.6720756386		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		78		23464.59419		61583.4374		66887.36944		9359.892146		3726.956324		3768.744192		23433.95478		113390.6969		157469.1522		119996.3551		45012.71541		36761.36556		49141.40579		69332.23177		80520.17961		82675.05825		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				78		20.41751736		44.52222641		20.01468021		35.12402852		28.02623431		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						78		0.0357349552		1.12319197		0.467648332		1.290556366		5.540290228		4.162427001		1.756424102		0.6292015065		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		79		1783.311162		61829.7225		33560.91077		11414.80057		3644.060546		6973.935047		34984.50566		115232.8288		166488.2224		114638.5048		37981.69116		38765.49374		51653.58555		68353.99964		81845.77492		80453.70282		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				79		37.96741319		45.13225423		33.71302251		31.33383814		21.43670228		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						79		0.0337577171		0.6512383365		0.2294822686		2.691884912		5.349236348		2.48022203		1.315367426		0.7096972519		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		80		25600.46138		68560.83977		33866.31065		4485.591399		2293.399865		7327.303481		69346.81968		121148.1101		134092.5424		84267.29958		30676.50452		35081.87847		51669.5736		71988.44566		99725.84843		98008.65041		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				80		38.19553819		42.9501498		34.07221099		30.66221756		18.04761035		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						80		0.2233434612		0.1343206906		0.2886110564		3.547789543		4.73914983		2.002152345		1.169695553		1.032559562		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		15619.85256		28999.14338		41877.20785		1672.68699		7380.15431		3227.272546		66178.29535		132563.4099		136940.1099		84267.29958		32147.80493		35017.20255		48836.07197		66243.91002		102735.0806		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				81		40.41272569		79.02892887		30.50055844		16.49201895		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						81		0.9957441061		0.1168740801		0.6558324654		3.897331497		2.867835739		1.31274039		1.6060402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		82		9030.227135		27918.46168		60128.42724		1145.002868		7497.534255		1472.035925		64268.17762		138213.482		143507.6473		78005.45505		31764.04004		34682.38834		44943.83082		70780.03211		103381.158		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				82		19.49064236		69.01902336		27.56120129		13.70269933		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						82		1.093834381		0.0931092626		0.6981285966		3.796356932		2.551285104		1.304649887		1.423510323		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		83		5264.731042		25415.91911		38019.9438		8270.389978		4246.836235		19519.92571		57855.01565		114529.1588		114430.3577		88662.4702		39949.88286		40950.02484		49103.76231		94262.25661		122556.2723		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				83		26.25694444		71.32664799		13.38634667		8.763992605		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						83		0.8119574503		0.041334724		0.8509856155		3.364436915		1.918635565		1.349536806		1.510504016		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		84		295.7123369		60696.61908		39350.90003		7215.56801		4232.793944		27834.16431		46013.57096		111805.3514		113031.9919		90033.62181		36010.64876		28096.98207		42830.10652		95570.80547		122728.692		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				84		29.23340278		63.33326878		10.93941256		20.96669263		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						84		0.0011694633		0.0083422407		0.8208163572		2.093598111		2.062752533		2.096654414		2.334103377		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		2294.676484		63447.10282		61983.44249		6351.974943		3456.823332		33067.35464		54677.02025		100590.3454		118071.7453		80089.44231		37634.62984		27173.8401		44093.55093		109438.4571		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				85		32.38423611		6.445372209		5.672100614		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						85		0.0123095104		0.0576821092		0.8792528193		1.887752853		2.073582812		2.452123006		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		86		3637.649487		64291.99871		73946.78085		7740.865624		1028.389922		32310.32914		64324.02747		104199.1592		132664.8785		72080.28337		34071.89337		19791.59103		45910.36511		107290.4192		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				86		18.47444444		13.15959293		1.77268424		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						86		0.1000795714		0.0707804206		0.2833693183		2.112124856		3.140327197		2.828575394		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		87		3498.187865		72503.27786		83830.72515		8279.653302		11567.29158		25868.12519		60718.66064		109150.4623		170155.4718		80390.49887		35184.66238		18200.22151		54671.58316		111822.9047		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				87		3.135902778		70.44256669		8.193092339		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						87		0.1091941542		0.2786039089		0.2232987273		2.97567705		3.061126732		2.80670399		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		88		16062.76612		35891.32104		86086.59086		16990.34836		11436.86349		18642.53172		67785.28219		102597.0303		154002.9396		68915.40144		27706.29757		14482.67489		50628.4425		110399.711		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				88		2.573402778		71.52276277		21.48459892		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						88		0.2584032587		0.3701168538		0.2216302673		2.808136733		3.053247254		2.756970523		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		15675.36847		65826.11323		91490.7275		16900.30345		16964.70199		22644.84993		66186.95163		127179.7504		148006.2004		70410.07338		27338.79249		14371.33355		54608.16901		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				89		58.31512153		60.96990662		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						89		0.2314935367		0.3705250516		0.5478530846		3.348605961		2.818187127		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		90		13641.53196		70709.83604		72827.61592		16856.6193		17258.88656		19164.39097		69345.91573		173401.1576		152118.7841		69174.6374		27806.99629		12786.48336		54750.34325		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				90		125.0313021		34.3906637		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						90		0.2839988424		0.2376909791		0.9902342502		3.401002034		2.799744955		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		91		17293.40055		64730.14737		76221.34288		40161.96554		14284.14169		18693.98538		87326.4636		209598.39		152687.8424		69174.6374		31132.91812		10827.31851		53160.56607		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				91		163.4604861		12.45953074		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						91		2.008716724		0.0448489861		2.528024312		2.826653001		1.868240404		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		92		19850.22256		40503.87249		82773.27906		79907.30179		8223.131343		20640.75494		117704.765		228619.9121		147816.6909		75891.12368		27813.76188		7914.134892		47438.85156		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				92		141.6814583		12.33345661		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						92		2.528247973		0.0411088417		2.559909263		2.606307873		1.541243311		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		93		12691.12995		52682.67097		72609.321		89562.88552		11043.52534		26930.33155		134259.8792		226319.0385		146501.6439		78890.2119		27399.69192		5299.499609		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				93		81.65324653		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						93		2.79083478		0.0319737724		2.701435141		2.407482922		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		94		4901.86596		52709.68184		61688.59982		89452.12751		11591.13981		26122.86489		154553.1007		226516.2068		143708.4348		86723.65276		22794.88943		4504.856688		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				94		57.61782986		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						94		1.431471833		0.0767443615		1.712708856		2.172162396		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		95		5222.111426		41016.94927		82601.08078		79706.23468		14269.71944		33624.11435		158797.91		224583.496		152282.3892		97704.5282		20999.56418		3963.72479		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				95		96.41407986		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						95		1.159288191		0.5087792236		1.538002031		2.198832993		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		96		3321.28702		54177.2512		83988.11771		32399.6148		10387.07072		41921.40655		152294.5514		217818.1692		171196.7272		97704.5282		21342.1763		2126.799352		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				96		157.3643924		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						96		1.413821368		0.5554864638		1.470484866		2.637041504		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		97		2837.039327		56346.98155		67957.27976		36434.00154		15076.39575		46749.83893		156149.5631		200332.3597		166463.3551		96899.521		28956.27576		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0						51.6815422444		64.5121622838		61.3363760195		51.1754236036		81.9971062372		109.9525129243		89.7898956931		67.7476151447		46.8899483458		24.5688638742		22.4430939931		40.1306178577		47.6905436228		47.8595105615		41.7373003086		28.7628081035		15.8405048807		9.652295929		9.9855004591		14.7481120021		20.0745804912		33.43434096		53.3684412313		59.045772235						97		1.110001919		0.7931898867		1.380610184		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		98		4851.500385		60657.39122		73521.91253		36920.43398		14603.59766		44436.28191		156149.5791		197335.1116		168330.3115		101757.0883		31505.65649		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										98		1.411458323		0.4438357482		1.374655134		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		99		16628.36519		57903.83343		92222.78758		39411.18441		9340.879467		45387.24723		189318.1495		214287.5645		158356.4538		92426.99967		22191.59668		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										99		1.186306417		0.3027250564		1.985038212		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		100		20665.2574		43484.05982		80465.73528		39788.69486		10493.46122		44912.55844		200866.3155		213751.609		149209.5717		92686.53908		21717.54668		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										100		0.6420355889		1.048004547		2.844553194		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		101		21047.91956		47353.2195		71018.07883		56585.6173		12472.10351		53366.19567		198187.3426		214162.5787		154560.7929		115175.8262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										101		0.195964627		2.263009002		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		102		10888.82249		11735.38225		27452.88245		23606.31018		13760.40389		85253.67803		188124.2386		162651.6467		127449.3627		89852.67425		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										102		0.0361134005		2.368530689		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		103		8080.968122		152.4013957		5844.603397		21541.6051		24901.69261		114159.6085		149268.1868		96010.2207		95144.91854		73538.31553		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										103		0.3474233191		1.964793477		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		104		12842.33652		5546.796887		7191.920043		22222.4463		28606.58528		117810.4496		110187.3032		76176.09239		91429.35865		73598.46569		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										104		0.4020957471		1.600334665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		105		55288.79069		9042.948326		433.6912261		2483.169047		23500.90539		133593.8366		137673.0949		98360.81318		109349.9302		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										105		0.3795906833		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		106		51692.3738		11735.15205		1136.920274		1004.627463		24250.24058		120559.7996		110472.5498		98536.03152		108993.3225		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										106		0.9771022545		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		107		36400.44172		15307.07816		67.21212797		6129.3174		24921.17998		111696.0169		100170.2266		99780.02768		107327.7154		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										107		1.267871452		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		108		6940.001091		7236.716526		7704.137136		18870.36544		34995.69629		104082.2758		101271.2011		92536.62043		90659.05879		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																										108		1.274823613		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		109		6940.007874		25048.73312		25151.82999		19262.22069		49430.97512		109726.3134		94902.046		73113.83199		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												0.9571337984		1.0337883558		1.3481898169		1.7848033182		1.8499398136		1.8068778144		2.2685531582		2.7947840414		2.8549186932		2.3684496068		1.9043513942		2.0141727286		2.4008866329		2.8794602171		3.5231091252		4.1789480477		4.5553267615		4.6358083085		4.5265562484		4.3732053382		4.3685860638		4.7378128429		5.2009786739		5.5874779002		5.7653865188		5.761334548

		110		5898.295746		22693.8866		39312.64139		19304.88688		50048.63684		112327.1476		85475.89914		70022.93381		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		111		5663.700638		38345.68419		51299.89084		11907.26102		52615.91219		107192.6913		56325.33663		49887.62347		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		112		7401.639236		41800.85863		47815.58436		5068.84669		53443.49833		88816.25778		33945.52513		32402.15954		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												0.0040423573		0.2997344449		0.2624106364		-0.0399486751		-0.0699256371		-0.4313059805		-0.2484218318		-0.1543174465		-0.389742042		-0.3761109002		0.2597617479		0.090250979		-0.2432379487		-0.0482780712		-0.0649851714		-0.3390361521		-0.7329287636		-0.4146942477		-0.3943310983		-0.7542297919		-0.8925379916		-0.477392379		0.6192527726

		113		8891.566972		32546.28419		56175.51051		3331.29241		53174.69578		83272.09382		24579.87923		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												0.0291929121		0.2788352281		0.328605356		-0.2908207361		-0.0853373096		-0.3938037775		-0.5444534804		0.2153724396		0.5391122246

		114		6552.984066		7217.813793		43634.61683		1172.496965		52238.53076		68086.23663		24864.52958		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		115		1048.856954		148.5427023		40235.71629		1180.67086		62719.58811		69122.66771		27157.22743		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		116		907.0683431		776.9501693		40360.31989		1795.321468		63463.15448		78103.57604		33722.9299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												расход -		уровень		моря		в Одессе

		117		905.5631118		12490.85188		24528.70855		7692.143522		58184.65127		71197.10238		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31

		118		81.87166783		25673.35453		13318.45516		16527.57235		55065.45602		59273.7294		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												0.1436505381		0.1126934633		-0.2828570708		-0.0847813674		0.3374431025		0.4934187237		0.2523668066		0.013457284		0.1199478003		0.2518431878		0.6534468698		0.0450933392		0.133153441		0.4496591223		0.3811816216		0.2468667569		0.1566941321		0.3367521248		0.7499868616		0.89464884		-0.8586474324		-0.9930526981		-0.9399216385

		119		8380.470503		25261.87236		9983.585715		19557.52148		66448.28619		61687.97959		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0																																																												0.1314844032		0.1618044731		-0.1810029726		0.4141272883		0.0750038957		0.2694410731		0.629191934		0.4203056714		-0.5925698309

		120		10280.60974		21859.35841		12379.4426		18428.67321		71431.62836		62023.84794		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		121		10968.19571		35991.39712		8137.109718		25326.91107		95975.19233		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		122		14823.44409		34598.32496		15890.29018		32794.59359		96198.61162		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		123		10854.39088		33719.63121		17423.94942		49516.21627		87845.13028		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		124		8125.151828		68112.3097		16568.49545		51175.11019		84226.06471		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		125		15040.61516		63021.40574		21371.73643		45134.00649		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		126		20060.41737		63307.49504		41879.64061		36500.43791		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		127		48569.81173		34580.88286		32405.25805		60080.31115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		128		142128.2982		12789.25567		37240.35258		76572.25864		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		129		155929.0862		6940.684261		28816.75961		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		130		147250.5435		14289.36627		21075.56823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		131		81987.95033		14293.36702		23347.34202		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		132		69641.19242		40398.76015		21595.25659		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		133		44395.835		14516.49567		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		134		28514.70868		16607.19703		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		135		36527.36669		24549.74128		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		136		35663.89369		23016.88577		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		137		40881.69723		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		138		37283.2115		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		139		50982.70831		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		140		57754.40271		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				36684.040228844		22882.9266890752		41817.9603263649		49114.968746072		33816.3029916198		34023.6521642829		56811.6101692283		83014.089888211		88947.1709370952		64188.1909231485		31846.1233048041		18822.2240845215		28279.1769125168		47747.4433972941		62941.9623432099		68182.2103483117		62448.3090872603		46073.7498557971		27585.1326224615		16349.5012001148		15937.380056407		22976.9961099811		31623.39255		39411.0329155556		46104.4780363415		49768.027525946		47506.4800812121		42134.8266968965		33615.9298104		21740.23116		9683.6147307647		1793.0373314846		719.6505457		5706.8050666		13597.0891

				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40

				0.0937551308		-0.0377863152		0.523629792		0.1725180678		-0.4002213694		-0.7160282938		0.1382874831		0.5019454218		-0.265664205		0.0301721438		0.3439612319		-0.0334321899		-0.0174460862		0.4744476667		0.5630403496		0.3057704272		-0.2591613686		-0.8283796042		-0.4704733181		-0.4820741379		0.9296836485		0.4628070498		-0.7429978931

				0.0216545942		0.4102184544		-0.5629482056		-0.5579295754		0.5489781939		-0.1712843312		-0.1164714853		0.823975034		-0.1695493302

		N		46.5		44.5		42.5		40.5		38.5		36.5		34.5		32.5		30.5		28.5		26.5		24.5		22.5		20.5		18.5		16.5		14.5		12.5		10.5		8.5		6.5

		N-3		43.5		41.5		39.5		37.5		35.5		33.5		31.5		29.5		27.5		25.5		23.5		21.5		19.5		17.5		15.5		13.5		11.5		9.5		7.5		5.5		3.5

		Z99		0.3881461983		0.3973890692		0.4073253295		0.4180462494		0.4296608554		0.4423006339		0.4561258529		0.4713342044		0.4881728457		0.506955542		0.5280876781		0.5521037988		0.5797258415		0.611957048		0.6502406502		0.6967437491		0.7549028155		0.8305736762		0.9347798315		1.0915876677		1.3683775586

		r99		0.37		0.38		0.388		0.395		0.406		0.42		0.428		0.44		0.452		0.47		0.48		0.505		0.52		0.54		0.575		0.61		0.64		0.68		0.73		0.8		0.88

		Расход		0.0937551308		-0.0377863152		0.523629792		0.1725180678		-0.4002213694		-0.7160282938		0.1382874831		0.5019454218		-0.265664205		0.0301721438		0.3439612319		-0.0334321899		-0.0174460862		0.4744476667		0.5630403496		0.3057704272		-0.2591613686		-0.8283796042		-0.4704733181		-0.4820741379		0.9296836485

		осадки		-0.37		-0.38		-0.388		-0.395		-0.406		-0.42		-0.428		-0.44		-0.452		-0.47		-0.48		-0.505		-0.52		-0.54		-0.575		-0.61		-0.64		-0.68		-0.73		-0.8		-0.88

		расход		0.37		0.38		0.388		0.395		0.406		0.42		0.428		0.44		0.452		0.47		0.48		0.505		0.52		0.54		0.575		0.61		0.64		0.68		0.73		0.8		0.88

		уровень		0.1436505381		0.1126934633		-0.2828570708		-0.0847813674		0.3374431025		0.4934187237		0.2523668066		0.013457284		0.1199478003		0.2518431878		0.6534468698		0.0450933392		0.133153441		0.4496591223		0.3811816216		0.2468667569		0.1566941321		0.3367521248		0.7499868616		0.89464884		-0.8586474324		-0.9930526981		-0.9399216385

				-0.37		-0.38		-0.388		-0.395		-0.406		-0.42		-0.428		-0.44		-0.452		-0.47		-0.48		-0.505		-0.52		-0.54		-0.575		-0.61		-0.64		-0.68		-0.73		-0.8		-0.88

		уровень		0.37		0.38		0.388		0.395		0.406		0.42		0.428		0.44		0.452		0.47		0.48		0.505		0.52		0.54		0.575		0.61		0.64		0.68		0.73		0.8		0.88

		осадки		0.0040423573		0.2997344449		0.2624106364		-0.0399486751		-0.0699256371		-0.4313059805		-0.2484218318		-0.1543174465		-0.389742042		-0.3761109002		0.2597617479		0.090250979		-0.2432379487		-0.0482780712		-0.0649851714		-0.3390361521		-0.7329287636		-0.4146942477		-0.3943310983		-0.7542297919		-0.8925379916		-0.477392379		0.6192527726

				-0.37		-0.38		-0.388		-0.395		-0.406		-0.42		-0.428		-0.44		-0.452		-0.47		-0.48		-0.505		-0.52		-0.54		-0.575		-0.61		-0.64		-0.68		-0.73		-0.8		-0.88






_1255378493.xls
Диаграмма2

		0		0		0		0

		100		100		100		100

		500		500		500		500

		1000		1000		1000		1000

		4000		4000		4000		4000



1

1,5

3

6

0

0

0

0

0.07

0.12

0.39

0.89

0.15

0.29

0.8

0.99

0.22

0.44

0.93

1

0.48

0.8

0.996

1



Лист1

		lф/B, м

		x				0		100		500		1000		4000

				1		0		0.07		0.15		0.22		0.48

				1.5		0		0.12		0.29		0.44		0.8

				3		0		0.39		0.8		0.93		0.996

				6		0		0.89		0.99		1		1

																		100		500		1000		4000

																1		4.18		5.59		6.87		12.43

																1.5		5.03		8.02		10.72		18.66

																3		9.58		16.83		19.29		22.48

																6		18.02		20.12		20.52		22.56





Лист1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



1

1,5

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



&A

Page &P

1

1,5

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист3

		





		






_1255289272.unknown

_1255378036.xls
Диаграмма1

		0

		1

		2

		3

		4

		5



7.3

4

2.8

2.35

2.05

1.7



Лист1

		lф/B, м

		x				0		100		500		1000		4000

				1		0		0.07		0.15		0.22		0.48

				1.5		0		0.12		0.29		0.44		0.8

				3		0		0.39		0.8		0.93		0.996

				6		0		0.89		0.99		1		1

																				0.1		0.4		0.62		1		1.75		4.4		5

																				7		6		5		4		3		2		1.5

																						0		1		2		3		4		5

																						7.3		4		2.8		2.35		2.05		1.7





Лист1

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0

		0		0		0		0



&A

Page &P

1

1,5

3

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Лист2

		0

		0

		0

		0

		0

		0



&A

Page &P

0

0

0

0

0

0



Лист3

		





		






_1255277799.unknown

_1255286356.unknown

_1255287126.unknown

_1255278927.unknown

_1255277622.unknown

